| DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni Cod CPV: Cod CPV: 45000000-7 Autoritarea Contractantă: Ministerul Educației Procedura achiziţiei: Licitaţie deschisă |
| --- |
| Licitaţia Nr. | 16/02126 | din | ”12” 09 2016 | ora | 10:00 |
| Nr. BAP | 61 | din | ”12” 08 2016 |  |  |
| Data deschiderii: | ”12” 09 2016 | ora | 10:00 |

## SECŢIUNEA 1

## INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

DISPOZIȚII GENERALE

- Scopul licitației

  - Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziţiei (FDA1.1.), invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului pentru executarea lucrărilor descrise în FDA1.2. şi în caietul de sarcini.

  - Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în FDA1.3.

  - Obiectul contractului de lucrări şi codul CPV sînt specificate în FDA1.2. și 1.5.

  - Obiectul indicat în IPO1.2. se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

  - Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

- Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

  - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sînt:

### libera  concurenţă;

### selectarea ofertei celei mai avantajoase;

### eficienţa utilizării fondurilor publice;

### transparenţa;

### tratamentul egal;

### confidenţialitatea.

- Sursa de finanţare

  - Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA1.7., pentru plăţi conform contractului pentru care acest document de licitaţie este emis.

- Legislaţia aplicabilă

  - Atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

- Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

- Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

- Cheltuielile de participare la licitaţie

  - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie.

- Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

  - Oferta, documentele legate de licitaţie şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA1.12.

- Vizitarea  amplasamentului

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie.

  - Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei  ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- Secţiunile Documentelor de licitaţie

  - Documentele de licitaţie includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform articolului IPO19.

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Secţiunea 2. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Secţiunea 3. Formulare pentru depunerea ofertei

Secţiunea 4. Caietul de sarcini.

Secţiunea 5. Formular de contract.

- Clarificarea şi modificarea documentelor de licitaţie

  - Orice executant care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea, într-un termen util, astfel încît autoritatea contractantă să respecte termenele prevăzute la IPO9.2.

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va transmite răspunsurile nu mai tîrziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

  - Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

  - Pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor autoritatea contractantă poate modifica documentele de licitaţie. Orice modificare, efectuată în scris, va constitui parte componentă a documentelor de licitaţie şi va fi comunicată imediat, în scris, tuturor participanţilor care au obţinut documentele de licitaţie direct de la autoritatea contractantă după aprobarea Agenției Achiziții Publice. În acest caz, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite potenţialilor ofertanţi să efectueze modificările necesare.

- Practicile de corupere şi alte practici interzise

  - Guvernul solicită ca autorităţile contractante şi participanţii la licitaţiile publice să respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor finanţate din banii publici.

  - În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPO10.3 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie; sau

### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

  - În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

  - Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.

CALIFICAREA OFERTANŢILOR

- Criterii generale

  - Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cît și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.

  - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

  - situaţia personală a ofertantului sau ofertantului;

  - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

  - situaţia economică şi financiară;

  - capacitatea tehnică şi/sau profesională;

  - standarde de asigurare a calităţii;

  - standarde de protecţie a mediului.

  - Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele de calificare. Ofertanţii care nu îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi.

- Situația personală a ofertantului și eligibilitatea

  - Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări.

  - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

  - Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă.

  - Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile IPO13, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

  - Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

  - Autoritatea contractantă va exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări orice ofertant despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă sau pentru spălare de bani.

  - Autoritatea contractantă va exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

  - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

  - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

  - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

  - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

  - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

- Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  - Ofertantul va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dovada privind posesia licenţelor pentru activitate şi apartenenţă la organizaţii obşteşti profesionale, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

- Capacitatea economico-financiară

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

    - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în FDA3;

    - lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform FDA3;

    - disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, de resurse creditare de la o bancă sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările, reieșind din graficul de execuţie, conform FDA3.

  - Ofertantul va prezenta informații/documentele privind capacitatea economico-financiară:

  - informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform FDA3.

  - raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- Capacitatea tehnică și /sau profesională și criterii de experiență

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

  - o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit;

  - informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

  - informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată;

  - o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

  - dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;

  - o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări;

  - informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze conform. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.8;

  - avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

  - manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

- Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

  - executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

sau

  - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

- Standarde de asigurare a calităţii și de protecție a mediului

  - Ofertantul va prezenta documente care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii și de protecţie a mediului.

- Calificarea ofertanților în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

  - În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

  - În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

  - Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

ELABORAREA OFERTEI

- Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde următoarele formulare:

- Formularul ofertei (F3.3);

- Garanţia pentru  ofertă (F3.4) în original;

- Oferta tehnică conform Caietului de sarcini;

- Împuternicirea (F3.2);

- Scrisoarea de înaintare (F3.1)

- Orice alt document cerut în FDA3.

  - Toate documentele menţionate în IPO19.1 vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

  - Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

b) Oferta financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Oferta financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

- Oferte alternative

  - Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în FDA4.1. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

  - Ofertantul care intenţionează să depună oferta alternativă are obligaţia de a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate, cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.

  - Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care îşi va exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului iniţial.

  - Ofertele alternative care nu respectă prevederile IPO20.2. nu vor fi luate în considerare.

- Perioada de valabilitate a ofertei

  - Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în FDA4.8. de la data deschiderii licitaţiei.

  - Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

  - În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.

  - Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

  - Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

- Perioada de executare

  - Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în FDA1.2, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

  - Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în FDA4.5.

- Perioada de garanţie

  - Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în FDA1.2 este indicată în FDA3.

  - Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă  de garanţie prevăzută FDA3 se resping de către grupul de lucru.

  - În cazul în care este ofertată o perioadă de garanţie mai mare decît perioada maximă de garanţie prevăzută în FDA3, aceasta va  acumula punctajul acordat pentru perioada maximă de garanţie.

- Oferta tehnică

  - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de executare a lucrării cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.. În acest scop oferta tehnică va conţine:

- graficul de executare a lucrării;

- documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 conform CPL.01.01-2012) conform Caietului de sarcini.

- Oferta financiară

  - Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.3 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.3 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

- Garanţia pentru ofertă

  - Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru ofertă.  Cuantumul garanţiei pentru ofertă este prevăzut în FDA 4.3. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (FDA 4.8), în caz contrar oferta se va respinge.

  - Garanţia pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi constituită în formele prevăzute în FDA 4.2.

  - Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F3.4, vor fi respinse.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzînd suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

- oferta sa fiind stabilită cîştigătoare nu constituie garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

- oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

- nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

  - Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

  - Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

- Valuta ofertei

  - Preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA 4.9. prevede altfel.

- Formatul şi semnarea ofertei

  - Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, după cum este descris în punctul IPO19.

  - Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului. Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta cu atașarea a borderoului documentelor conținute în ofertă.

  - Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze oferta.

DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

- Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei

  - Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă  pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.

  - Adresa la care se depune oferta și data limită pentru depunerea ofertei este indicată în FDA5.2.

  - Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a extinde data limită pentru depunerea ofertei, caz în care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de data limită stabilită iniţial, tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va extinde data limită pentru depunerea ofertei cu cel puțin 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

- Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor

  - Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Ofertanţii vor depune separat oferta financiară și oferta tehnică, incluisv dacă se permite conform prevederilor FDA4.1. ofertele alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică și după caz alternativă vor fi plasate într-un singur plic sigilat.

  - Plicul va conține:

- numele şi adresa ofertantului;

- adresa  autorităţii contractante în conformitate cu punctul FDA5.2.;

- numărul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în FDA5.1.;

- o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.3.

  - Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.

- Modificarea şi retragerea ofertei

  - Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

  - În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări  în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.

  - Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile IPO29-30, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia “MODIFICĂRI”.

  - Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor în conformitate cu FDA5.3., sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru ofertă.

- Oferte întîrziate

  - Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul de participare și în FDA5.2. ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

- Oferta comună

  - Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o  ofertă comună, fiind  obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

  - Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.16 din secţiunea 3 .

  - Autoritatea contractantă poate solicita ca asocierea să îmbrace o formă de organizare juridică înainte de semnarea contractului de achiziție conform FDA7.4. Asociaţii vor desemna din rîndul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie.

- Interdicţia de a depune mai multe oferte

  - Ofertantul nu are dreptul de a depune decît o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

  - Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

  - Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor IPO34.1. sau IPO34.2. va fi respinsă.

- Deschiderea ofertelor

  - Deschiderea ofertelor se va face de către grupul de lucru al autorităţii contractante la data şi în locul  indicate în invitaţia de participare și FDA5.3 sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentația de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor.

  - Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor IPO32.

  - Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmează să fie semnat atît de către membrii grupului, cît şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sînt prezenţi la deschiderea ofertelor, în cazul în care aceștea vor solicita aceasta.

  - Fiecare membru al grupului de lucru şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere  a ofertelor au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

EVALUAREA  ȘI COMPARAREA OFERTELOR

- Confidenţialitate

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

  - Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate pînă cînd nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

- Examinarea documentelor care însoţesc oferta

  - Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele minime de calificare indicate în FDA3.

  - Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare a ofertelor  aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în FDA7.1.

- Examinarea ofertelor

  - Ofertele vor fi examinate de către  grupul de lucru creat de autoritatea contractantă.

  - Grupul de lucru are obligaţia de a stabili care sînt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

  - În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

  - Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

- oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta  documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

- ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate;

- ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

- explicaţiile solicitate conform IPO38.3. nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de documentele justificative cerute de grupul de lucru.

  - Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

- Corectarea erorilor

  - Singura modificare a conţinutului ofertei financiare care este permisă în ofertă, fără a atrage implicaţiile de la lit. c) IPO 38.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice.

  - Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;

  - Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru.

- Evaluarea ofertelor

  - Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de către  grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

  - În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face în baza criteriului „cel mai mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective, şi a  clasamentului în baza căruia, se stabileşte oferta cîştigătoare.

  - În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se face în baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj. Factorii de evaluarea în cazul aplicării criteriului de evaluare „oferta cea mai avantajoasă economic”  și ponderea fiecărui factor sînt indicați în FDA6.3.

  - Autoritatea contractantă trebuie să întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat, clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul se înscrie într-un tabel al punctelor de calitate.

  - Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale ofertate pentru executarea lucrării, exclusiv TVA.

  - În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime de calificare mai superioare.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări

  - Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

  - Criteriul menţionat în IPO 41.1. este specificat în FDA7.1.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii

  - Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta cîştigătoare.

  - În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

- fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

- pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile IPO 42.2., şi anume, în situaţia în care această furnizare:

- ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau

- ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată cîştigătoare; sau

- ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.

  - În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.

- Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

  - Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:

    - nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite prevăzute la IPO12-18;

    - valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;

    - au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- sînt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele stabilite;

- conţin, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;

- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- au o valoare ce depăşesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;

    - s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti;

    - ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;

    - existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege faptul că:

- nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparenţa şi comunicarea, reglementate de prezenta lege; sau

- pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice;

    - ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului

  - Decizia de anulare nu creează vre-o obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

  - În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

- Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către grupul de lucru. Preţul global prevăzut în oferta care a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică.

  - Preţul ofertei este preţul contractual care va fi plătit integral operatorului economic în cazul respectării pe deplin a condiţiilor contractuale.

  - Autoritatea contractantă va accepta actualizarea preţului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

  - În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul:

- de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau

- de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări.

  - Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă  să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în FDA7.2. și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

  - Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în FDA7.3.

  - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

  - Ofertantul cîştigător va semna contractul în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA7.5.

  - Încheierea contractului poate fi suspendată în cazurile prevăzute la punctul IPO43.

  - În termen de pînă la 3 zile după recepţionarea contractului semnat şi a Garanţiei de bună executare (F5.2), autoritatea contractantă va elibera şi va transmite Garanţia pentru ofertă ofertantului cîştigător.

  - Odată cu prezentarea de către ofertantul cîştigător a Formularului de contract (F5.1) semnat şi a Garanţiei de bună executare (F5.2), autoritatea contractantă va anunţa în timp de trei zile fiecare ofertant necîştigător privind motivele neacceptării ofertei acestora şi le va elibera Garanţia de ofertă, în conformitate cu punctul IPO26.6.

### Dreptul de contestare

  - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

| SECŢIUNEA 2 FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la lucrările solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale |
| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Ministerul Educației IDNO: 1006601000082 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | Lucrări de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.:16/02126 din 12.09.2016 Tipul procedurii de achiziție: lucrări de reparație capitală |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | lucrări |
| 1.5. | Codul CPV: | 45000000-7 |
| 1.6. | Numărul și Data Buletinului Achiziţiilor Publice: | Nr. 61 din 12.08.2016 |
| 1.7. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Surse bugetare anii 2016-2017 |
| 1.8. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Ministerul Finanțelor |
| 1.9. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | [nu se aplică] |
| 1.10. | Denumirea cumpărătorului: | Ministerul Educației |
| 1.11. | Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucrărilor: | Primăria com. Vărzărești, r-nul Nisporeni |
| 1.12. | Limba de comunicare: | limba de stat |
| 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Adresa: | or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180 (bir. 1307) |
|  |  | Tel: | 022-23-25-02; 022-23-45-05 |
|  |  | Fax: | 022-23-25-02 |
|  |  | E-mail: | achizitie@mail.ru |
|  |  | Persoana de contact: | Liudmila Jovmir Vladimir Railean |
| 1.14. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | [nu se aplică] |
| 1.15. | Tipul contractului: | De antrepriză |
| 1.16. | Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | [nu se aplică] |
| Listă lucrărilor solicitate și specificații tehnice: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 45000000-7 | Reparația capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni | buc | 1 | (conform devizelor anexate) |

- Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Neîncadrarea în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.6 | Da |
| 3.2. | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform Formularul F3.7 | Da |
| 3.3. | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care este stabilit | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului | Da |
| 3.4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
| 3.5. | Licenţa de activitate | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.6. | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8 | Da |
| 3.7 | Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Formularul F 3.9 | Da |
| 3.8 | Raportul financiar | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.9. | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 | 1 400 000,00 lei fără TVA | Da |
| 3.10. | Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 | 7 000 000,00 lei fără TVA | Da |
| 3.11. | Lichiditate generală conform IPO14 | minim 100 procente | Da |
| 3.12. | Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. | Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Da |
| 3.13. | Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul F3.12 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului | Da |
| 3.14. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13 | Da |
| 3.15. | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.16. | Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract | Da |
| 3.17. | Informații privind subcontractanții | Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8 | Da |
| 3.18. | Informații privind asocierea | Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat | Da |
| 3.19. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.20. | Manualul Calității | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.21. | Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate (cherestea, ciment, cărămidă, linoleum, ţiglă metalică, vopsea, plăci de gresie, plăci vată minerală şi altele). | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.22. | Perioada de garanție a lucrarilor | Min. 2 ani Max. 10 ani | Da |
| 3.23. | Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.24 | Documente, certicicate de calificare /atestare a personalului care se ateste faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii și de protecţie a mediului. | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |

- Pregătirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Garanţia pentru ofertă: | Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 16/02126_ din „12”09.2016 Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 din secţiunea a 3-a – Modele de Formulare |
| 4.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Incoterms 2013 |
| 4.5. | Termenul de executare (durata contractului): | 8 luni de la momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice |
| 4.6. | Locul executării lucrărilor: | Gimnaziu „Alexandru cel Bun” com. Vărzărești, r-nul Nisporeni |
| 4.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Se va achita 20% avans și 80% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale. |
| 4.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 90 zile |
| 4.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 5.1. | Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: | Licitația Publică nr. 16/02126 din 12.09.2016 Pentru achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni Autoritatea contractantă: Ministerul Educației Adresa autorității contractante: or. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 A nu se deschide înainte de: |
| 5.2. | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: | or. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 (bir. 444) |
|  |  | Tel: | 022-23-25-02; 022-23-45-05 |
|  |  | Fax: | 022-23-25-02 |
|  |  | E-mail: | achizitie@mail.ru |
|  |  | Data-limită pentru depunerea ofertelor este: |
|  |  | Data, Ora: |  |
| 5.3. | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: | Adresa: | or. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 (bir. 444) |
|  |  | Tel: | 022-23-25-02 |
|  |  | Data, Ora: | 12.09.2016 ora 10:00 |
| 5.4. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: | Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 6.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [sursa ratei de schimb] |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data ratei de schimb] |
| 6.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Pe lotul întreg |
| 6.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Tabelul punctelor de calitate Nr. d/o Factorii de evaluare Punctajul acordat 1. Preţul ofertei 90 2. Perioada de execuție 5 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor 5 Total: 100 Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat). Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel: pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 4.5. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim acordat). Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei: P gar Pct. = --------- x 5 P max Unde: Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie P gar = perioada de garanţie ofertată P max = perioada maximă de garanţie. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime de calificare mai superioare. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în invitaţia de participare sau aceasta nu este completată, semnată şi ştampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu preţul estimativ al achiziţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua controlul calculării elementelor preţului şi respectarea de către ofertant a cerinţele tehnice stipulate în caietul de sarcini şi de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. |
| Adjudecarea contractului |
| 7.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Oferta cea mai avantajoasă economic Pe lotul întreg |
| 7.2. | Suma Garanţiei de bună executare (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 7 % |
| 7.3. | Garanţia de bună executare a contractului: | Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract sau în forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de _7_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de __7_% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui. |
| 7.4 | Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: | Nu se cere. |
| 7.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

SECŢIUNEA III

## MODELE DE  FORMULARE

1. Prezenta secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să prezinte formularele prevăzute în prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F3.1 | Scrisoare de înaintare |
| F3.2 | Împuternicirea |
| F3.3 | Formularul ofertei |
| F3.4 | Garanția pentru ofertă |
| F3.5 | Graficul de execuție |
| F3.6 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 |
| F3.7 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere |
| F3.8 | Formularul informativ despre ofertant |
| F3.9 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari |
| F3.10 | Declarație privind experiența similară |
| F3.11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate |
| F3.12 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului |
| F3.13 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului |
| F3.14 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia |
| F3.15 | Informație privind asocierea |
| F3.16 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții |

FORMULARUL F3.1

OFERTANT

_______________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE  DE  INAINTARE

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare,

apărut  în Buletinul Achiziţiilor Publice nr.________ din_________________(ziua, luna, anul)

privind organizarea procedurii  pentru atribuirea contractului ____________________________

_____________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii____________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul__________________________________________________________________

(tipul, seria/numărul, emitentul)

_____________________________________________________________________________

privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia  standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd:

- oferta;

- documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.2

## IMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor]

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele în clar:	___________________________________________________

Semnătura:	_________________________________________________________

În calitate de:	____________________________________________________

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru şi în numele __________________________

(denumire/nume operator economic)

Data completării:______________________

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________

(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

- Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm__________________________________________________________

(denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________

(durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[ ( depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

( ( nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

- Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

- Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

- Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,

_______________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.4

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim

(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca

(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________în ziua____luna_____anul______

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | … | Anul (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | N |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| … | Obiect … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: _________________________

FORMULARUL F3.6

# DECLARAŢIE

# de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.7

## DECLARAŢIE

## privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________

Către: __________________

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

- În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

- În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

(numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Licenţa (certificat)___________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Media anuală: |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.9

## DECLARAŢIE

## privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.10

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	      exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul      	      dolari SUA

a) iniţială

(la data semnării contractului )    _____________________  	______________________

b) finală

(la data  finalizării contractului) ______________________	______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată ________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.12

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.13

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.14

LISTA SUBCONTRACTORILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.15

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie

_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.16

INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat mai sus,  comunicăm următoarele:

| Nr. d/o | Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii | Da | Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor; cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă; cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare; …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |

Şeful  Inspecţiei  de Stat în Construcţii_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

SECŢIUNEA IV

## CAIET DE SARCINI

Obiectul	Lucrări de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni

Autoritatea contractantă	MINISTERUL EDUCAȚIEI

1. Descriere generală

Gimnaziul „Al.cel Bun ” este situat pe str.Ovidiu Creangă din com.Vărzărești, r-nul Nisporeni. Complexul gimnaziului este constituit din 3 blocuri, Blocul de studii cu 3 etaje, galerea,  blocul cantinei și salii sportive cu 1 etaj. Clădire separată cu 1 etaj -  atelier. Suprafafața totală -  3 032,0  m2

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul de execuție „Reparația capitală a Gimnaziul „Al.cel Bun ” din com.Vărzărești, r-nul Nisporeni” a fost elaborat de institutul de stat „IPROCOM” în baza: Certificat de urbanizm Nr.24 di 11.11.2015, tema de proiectare,condiţiilor tehnice pentru racordarea la reţelele exterioare. Structura de rezistenţă a clădirii este realizată după schema rigidă cu zidărie din blocuri de piatră din calcar cu cadru din beton armat monolit.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele de construcţie, lucrările vor fi furnizate şi executate în conformitate cu cerinţele stabilite în NCM F -03.02-2005 „Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie”, NCM F-03.03.2004 - „Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit”. Materialele de construcţii vor fi utilizate numai cu certificate de confirmitate înregistrate în Republica Moldova.

4. Mostre

Materialele, utilajul procurate de antreprenor vor fi coordonate cu beneficiarul. Materialele folosite trebuie să dispună de certificate de confirmitate. Se vor executa încercări de laborator la beton, mortar. Se prezintă certificate de conformitate la materiale-cherestea, ciment, cărămidă, linoleum, ţiglă metalică, vopsea, plăci de gresie, plăci vată minerală şi altele.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta şi păstra, conform cerinţelor producătorilor şi furnizorului. Elementele din lemn cu umiditatea maximă pînă la 20% se prelucrează cu antiseptic, paste speciale şi soluţii ignifuge. Piesele din oţel se vopsesc conform СНИП 2.03.11-85 „Защита строительных конструкций от корозии”.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Documentaţia de proiect s-a executat în complet, verificată de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.Cartea tehnică a construcţiilor va fi complectată de antreprenor, semnată şi transmisă beneficiatului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executarea lucrărilor vor fi supraveghete de responsabil tehnic, autor de proiect, verificate de comisia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală. Defectele apărute în termenul garanţiei de bună execuţie vor fi înlăturate de antreprenor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform documentaţiei de proiect şi trasarea geodezică existentă.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Caracteristici normative: gradul durabilităţii materialelor de construcţie - II, zona climaterică-III B, temperatura calculată a aierului exterior- - 18 gr., presiunea vîntului-300 Pa, sarcina maximă a stratului de zăpadă-500 Pa, seismicitatea -  6 grade.

10.Criterii privind calculul sistemelor de încălzire,ventilare şi condiţionare a aerului

În conformitate cu actele legislative şi documentaţiei normative în vigoare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

În conformitate cu actele legislative şi documentaţiei  normative în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Utilajul şi instalaţiile interioare sunt proiectate conform normativelor în vigoare, se vor monta conform instrucţiunelor producătorului.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform documentaţiei de proiect, listelor cu cantităţile de lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform documentaţiei de proiect.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform documentaţiei de proiect.

16. Definiţii

Investitor - persoană fizică sau juridică,care plasează mijloace patrimoniale, financiare, proprii, înprumutate sau atrase sub formă de investiţii pentru atingerea scopurilor comerciale, sociale, de binefacere.

Antreprenor - persoană fizică sau juridică,care execută lucrări sau servicii prin contract de antrepriză încheiat cu beneficiarul.

Beneficiar - persoană fizică sau juridică edilitată de investitor, care realizează proiectul de investiţii.

Documentaţie normativă - documentaţie,care stabileşte un complex de norme, reguli, prevederi, condiţii obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecţiunelor tehnice şi construcţie, reparaţie capitală a clădirilor şi construcţiilor, precum şi la fabricarea elementelor, articolelor şi materialelor de construcţii.

Documentaţie de proiect - set de documente,care cuprind sistemul de materiale, grafice, calcul şi texte utilizate la reparaţia capitală a obiectului.

Furnizor - persoană fizică sau juridică,care prin contract asigură livrarea consumatorului materiale de construcţie, utilaje.

Licenţă-documentul, care confirmă dreptul la un anumit gen de activitate.

Defect - este orice parte a lucrărilor executate incomplect,conform prevederilor contractului, proiectului.

Şantier - este zona definită în datele contractului.

Lucrări - cerinţa contractului ce cere Contractul ca Antreprenorul să execute şi să transmită Investitorului.

17. Cerinţe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 - „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

## CAIET DE SARCINI

Obiectul	Lucrări de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporenii

Autoritatea contractantă	MINISTERUL EDUCAȚIEI or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-1-1 | Lucrări de construcții și arhitectură |  |  |
| 2. | 2-1-3 | Platforma ascensor pentru copii cu dezabilități |  |  |
| 3. | 2-1-4 | Încălzire |  |  |
| 4. | 2-1-5 | Ventilația |  |  |
| 5. | 2-1-6 | Ventilația |  |  |
| 6. | 2-1-7 | Rețele interioare apeduct și canalizare |  |  |
| 7. | 2-1-8 | Echipament electric și forță și iluminat Блок А,B |  |  |
| 8. | 2-1-9 | Semnalizare de pază și incediu |  |  |
| 9. | 2-1-10 | Automatizare |  |  |
| 10. | 2-2-1 | Lucrări de construcții și arhitectură |  |  |
| 11. | 2-2-3 | Încălzire |  |  |
| 12. | 2-2-4 | Ventilația |  |  |
| 13. | 2-2-5 | Rețele interioare de apă și canalizare |  |  |
| 14. | 2-2-7 | Semnalizare de pază și incediu |  |  |
| 15. | 2-3 | Lucrări de construcții |  |  |
| 16. | 2-4-1 | Lucrări de construcții și arhitectură |  |  |
| 17. | 2-4-3 | Încălzire |  |  |
| 18. | 2-4-4 | Ventilația |  |  |
| 19. | 2-4-5 | Rețele interioare apeduct și canalizare |  |  |
| 20. | 2-4-6 | Echipament electric de forță și iluminat |  |  |
| 21. | 2-4-7 | Semnalizare de pază și incediu |  |  |
| 22. | 2-5-1 | Lucrări de construcții și arhitectură |  |  |
| 23. | 2-5-2 | Încălzire |  |  |
| 24. | 4-1 | Rețele de alimentare cu energie electrică (L=81m) |  |  |
| 25. | 6-1 | Rețele exterioare apă și canalizare |  |  |
| 26. | 6-2 | Rețele termice |  |  |
| 27. | 7-1 | Amenajare |  |  |
| 28. | 7-2 | Sistematizare pe verticală |  |  |
| 29. | 7-3 | Amenajarea spațiilor verzi |  |  |
| 30. | 7-4 | Forme arhitecturale mici |  |  |

Data "____"__________________

_______________________

(semnătura autorizată)

| Reparatia capitala a gimnaziului din s. Varzaresti r-ul Nisporeni N1-15-67 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Pentru lucrari de constructii si arhitectura

Bloc ''A''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Обрамление ОБ-1 (1 buc), ОБ-3 (1 buc) |  |  |
| 1 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Разборка подоконой части оконого проема путем прорезки) | m | 3,400 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse pentru consolidarea golului. | kg | 128,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Обрамление ОБм-2 (1 buc), ОБм-7 (1 buc) |  |  |
| 3 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (прорезка проема) | m | 2,400 |
| 4 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (p.5,6 C-6) | buc | 32,000 |
| 5 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,280 |
| 6 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,800 |
| 7 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 86,000 |
| 8 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,000 |
| 9 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 1.3. Обрамление ОБ-4 (1 buc), ОБ-5 (1 buc), ОБ-6 (2 buc) |  |  |
| 10 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (прорезка проема) | m | 51,000 |
| 11 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,040 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse pentru consolidarea golului. | kg | 494,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Обрамление ОБ-8 (2 buc) |  |  |
| 13 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (прорезка проема) | m | 3,200 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse pentru consolidarea golului. | kg | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Nod ''A'' |  |  |
| 15 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,230 |
| 16 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,100 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 2,400 |
|  |  | Capitolul 1.6. Nod ''B'' |  |  |
| 18 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,700 |
| 19 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Блоки пеногазобетона) | m3 | 0,130 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pereti despartitori |  |  |
| 20 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (ПГ1) | 100m2 | 0,730 |
| 21 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ПГ2) | 100m2 | 1,130 |
| 22 | CA03G | Beton armat M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub peretii despartitori.(C-16) | m3 | 2,300 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 4,220 |
| 24 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 84,000 |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MC1, MC2, MC3, MC4) | kg | 60,200 |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,060 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 117,900 |
|  |  | Capitolul 1.8. Consolidarea gaurilor |  |  |
| 28 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm - отверстия в плитах методом рассверловки по контуру | buc | 960,000 |
| 29 | RpCB04D | Beton armat M200 turnat in сonolidarea placilor existente, la cladiri existente, beton marfa, si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,800 |
| 30 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 61,800 |
| 31 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 111,600 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (deteliu 1) | kg | 34,400 |
|  |  | Capitolul 1.9. Fundatia pentru ascensor |  |  |
| 33 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,700 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,740 |
| 35 | CA03F | Beton M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub ascensor | m3 | 1,620 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 36,200 |
|  |  | Capitolul 2. Arhitectura |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontarea timplariei din lemn (usi) | m2 | 90,000 |
| 38 | RpCO56A | Demontarea timplariei din lemn (ferestre) | m2 | 15,100 |
| 39 | RpCO56A | Demontarea blocului de vitraliu din lemn. | m2 | 44,100 |
| 40 | RpCG29C | Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida. | m3 | 18,000 |
| 41 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (spargerea golurilor din caramida) | m3 | 3,000 |
| 42 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (spargerea golurilor din gips) | m3 | 5,300 |
| 43 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (spargerea golurilor din zidarie de calcar) | m3 | 4,310 |
| 44 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea podiumului de beton) | m3 | 0,300 |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.(din podium) | m2 | 16,400 |
| 46 | RpCR41B | Curatarea manuala a vopselei pe baza de clei de pe pereti. | m2 | 2 924,000 |
| 47 | RpCJ35A | Inlatirarea stratului de var de pe pereti. | m2 | 517,300 |
| 48 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum. | m2 | 88,700 |
| 49 | RpCJ35A | Inlatirarea stratului de var de pe tavan. | m2 | 1 910,000 |
| 50 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe panou | m2 | 171,000 |
| 51 | RpCO56C | Demontarea panoului din lemn (ДСП) | m2 | 10,300 |
| 52 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 239,300 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 43,400 |
| 54 | RpCR29A | Curatarea vopselei pardoselelor din lemn. | m2 | 920,100 |
| 55 | RpCH32E | Desfacerea peretilor despartitori din lemn. | m3 | 1,600 |
| 56 | RpCO56A | Demontarea blocului de usa (metaloplast) | m2 | 7,920 |
| 57 | RpCO56A | Demontarea supralumina. | m2 | 3,530 |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor de ceramica de pe pereti. | m2 | 16,000 |
| 59 | RpCG29C | Demolarea peretilor despartitori din gips. | m3 | 0,930 |
| 60 | RpCO56C | Demontarea panoului din lemn | m2 | 17,000 |
| 61 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor de pe pereti. | m2 | 170,500 |
| 62 | RpCO56A | Demontarea peretilor despartitori din metaloplast. | m2 | 8,500 |
| 63 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic. | m2 | 27,200 |
| 64 | RpCP45A | Demontarea blocului de usa (grila metalica) | kg | 100,500 |
| 65 | RpCO56B | Demontarea peretilor despartitori din fanera. | m2 | 80,000 |
| 66 | RpCO56C | Demontarea foilor de fanera de pe tavan. | m2 | 76,000 |
| 67 | RpCP45B | Demontarea peretilor despartitori din grila metalica. | kg | 100,000 |
| 68 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 54,000 |
| 69 | RpVA35A | Demontarea canalelor metalice de ventilatie. | m2 | 15,700 |
| 70 | RpCP45A | Demontarea blocului de usa metal | kg | 74,000 |
| 71 | RpCP45A | Demontarea blocului de usa metal (captusita cu lemn) | kg | 74,000 |
| 72 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (NOTA 3, SA-26) | m2 | 18,000 |
| 73 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 250,300 |
| 74 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 250,300 |
| 75 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 250,300 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre |  |  |
| 76 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1,F-2) | m2 | 2,730 |
| 77 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (latimea - 250 mm) | m | 1,400 |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы | m | 1,400 |
|  |  | Capitolul 2.3. Usi |  |  |
| 79 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu sticla), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, U-4, U-32) | m2 | 10,200 |
| 80 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-23, U-24) | m2 | 4,800 |
| 81 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu sticla), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, U-2) | m2 | 8,340 |
| 82 | CK03A | Usi din MDF (cu sticla) intr-un canat, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-14, U-29, U-30) | m2 | 22,650 |
| 83 | CK03A | Usi din MDF intr-un canat, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-7, U-8, U10, U11, U-12, U13, U-15 -- U22, U25 -- U28) | m2 | 83,050 |
| 84 | CK03D | Usi din MDF (cu sticla) in doua canaturi, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-6, U-9) | m2 | 6,080 |
| 85 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-31) | m2 | 1,800 |
| 86 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2 si usa U-5) | m2 | 37,950 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Cota 0.000 |  |  |
| 87 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,070 |
| 88 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonokontakt ,,TUFFUNGPUNT'' | m2 | 208,830 |
| 89 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [80 mm] | m2 | 121,390 |
| 90 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -121,390 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 36,280 |
| 92 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -36,280 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 6,800 |
| 94 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade | m2 | -6,800 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 121,390 |
| 96 | IzF04B | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 23,930 |
| 97 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida | m2 | 4,400 |
| 98 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ''Porcelonato'' inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 281,870 |
| 99 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 254,000 |
| 100 | CG08A | Pardoseli din linoleum gr.4 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Класс изностойкости 34,41,42,43;Группа и степень истираемости Т не меньше или равно 30; Толщина защитного слоя гетерогенного покрытия 0т 0,7 до 1 мм; горючесть Г1 (слабо горючие);воспламеняемость В2 (умеренно воспламеняемые; дымообразуещая способность Д2 (с умеренной дымообразующей способностью;Токсичность Т2 (умеренно опасные);распространение пламени РП 1 (не распространяющие); поглащение шума от 6 до 10 децибел; срок службы 15 лет | m2 | 67,500 |
| 101 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 310,230 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Cota 3.300 |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonokontakt ,,TUFFUNGPUNT'' | m2 | 203,720 |
| 103 | IzF10A | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment - 45 mm, turnat (y=250 kg/m3) | m2 | 20,980 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 20,980 |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade | m2 | -20,980 |
| 106 | IzF04B | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 20,980 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm) | m2 | 45,630 |
| 108 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade | m2 | -45,630 |
| 109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 3,700 |
| 110 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -3,700 |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ''Porcelonato'' inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 249,350 |
| 112 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 224,500 |
| 113 | CG08A | Pardoseli din linoleum gr.4 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Класс изностойкости 34,41,42,43;Группа и степень истираемости Т не меньше или равно 30; Толщина защитного слоя гетерогенного покрытия 0т 0,7 до 1 мм; горючесть Г1 (слабо горючие);воспламеняемость В2 (умеренно воспламеняемые; дымообразуещая способность Д2 (с умеренной дымообразующей способностью;Токсичность Т2 (умеренно опасные);распространение пламени РП 1 (не распространяющие); поглащение шума от 6 до 10 децибел; срок службы 15 лет | m2 | 3,700 |
| 114 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 394,860 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Cota 6.600 |  |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonokontakt ,,TUFFUNGPUNT'' | m2 | 115,200 |
| 116 | IzF10A | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment - 45 mm, turnat (y=250 kg/m3) | m2 | 24,530 |
| 117 | IzF10A | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment - 60 mm, turnat (y=250 kg/m3) | m2 | 127,820 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 152,350 |
| 119 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade | m2 | -152,350 |
| 120 | IzF04B | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 24,530 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm) | m2 | 94,930 |
| 122 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade | m2 | -94,930 |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 41,310 |
| 124 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -41,310 |
| 125 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ''Porcelonato'' inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 272,580 |
| 126 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 245,000 |
| 127 | CG08A | Pardoseli din linoleum gr.4 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Класс изностойкости 34,41,42,43;Группа и степень истираемости Т не меньше или равно 30; Толщина защитного слоя гетерогенного покрытия 0т 0,7 до 1 мм; горючесть Г1 (слабо горючие);воспламеняемость В2 (умеренно воспламеняемые; дымообразуещая способность Д2 (с умеренной дымообразующей способностью;Токсичность Т2 (умеренно опасные);распространение пламени РП 1 (не распространяющие); поглащение шума от 6 до 10 децибел; срок службы 15 лет | m2 | 171,930 |
| 128 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 215,150 |
|  |  | Capitolul 2.5. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1.1. Cota 0.000 |  |  |
| 129 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 663,900 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 663,900 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 663,900 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 663,900 |
| 133 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilatie (NOTA 1,3 SA-23) | m2 | 86,400 |
| 134 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilatie | m2 | 7,500 |
| 135 | CD57A | Captusirea coloanelor de tranzit (conducte si coloane) cu placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Nota 2, SA-22) | 100m2 | 0,116 |
|  |  | Capitolul 2.5.1.2. Cota 3.300 |  |  |
| 136 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 656,530 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 656,530 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 656,530 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, ''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 656,530 |
| 140 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilare (NOTA 1,3 SA-23) | m2 | 125,400 |
| 141 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilare | m2 | 10,300 |
| 142 | CD57A | Captusirea coloanelor de tranzit (conducte si coloane) cu placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Nota 2, SA-22) | 100m2 | 0,230 |
|  |  | Capitolul 2.5.1.3. Cota 6.600 |  |  |
| 143 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 656,660 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 656,660 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 656,660 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, ''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 656,660 |
| 147 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilare | m2 | 39,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Peretii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.2.1. Cota 0.000 |  |  |
| 148 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 123,200 |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 | 1 244,300 |
| 150 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauf'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -1 244,300 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 244,300 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 244,300 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 294,300 |
| 154 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 223,600 |
| 155 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (la lavuare) (Nota 2) | m2 | 10,800 |
|  |  | Capitolul 2.5.2.2. Cota 3.300 |  |  |
| 156 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 80,000 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 | 1 222,000 |
| 158 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauf'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -1 222,000 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 222,000 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 222,000 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 222,000 |
| 162 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 165,000 |
| 163 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (la lavuare) (Nota 2) | m2 | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.2.3. Cota 6.600 |  |  |
| 164 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 158,000 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 | 1 129,000 |
| 166 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauf'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -1 129,000 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 129,000 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 129,000 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 129,000 |
| 170 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 76,000 |
| 171 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (la lavuare ) (Nota 2) | m2 | 14,400 |
| 172 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (deasupra usilor) (p.7, SA-18,19,20) | m2 | 14,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cos de ventilare VE-1 ...VE-13 (SA-27) |  |  |
| 173 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase. | m3 | 1,420 |
| 174 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,420 |
| 175 | IzF14B | Termoizolarea cu placi din vata minerala semirigida - 50 mm (y=125 kg/m3) | m2 | 45,600 |
| 176 | CE05B | Tabla zincata de 0,8 mm grosime. | m2 | 225,000 |
| 177 | IzF14B | Termoizolarea cosurilor de ventilare cu placi din vata minerala ''ТЕХНОЛАЙТ''- 50 mm. | m2 | 210,000 |
| 178 | CE05B | Tabla vopsita de tip ''LIDER'' | m2 | 137,000 |
| 179 | CE30C | Placa 100*19(h) | m2 | 185,000 |
| 180 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 101,600 |
| 181 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,100 |
| 182 | CA04F | Beton M150. | m3 | 0,860 |
| 183 | CA04F | Beton M150 turnat in placa monolita pentru canalul de ventilare BE-5*, BE-9 (Nota2) | m3 | 0,190 |
| 184 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 18,000 |
| 185 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150 mm) | kg | 8,800 |
| 186 | CL17C | Confectii metalice diverse- scara metalica brida ИМА-26 (NOTA 3, SA-25) | kg | 21,420 |
| 187 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,020 |
| 188 | CK12A | Usa metalice de acces in pod (U-1) | m2 | 0,560 |
| 189 | CL20A | Grile metalica firma ''VENTS'' 600*300(h) mm | buc | 1,000 |
| 190 | CL20A | Grile metalica firma ''VENTS'' 700*400(h) mm (SA-23) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7.1. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7.1.1. Scara exterioara Sc-1 (SA-31) |  |  |
| 191 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 36,000 |
| 192 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada I-1, I-2 (SA-33) | kg | 172,300 |
| 193 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,170 |
|  |  | Capitolul 2.7.1.2. Scara exterioara Sc-2 (SA-31) |  |  |
| 194 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,800 |
| 195 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,800 |
| 196 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,020 |
| 197 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in pat de beton la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,030 |
| 198 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1,000 |
| 199 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,220 |
| 200 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 2.7.1.3. Scara exterioara Sc-3 (SA-32) |  |  |
| 201 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,400 |
| 202 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,400 |
| 203 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,070 |
| 204 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in pat de beton la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,200 |
| 205 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 9,000 |
| 206 | CA03F | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in trepte. | m3 | 0,600 |
| 207 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 5,500 |
|  |  | Capitolul 2.7.1.4. Scara exterioara Sc-4 si rampa de acces (SA-32) |  |  |
| 208 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,600 |
| 209 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 2,600 |
| 210 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,300 |
| 211 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in pat de beton la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,200 |
| 212 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 14,000 |
| 213 | CA03F | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in trepte. | m3 | 0,800 |
| 214 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 7,000 |
| 215 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 4,000 |
| 216 | CI11A | Placaje din piatra artificiala. | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 2.7.2. Canal a-1 (SA-24) |  |  |
| 217 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,160 |
| 218 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,160 |
|  |  | Capitolul 2.7.3. Fragment 1-5 (SA 28,29,30) |  |  |
| 219 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (pentru blocuri sanitare) | kg | 801,840 |
| 220 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,800 |
| 221 | CK27C | Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare. | m2 | 39,900 |
| 222 | CA04F | Beton M150 | m3 | 0,030 |
| 223 | CL17B | Confectii metalice diverse: Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3 (SA-28) | kg | 15,700 |
| 224 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,020 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din s.Varzaresti r-nul Nisporeni N1-15-67 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-3

Платформа подьемная  для инвалидов Bloc A

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | MАsA05A К=1,15 | Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg (Лифт общего назначения, с распашными дверями на 3остановки, со скоростью движения кабины 0,15 м/с, грузоподъемностью 400 кг) | ascensor | 1,00 |
| 2 | MАsA05F1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg | 1 statie | -3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 3 | S.A.Liftmontaj | Ascensoare pentru persoane, cu viteza cabinei - 0,15 m/s: capacitatea de ridicare 400 kg, la 3statii | buc | 1,00 |

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-4

Gimnazia.Incalzire Bloc A

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 500/500) | buc | 8,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500) | buc | 4,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500) | buc | 8,00 |
| 4 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Тип 22 1800/500) | buc | 1,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 700/500) | buc | 16,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500) | buc | 21,00 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500) | buc | 26,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 900/500) | buc | 18,00 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500) | buc | 4,00 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500) | buc | 2,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль балансовый(R206) Giacomini) | buc | 20,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль балансовый(R206) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный (R251S) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный (R215S) Giacomini) | buc | 20,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер(R608D)Giacomini) | buc | 48,00 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан термостатический d15(R141TG) Giacomini) | buc | 70,00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15(R14TG) Giacomini) | buc | 72,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан радиаторный ручной d15(R5TG) Giacomini) | buc | 37,00 |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термоголовка R470) | buc | 70,00 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздушный кран) | buc | 109,00 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 8,00 |
| 22 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20х15х20) | buc | 246,00 |
| 23 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm) | buc | 4,00 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=15mm) | buc | 42,00 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта d=20/15) | buc | 24,00 |
| 26 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=20x3,2mm) | m | 200,00 |
| 27 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=25x4,0mm) | m | 550,00 |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 750,00 |
| 29 | CG09A | Плинтус для трубопроводов пластиковый | m | 372,00 |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20) | buc | 218,00 |
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической вставкой наружной d20x/15) | buc | 218,00 |
| 32 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Пробка радиаторная ) | buc | 218,00 |
| 33 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 400,00 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
| 35 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 2,00 |
| 36 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |
| 37 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm | m | 12,00 |
| 38 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32х2,2mm | m | 80,00 |
| 39 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x2,5mm | m | 100,00 |
| 40 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de57x3mm | m | 66,00 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 246,00 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 60,00 |
| 44 | AcA25A | Тройник стальной d70/d50/d70 | buc | 4,00 |
| 45 | AcA25A | Тройник стальной d25/d20/d25 | buc | 32,00 |
| 46 | AcA25A | Отвод тальной d50 | buc | 14,00 |
| 47 | AcA25A | Отвод тальной d40 | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 48 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 192,00 |
| 49 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 11,80 |
| 50 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 51 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 200,00 |
| 52 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 210,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Распредилительная гребенка |  |  |
| 53 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль стальной d=50 мм 15c58нж23) | buc | 8,00 |
| 54 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль d15 15кч18п2) | buc | 8,00 |
| 55 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль d25 15кч18п2) | buc | 4,00 |
| 56 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр-грязевик d=50mm) | buc | 4,00 |
| 57 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm(Распределительная гребенка из труб стальных эл.сварных d159х4.5mm L=1140 мм) | buc | 4,00 |
| 58 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm(15кч19п) | buc | 8,00 |
| 59 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Tермометр ) | buc | 4,00 |
| 60 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Mанометр ) | buc | 4,00 |
| 61 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные ЗКЧ) | buc | 16,00 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 63 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 3,50 |
| 64 | IA52Aприм | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф для гребенки 1,5х1,5х1,5Н) | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-5

Gimnazia.Ventilatia  Bloc A 1 этап

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ventilatia |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300х150) | buc | 7,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х200) | buc | 1,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х150) | buc | 26,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х100) | buc | 30,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600х100) | buc | 2,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 400х150) | buc | 5,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600х150) | buc | 2,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 1000х150) | buc | 1,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV-450) | buc | 2,00 |
| 10 | Pretul firmei | Металлическая сетка №2-1,6 d1mm | m2 | 3,00 |
| 11 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,00 |
| 12 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 60,00 |
| 13 | VB09Aприм | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate (Архитектурная решетка 600х300) | buc | 1,00 |
| 14 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 64,20 |
| 15 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 88,20 |
| 16 | VA02C2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 3,60 |
| 17 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,30 |
| 18 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 7,90 |
|  |  | Capitolul 1.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Сантехработы |  |  |
| 19 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль стальной d=50 мм 15c58нж23) | buc | 2,00 |
| 20 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 30,00 |
| 21 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de57x3mm | m | 15,00 |
| 22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,00 |
| 23 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 6,30 |
| 24 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 17,00 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 14,00 |
| 26 | AcA25A | Отвод тальной d32 | buc | 12,00 |
| 27 | AcA25A | Отвод тальной d50 | buc | 2,00 |
| 28 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 29 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Узел С |  |  |
| 30 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый d=32mm) | buc | 1,00 |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Обратный клапан d32mm ) | buc | 1,00 |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный клапан d32mm ) | buc | 4,00 |
| 33 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускник d15) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. П1-Приточная установка лабораторий L=1500m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 34 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр FFK 60-30 и фильтровальный элемент BFK 60-30-5) | buc | 1,00 |
| 35 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Канальный вентилятор КE-60-30-4 N=1.23 кВт) | buc | 1,00 |
| 36 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка водяного нагревателя VBR 60-30-5 L=1500m3/ч) | buc | 1,00 |
| 37 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Клапан КВУ 600-500 с эл.приводом BELLIMO LF230) | buc | 1,00 |
| 38 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 60-30) | buc | 1,00 |
| 39 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка DS 60-30) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 40 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К315ХL1) | buc | 2,00 |
| 41 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К315L) | buc | 2,00 |
| 42 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К200М) | buc | 1,00 |
| 43 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 315,LDC 200,) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Узел С |  |  |
| 44 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой клапан d25mm) | buc | 1,00 |
| 45 | AcB09Aприм | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,00 |
| 46 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка циркуляционного насоса, WILO Star-20/1-3) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. П1-Приточная установка лабораторий L=1500m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Воздушный фильтр FFK 60-30 | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Канальный вентилятор КE-60-30-4 N=1.23 кВт | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Водяной нагреватель VBR 60-30-5 L=1500m3/ч | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Клапан КВУ 600-500 | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Электропривод BELLIMO LF230 | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDR 60-30 | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Фильтровальный элемент BFK 60-30-5 | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Гибкая вставка DS 60-30 | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Вентилятор канальный КD315ХL1 | buc | 2,00 |
| 56 | Pretul firmei | Вентилятор канальный К315L | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Вентилятор канальный К200М | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 | buc | 4,00 |
| 59 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 200 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Узел С |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Трехходовой клапан d25 | buc | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Электропривод Belimo R310 | buc | 1,00 |
| 62 | Pretul firmei | Циркуляционный насос WILO Star-20/1-3 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №2-1-6

Gimnazia.Ventilatia  Bloc A 2 этап

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ventilatia |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная АП 400х200 VENTS) | buc | 8,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная АП 300х200 VENTS) | buc | 12,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300х300) | buc | 18,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300х100) | buc | 2,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 700х200) | buc | 2,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600х100) | buc | 2,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 500х150) | buc | 6,00 |
| 8 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Корбка из тонколистовой оцинкованной стали 300х300х150) | m2 | 6,48 |
| 9 | Pretul firmei | Металлическая сетка №2-1,6 d1mm | m2 | 3,00 |
| 10 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,00 |
| 11 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 10,00 |
| 12 | VB09Aприм | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate (Архитектурная решетка 800х500) | buc | 2,00 |
| 13 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,50 |
| 14 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 94,90 |
| 15 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 73,60 |
| 16 | VA02D1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 10,40 |
| 17 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,96 |
|  |  | Capitolul 1.2. Теплоснабжение установки П-2,П-3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Сантехработы |  |  |
| 18 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x2,5mm | m | 120,00 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 120,00 |
| 20 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 17,00 |
| 21 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 40,00 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 16,00 |
| 23 | AcA25A | Отвод тальной d40 | buc | 16,00 |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 4,00 |
| 26 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Вентиль стальной d=40 мм 15c58нж23) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Узел С |  |  |
| 27 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый d=40mm) | buc | 2,00 |
| 28 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Обратный клапан d40mm ) | buc | 2,00 |
| 29 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Запорный клапан d40mm ) | buc | 4,00 |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускник d15) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. П2,П3-Приточная установка L=4000m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 31 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр FFK 80-50 и фильтровальный элемент BFK 80-50-5) | buc | 2,00 |
| 32 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Канальный вентилятор КT-80-50-4 N=4.92 кВт) | buc | 2,00 |
| 33 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка водяного нагревателя VBR 80-50-2 L=4000m3/ч) | buc | 2,00 |
| 34 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Клапан КВУ 600-800 с эл.приводом BELLIMO LF230) | buc | 2,00 |
| 35 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 2,00 |
| 36 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка DS 60-30) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 37 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К315ХL1) | buc | 2,00 |
| 38 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 315) | buc | 2,00 |
| 39 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 300х300) | buc | 3,00 |
| 40 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 300х150) | buc | 3,00 |
| 41 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 150х200) | buc | 1,00 |
| 42 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 300х250) | buc | 1,00 |
| 43 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 200х200) | buc | 2,00 |
| 44 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 100х150) | buc | 1,00 |
| 45 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 400х150) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Узел С |  |  |
| 46 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой клапан d25mm) | buc | 2,00 |
| 47 | AcB09Aприм | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 2,00 |
| 48 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка циркуляционного насоса, WILO Star-20/1-3) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. П2,П3-Приточная установка L=4000m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Воздушный фильтр FFK 80-50 | buc | 2,00 |
| 50 | Pretul firmei | Канальный вентилятор КТ-80-50-4 N=4,92 кВт | buc | 2,00 |
| 51 | Pretul firmei | Водяной нагреватель VBR 80-50-5 L=4000m3/ч | buc | 2,00 |
| 52 | Pretul firmei | Клапан КВУ 600-800 | buc | 2,00 |
| 53 | Pretul firmei | Электропривод BELLIMO LF230 | buc | 2,00 |
| 54 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDR 80-50 | buc | 2,00 |
| 55 | Pretul firmei | Фильтровальный элемент BFK 80-50-5 | buc | 2,00 |
| 56 | Pretul firmei | Гибкая вставка DS 60-30 | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Вентилятор канальный КD315ХL1 | buc | 2,00 |
| 58 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 | buc | 2,00 |
| 59 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 300х300 | buc | 3,00 |
| 60 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 300х150 | buc | 3,00 |
| 61 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 150х200 | buc | 1,00 |
| 62 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 300х250 | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 200х200 | buc | 2,00 |
| 64 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 100х150 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 400х150 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Узел С |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Трехходовой клапан d25 | buc | 2,00 |
| 67 | Pretul firmei | Электропривод Belimo R310 | buc | 2,00 |
| 68 | Pretul firmei | Циркуляционный насос WILO Star-20/1-3 | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaxiului din s. Varzaresti r-nul Nisporeni (1-15-67-1A-RAC.SU) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retele interioare apa si canalizare.(Bloc A)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc A. Retele interioare apa si canalizare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentare cu apa. |  |  |
| 1 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Amestificator pentru lavoar) | buc | 1,00 |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere ф15мм) ('' Antoval-Gaz-Service'') | buc | 32,00 |
| 3 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere ф20мм) | buc | 6,00 |
| 4 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de incidere ф25мм) | buc | 7,00 |
| 5 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de incidere ф32мм) | buc | 1,00 |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestificator pentru dus) | buc | 5,00 |
| 7 | Pret de piata | Racord flexibil pentru apa 1/2 " L=40cm '' Tehnotitan'' | buc | 48,00 |
| 8 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Маnometru) | buc | 1,00 |
| 9 | SA20A | Reductie otel-polipropilena ф15x20 ''Uniplast'' | buc | 45,00 |
| 10 | SA20В | Reductie otel-polipropilena ф20x25 | buc | 12,00 |
| 11 | SA20B | Reductie otel-polipropilena ф25x32 | buc | 2,00 |
| 12 | SA20C | Reductie otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,00 |
| 13 | SA21D | Reductie otel-polipropilena ф40x50 | buc | 4,00 |
| 14 | SA20B | Teu polipropilena ф25x20 | buc | 14,00 |
| 15 | SA20A | Teu din polipropilena ф20 | buc | 80,00 |
| 16 | SA21С | Teu din polipropilena ф32x20 | buc | 10,00 |
| 17 | SA21С | Teu din polipropilena ф32x25 | buc | 6,00 |
| 18 | SA20С | Teu din polipropilen ф40x20 | buc | 5,00 |
| 19 | SA20B | Teu polipropilena ф25 | buc | 6,00 |
| 20 | SA20A | Cot cu flansa din polipropilena ф20 | buc | 32,00 |
| 21 | SA20A | Cot din polipropilena ф20 | buc | 112,00 |
| 22 | SA20A | Cot din polipropilena ф25 | buc | 12,00 |
| 23 | SA21C | Cot din polipropilena ф32 | buc | 12,00 |
| 24 | SA20С | Cot din polipropilena ф40 | buc | 3,00 |
| 25 | SA20В | Trecere din polipropilena ф25x32 | buc | 12,00 |
| 26 | SA20С | Trecere din polipropilen ф32x40 | buc | 2,00 |
| 27 | SA20B | Trecere din polipropilena ф25x20 | buc | 2,00 |
| 28 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen ф20*2.1 )(PPRC-3(PN20)) | m | 190,00 |
| 29 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen ф 25*2,5мм)(PPRC-3(PN20)) | m | 30,00 |
| 30 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm( polipropilen ф 32*3)(PPRC-3(PN20)) | m | 25,00 |
| 31 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm( polipropilen ф40*3,7)(PPRC-3(PN20)) | m | 30,00 |
| 32 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 27,50 |
| 33 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de udare ф15мм) | buc | 4,00 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestificator pentru robinet de udare) | buc | 4,00 |
| 35 | Pret de piata | Furtun ф15мм (6м x4)=24м (Uniplast) | m | 24,00 |
| 36 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф20мм | buc | 60,00 |
| 37 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 25,00 |
| 38 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф32 | buc | 30,00 |
| 39 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф40 | buc | 32,00 |
| 40 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф20мм (dublu) | buc | 30,00 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tevilor) | kg | 8,00 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Tuburi Armflex ф20) | m | 190,00 |
| 43 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (Tuburi Armflex ф25) | m | 30,00 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Tuburi Armflex ф32) | m | 30,00 |
| 45 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Tuburi Armflex ф40) | m | 20,00 |
| 46 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Perfarea gaurilor cu incasttrare in planseu 100x100) | buc | 12,00 |
| 47 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete rezistenta) | buc | 10,00 |
| 48 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete despartitor) | buc | 2,00 |
| 49 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Сanalizare. |  |  |
| 51 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz pentru clozet din ceramica suspedat cu rezervor) | buc | 25,00 |
| 52 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz pentru clozet din ceramica pentru invalizi cu rezervor) | buc | 1,00 |
| 53 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic ) | buc | 34,00 |
| 54 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru lavoar) | buc | 34,00 |
| 55 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Pisoar din ceramica cu robinet si sifon complect caramic) | buc | 10,00 |
| 56 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Сliventa emaliata si sifon plastic ) | buc | 4,00 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru cliventa) | buc | 4,00 |
| 58 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Сliventa emaliata si sifon plastic unghiular) | buc | 1,00 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru cliventa unghiular) | buc | 1,00 |
| 60 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a (Pisoar din ceramica cu ro binet si sifon) | buc | 4,00 |
| 61 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. ( Sifon de pardoseala din polipropilena cu gringa 50 мм) | buc | 4,00 |
| 62 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala emaliat cu gringa 100 мм) | buc | 15,00 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia din polipropilena ф100мм) | buc | 2,00 |
| 64 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizia din polipropilena ф50мм) | buc | 8,00 |
| 65 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polipropilena ф50x100) | buc | 6,00 |
| 66 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Placa din polietilena ф50) | buc | 13,00 |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Placa din polietilena ф100) | buc | 15,00 |
| 68 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тeu de canal.din polipropilena ф50мм) | buc | 54,00 |
| 69 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тeu de canal. din PP ф100мм)(Uniplast) | buc | 46,00 |
| 70 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тeu de manson PP ф100x50мм)(Uniplast) | buc | 16,00 |
| 71 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce din propilena ф50мм) | buc | 8,00 |
| 72 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce din propilena ф100мм) | buc | 6,00 |
| 73 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de PP ф50мм) | buc | 84,00 |
| 74 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de PP ф100mm) | buc | 32,00 |
| 75 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Manson antiincendiar ф50мм-Romstal т.74-33-69) | buc | 6,00 |
| 76 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Manson antiincendiar ф100мм-Romstal т.74-33-69) | buc | 12,00 |
| 77 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)(''Uniplast'' | m | 280,00 |
| 78 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 130,00 |
| 79 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm (polipropilen)(''Uniplast'' | m | 60,00 |
| 80 | SB09B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 40 mm (Teu de canal. din fonta ф40mm) | buc | 9,00 |
| 81 | SB09B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 40 mm (Teu de canal. din fonta ф50x40mm) | buc | 6,00 |
| 82 | SB01C | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Tevi de canalizare din fonta ф100) | m | 20,00 |
| 83 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tevilor) | kg | 15,00 |
| 84 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Perforarea gaurii cu incastere in planseu ф200x150) | buc | 12,00 |
| 85 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete rezistenta) | buc | 12,00 |
| 86 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete despartitor) | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament (Выпуск канализации) |  |  |
| 87 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 4,58 |
| 88 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншей до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,01 |
| 89 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 90 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,00 |
| 91 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок в основании траншеи) | m3 | 0,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea. |  |  |
| 92 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 93 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,00 |
| 94 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (ф25-ф32) | m | 60,00 |
| 95 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm ( ф20мм) | m | 80,00 |
| 96 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 40,00 |
| 97 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 35,00 |
| 98 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,74 |
| 99 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 1,74 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 100 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (Бойлер электрический V=50л) | buc | 5,00 |
| 101 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (Бойлер электрический V=80л) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |
| 102 | Pret de piata | Boiler electric cuelemente pentru fiscare V=50л(Elpo SRL) | buc | 5,00 |
| 103 | Pret de piata | Boiler electric cuelemente pentru fiscare V=80л(Elpo SRL) | buc | 1,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| 2-1-8Reparatia capitala a gimnaziului din s. Varzaresti r-ul Nisporeni (Ob. nr.1-15-67) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Echipament electric de forta si iluminat. Bloc A,B . (marca EEF/ IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (1ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-522-15 | -Comutator , montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 11,000 |
| 5 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (1ЩО) | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 8 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (2ЩО) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| 11 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (3ЩО) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 14 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (4ЩО) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 17 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (1ЩCB) | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 20 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (2ЩCB) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 23 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (2ЩC) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| 26 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (КЭC) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 29 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (1ЩР) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 32 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (2ЩР) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| 35 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (3ЩР) | buc | 1,000 |
| 36 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Щ Комп) | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 41 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 26,000 |
| 42 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 3,000 |
| 43 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,000 |
| 44 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( КЭС) | buc | 2,000 |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( КЭФ-10) | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( КЭХ-10) | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,050 |
| 49 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 4,050 |
| 50 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,330 |
| 51 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,630 |
| 52 | 08-03-596-3 | Proiector, ДСП12-100-401 Space | 100 buc | 0,030 |
| 53 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,110 |
| 54 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,140 |
| 55 | 10-08-002-02 | Detector de miscare DD-009 | buc | 3,000 |
| 56 | 10-08-019-04 | Foto-releu | buc | 3,000 |
| 57 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare | buc | 24,000 |
| 58 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,240 |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,750 |
| 60 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,650 |
| 61 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,160 |
| 62 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 63 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,510 |
| 64 | 08-03-591-12 | Priza dubla, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,090 |
| 65 | 08-03-591-12 | Blocuri cu module seria "Fortuna" | 100 buc | 0,300 |
| 66 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 67,300 |
| 67 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,250 |
| 68 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,600 |
| 69 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,500 |
| 70 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,150 |
| 71 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 4,200 |
| 72 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 11,100 |
| 73 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,200 |
| 74 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 75 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 43,000 |
| 76 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 77 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 40,700 |
| 78 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2, ВВГнг-LSLTx 3х2.5mm2,ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | buc | 86,000 |
| 79 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-LSLTx 5х2.5mm2 | buc | 22,000 |
| 80 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 32,000 |
| 81 | 3370007-3 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-2-36УХЛ4 IP30 | buc | 3,000 |
| 82 | 555-10012-1 | Intrerupator сu buton si blocare BKИ-211 230/400V, 6A | buc | 21,000 |
| 83 | 555-10012-2 | Intrerupator сu buton si blocare BKИ-216 230/400V, 10A | buc | 3,000 |
| 84 | 3341051-4 | Corp de iluminat incorporat in tavan tip "Armstrong" cu ЭПРА , ЛВО08-4Х18-011 WRS | buc | 105,000 |
| 85 | 33410111-2 | Сorp de iluminat ЛПО 46-2x18-913 Luxe | buc | 34,000 |
| 86 | 33410111-3 | Сorp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe | buc | 371,000 |
| 87 | 33410013-16 | Сorp de iluminat IP65 ЛСП-44-2х18W Flagman | buc | 11,000 |
| 88 | 33410013-17 | Сorp de iluminat IP65 ЛСП-44-2х36W Flagman | buc | 22,000 |
| 89 | 3341054-1 | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 054 Econom 1x18W | buc | 11,000 |
| 90 | 3341054-1 | Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36 Class | buc | 52,000 |
| 91 | 3340025-01 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc | 11,000 |
| 92 | 33410016-4 | Сorp de iluminat ПСХ-60 | buc | 14,000 |
| 93 | 3341203-11 | Lampi lfluorescente , 230V , 18W, FD T8/G13 | buc | 570,000 |
| 94 | 3341203-2 | Lampi lfluorescente , 230V, 36W FD T8/G13 | buc | 886,000 |
| 95 | 33400201-01 | Lampi luminiscente compacte G24d 220V, 18W | buc | 11,000 |
| 96 | 33400150 | Bec incandescent Б220-230-60 | buc | 15,000 |
| 97 | 33050505-2 | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) AWEx LE 58/3 | buc | 24,000 |
| 98 | 33410111-4 | Сorp de iluminat ЛПО 46-2x36-514 Sport | buc | 24,000 |
| 99 | 336027-04 | Intrerupatop cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20 | buc | 75,000 |
| 100 | 336027-07 | Intrerupatop cu 2 clapе instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20 | buc | 65,000 |
| 101 | 336028-05 | Intrerupatop cu 2 clapе instalatie deschisa , 220V, 16A, IP44 | buc | 16,000 |
| 102 | 336029-07 | Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele , 220V, 16A, IP44 | buc | 15,000 |
| 103 | 336029-17 | Bloc de prize 3 locuri cu contact de inpamintare si jaluzele , 220V, 16A | buc | 51,000 |
| 104 | 336029-16 | Priza de fisa 2 locuri instalatie inchisa cu contact de inpamintare | buc | 9,000 |
| 105 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 171,000 |
| 106 | 3370006 | Сutii pentru instalarea prizelor cu 3 locuri | buc | 51,000 |
| 107 | 3370007 | Сutii pentru instalarea prizelor cu 2 locuri | buc | 9,000 |
| 108 | 51512345 | Bloc cu module seria "Fortuna": | set | 30,000 |
| 109 | 33600068-1 | -Priza de fisa la instalatie inchisa РСш10-3-ФБ | buc | 60,000 |
| 110 | 336009-144 | -Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e, PK-ФБ | buc | 30,000 |
| 111 | 336009-145 | -Priza pentru telefoane, PT-ФБ | buc | 30,000 |
| 112 | 3360065-03 | -Rama orizontala cu 4 locuri РГ-4-ФБ | buc | 30,000 |
| 113 | 3331017-4 | Conductor ПВ1 1,5mm2 | m | 2 950,000 |
| 114 | 33310117-04 | Conductor ПВ1 2.5mm2 | m | 380,000 |
| 115 | 3331017-6 | Conductor ПВ1 4,0mm2 | m | 2 600,000 |
| 116 | 3331017-8 | Conductor ПВ1 10,0mm2 | m | 40,000 |
| 117 | 33310117-07 | Conductor ПВ1 16mm2 | m | 110,000 |
| 118 | 3332128-02 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 2 100,000 |
| 119 | 3332128-03 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х2.5mm2 | m | 840,000 |
| 120 | 3332128-04 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 650,000 |
| 121 | 3332128-05 | Cablu ВВГнг-LSLTx 5х2.5mm2 | m | 480,000 |
| 122 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 6 730,000 |
| 123 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 25,000 |
| 124 | 44400011 | Teava din otel de apa si gaze 20x2,5mm | m | 160,000 |
| 125 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalarea cablului | buc | 70,000 |
| 126 | 3370023-5 | Сutie de ramificare pentru instalarea cablului in tevi | buc | 450,000 |
| 127 | 44400071-04 | Furtun metalic izolat РЗ-Ц-Х Dу=20мм | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 128 | 55500053-4 | Punct de distributie ПР11(nestandard) (1ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 129 | 5551011-9 | -Intreruptor de sarcina BP32-35фB 250A 1dir | buc | 1,000 |
| 130 | 5550244-16 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C | buc | 1,000 |
| 131 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 4,000 |
| 132 | 5550243-12 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B | buc | 3,000 |
| 133 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 2,000 |
| 134 | 5550237-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 2,000 |
| 135 | 5550087-07 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (1ЩО) | buc | 1,000 |
| 136 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 137 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 1,000 |
| 138 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 11,000 |
| 139 | 5550087-07 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (2ЩО) | buc | 1,000 |
| 140 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 141 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 9,000 |
| 142 | 5550087-07 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (3ЩО) | buc | 1,000 |
| 143 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 144 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 10,000 |
| 145 | 5550087-07 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (4ЩО) | buc | 1,000 |
| 146 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 147 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 12,000 |
| 148 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (1ЩСВ) | buc | 1,000 |
| 149 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 150 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 2,000 |
| 151 | 5550237-11 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 152 | 5550237-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 7,000 |
| 153 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (2ЩСВ) | buc | 1,000 |
| 154 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 155 | 5550244-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C | buc | 3,000 |
| 156 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 4,000 |
| 157 | 5550086-11 | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (2ЩС) | buc | 1,000 |
| 158 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 159 | 5550296-17 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/50/30 , 50A, 30mA | buc | 1,000 |
| 160 | 5550296-9 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/25/100 , 25A, 100mA | buc | 1,000 |
| 161 | 5550296-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,000 |
| 162 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 2,000 |
| 163 | 5550295-3 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA | buc | 3,000 |
| 164 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 1,000 |
| 165 | 5550087-11 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (1ЩР) | buc | 1,000 |
| 166 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 167 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 1,000 |
| 168 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 9,000 |
| 169 | 5550087-11 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (2ЩР) | buc | 1,000 |
| 170 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 171 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 9,000 |
| 172 | 5550087-11 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (3ЩР) | buc | 1,000 |
| 173 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 174 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 9,000 |
| 175 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 3,000 |
| 176 | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (Щ комп.) | buc | 1,000 |
| 177 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 178 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 4,000 |
| 179 | 33410001-4 | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" | buc | 2,000 |
| 180 | 3370305-04 | Contactor KMИ-11260 12А in invelis (в оболочке) , 380B/АС3 IP54 | buc | 1,000 |
| 181 | 337000402 | Releu termic PTИ-1316, 12А | buc | 1,000 |
| 182 | 3370305-08 | -Contactor KMИ-22560 25А in invelis (в оболочке) , 380B/АС3 IP54 | buc | 1,000 |
| 183 | 337000409-1 | Releu termic PTИ-1322, 25А | buc | 1,000 |
| 184 | 555012345 | Set universal de alimentare cu energie electrica pentru cabinete de studii , 220/42V , 1.6kVa/1.3kVt, in set cu 50m de cablu, KЭС | buc | 2,000 |
| 185 | 555012346 | Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ-10 | buc | 1,000 |
| 186 | 555012347 | Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭX-10 | buc | 1,000 |
| 187 | 33410150-1 | Proector ДСП12-100-401 Space (Прожектор светодиодный мощностью 100Вт, 220В степень защиты IP65) | buc | 3,000 |
| 188 | 3380037-2 | Detector de miscare , IP44 ДД-009 | buc | 3,000 |
| 189 | 338100033 | Fotoreleu ФP-601 | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din satul Varzaresti raionul Nisporeni (Ob. nr.1-15-67/1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-9

Semnalizare de incendiu si paza . Bloc A ( Marca SIP)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-003-03 | Вloc БКШ | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-016-01 | Сomunicator | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 116,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 17,000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 10,000 |
| 7 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze | buc | 3,000 |
| 8 | 10-06-037-09 | Boxa | buc | 3,000 |
| 9 | 10-08-003-03 | Modul PC 5204 | buc | 3,000 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: LC102 | buc | 5,000 |
| 11 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 11,000 |
| 12 | 10-08-003-03 | Modul GSS-02 | buc | 3,000 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 3,000 |
| 14 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 15,000 |
| 15 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton, КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2mm2 | 100 m | 12,780 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea cablului ВВГнг-LS 2x1.5mm2 in canal de cabluri, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,260 |
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea cablului LAPP-LIV-TR 8x2x0.35mm2 in canale de cabluri pozate, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,820 |
| 18 | 10-06-037-12 | Doza terminala УК-2П | 100 buc. | 0,250 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,010 |
| 20 | 334103-2 | Cutie metalica BOX | buc | 3,000 |
| 21 | 33410001 | Detector de contact magnetic CMK-1 | buc | 12,000 |
| 22 | 33320133-2 | Cablu КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2mm2 | m | 1 278,000 |
| 23 | 3332128-01 | Cablu ВВГнг-LSLTx 2х1.5mm2 | m | 226,000 |
| 24 | 33320027-1 | Cablu informativ LAPP-LIV-TR 8х2x0.35mm2 | m | 82,000 |
| 25 | 333710012-01 | Canal pentru cablu 100x50mm, gr.0.7mm, l=3000mm (3m) | m | 1 500,000 |
| 26 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 27 | 3340106-13 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 16 raze ППКП "Bарта-1/832" (16ШС) | buc | 1,000 |
| 28 | 3340172-22 | Bloc a buclelor de intrare БКШ (Блок входных шлейфов) | buc | 1,000 |
| 29 | 33400098-03 | Comunicator TK-2/GSM-01 | buc | 1,000 |
| 30 | 334000101 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 130,000 |
| 31 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР | buc | 20,000 |
| 32 | 334092-2 | Sirena SA-913F | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 33 | 3340106-1 | Panou cu comunicator pentru 4 raze PC-585H | buc | 3,000 |
| 34 | 334098-4 | Claviatura PC-1555RKZ | buc | 3,000 |
| 35 | 33400022-1 | Modul de extindere PC-5204 | buc | 3,000 |
| 36 | 3340194-03 | Avertizor combinat (acustic-infrarosu) LC-102 PIGBS | buc | 5,000 |
| 37 | 3340022-1 | Modul GSM дозвона GSS | buc | 3,000 |
| 38 | 334092-2 | Sirena SA-913F | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din satul Varzaresti raionul Nisporeni Bloc A | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Automatizare.  ( Marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-003-03 | Controlor AirEL | buc | 7,000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 14,000 |
| 3 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometre | buc | 21,000 |
| 4 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc | 21,000 |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 7,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 56,000 |
| 7 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 1,120 |
| 8 | 08-01-082-1 | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 2,100 |
| 9 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 4,120 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,210 |
| 11 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 98,000 |
| 12 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 14,000 |
| 13 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 | buc | 14,000 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,210 |
| 15 | 33400043 | Oprava П№2 | buc | 21,000 |
| 16 | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 | m | 52,000 |
| 17 | 3332127-1 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.5mm2 | m | 334,000 |
| 18 | 3332127-15 | Cablu КВВГнг-LS 5х1.5mm2 | m | 14,000 |
| 19 | 3332127-05 | Cablu КВВГнг-LS 10х1.0mm2 | m | 14,000 |
| 20 | 44400071-04 | Furtun metalic izolat РЗ-Ц-Х Dу=20мм | m | 21,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | 3380118-03 | Cоntrolor (РАУТ) AirEL | buc | 7,000 |
| 22 | 3380204-02 | Traductor de temperatura a aerului Pt 1000 STa-02 | buc | 7,000 |
| 23 | 3380014-1 | Instalatie termoregulatoare in set cu detector TG-K330, tip RT 0-30 | buc | 7,000 |
| 24 | 3380217-03 | Tеrmometru TT.П.4.1-240.103 | buc | 14,000 |
| 25 | 3380217-02 | Tеrmometru TT.П.2.1-240.103 | buc | 7,000 |
| 26 | 338000204 | Dulap metalic ЩМП-1-0-36УХЛ3 IP31 ,dim.395x310x220 (ЩАП) | buc | 7,000 |
| 27 | 2550111-15 | -Releu electromagnetic 220V, 3 contacte R3-2013-23-5230-WT | buc | 7,000 |
| 28 | 2550111-16 | -Releu electromagnetic 24V, 3 contacte R3-2013-23-5024-WT | buc | 7,000 |
| 29 | 33800015-17 | -Аrmatura de semnalizare , culoare verde , AC-44061У2 | buc | 14,000 |
| 30 | 33800015-18 | -Аrmatura de semnalizare , culoare rosie , AC-44061У2 | buc | 7,000 |
| 31 | 5550237-2 | -Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C | buc | 14,000 |
| 32 | 338000238 | -Transformator GW 96434 | buc | 7,000 |
| 33 | 338000301-03 | -Clema cu surub ЗНИ-4 | buc | 210,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din s.Varzaresti r-nul Nisporeni N1-15-67 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

pentru lucrari de constructie.

Bloc ''B''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 47,500 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,500 |
| 3 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 0,700 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,530 |
| 5 | RpCJ35A | Curatirea varului de pe pereti | m2 | 1 205,000 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linolium | m2 | 32,300 |
| 7 | RpCJ35A | Curatirea varului de pe tavani | m2 | 718,300 |
| 8 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 192,300 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din scindura | m2 | 191,000 |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic | m2 | 2,200 |
| 11 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la pardoseli din lemn | m2 | 186,200 |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din scindura (подиум) | m2 | 3,300 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 5,400 |
| 14 | RpCO56B | Demontari pereti despartitori din furnir pe carcas din lemn | m2 | 10,800 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitralelor) | m2 | 4,440 |
| 16 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 220,110 |
| 17 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 220,110 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 220,110 |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,520 |
|  |  | Capitolul 2. Constructii |  |  |
| 20 | CA04F | Beton M200 turnat in planseu | m3 | 0,600 |
| 21 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi | kg | 37,300 |
| 22 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 18,600 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,200 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (обрамление проемов) | kg | 562,400 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,562 |
| 26 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Заложить проемы котельцом) С 24 | m3 | 0,910 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 5,880 |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | kg | 1,500 |
| 29 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 8,700 |
| 30 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti exzistente, avind grosimea de 30 cm | buc | 102,000 |
| 31 | CF15A | Заделка отверстий д.14мм на растворе ''Hilton'' | m2 | 0,224 |
| 32 | RCsB22B | Taierea blocilor de calcar, avind grosimea de peste 15 cm | m | 14,900 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti despartitori (C-27) |  |  |
| 33 | CA04F | Beton M100 sub pereti despartitori | m3 | 2,300 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | kg | 4,320 |
| 35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 69,660 |
| 36 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,500 |
| 37 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 87,480 |
| 38 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,680 |
| 39 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 0,580 |
| 40 | CD72A | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inalti) pina la 4 m (SA-44 прим.4) | m2 | 3,000 |
| 41 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase executate la pereti (Деревянные бруски - л.20 прим.2) | m3 | 0,053 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie firma ''Vents'' | buc | 2,000 |
| 43 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 0,360 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre si vitrale (SA-38) |  |  |
| 44 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 2,700 |
| 45 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 4,850 |
| 46 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы для окон из алюминия) | m | 0,900 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 47 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu sticla | m2 | 7,800 |
| 48 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF- однопольные глухие) | m2 | 35,760 |
| 49 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF- однопольные остекленные) | m2 | 4,420 |
| 50 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (МDF-двупольные остекленные) | m2 | 11,660 |
| 51 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 279,940 |
|  |  | Capitolul 6. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Suprafata 23.18 m2 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - бетоноконтакт ''Tuffungrunt'' | m2 | 23,180 |
| 53 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 23,180 |
| 54 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 20,860 |
|  |  | Capitolul 6.2. Suprafata 152.46 m2 |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 125,460 |
| 56 | CG01A1 K=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | m2 | -125,460 |
| 57 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 мм) | m2 | 125,460 |
| 58 | CG56A1 K=-5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) | m2 | -125,460 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 125,460 |
| 60 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice vinil ''Taraflex''montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 125,460 |
|  |  | Capitolul 6.3. Suprafata 21.5 m2 |  |  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 50mm | m3 | 1,080 |
| 62 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 21,500 |
| 63 | CG22A5 K=-2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -21,500 |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,500 |
| 65 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice vinil ''Tarcett''montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 21,500 |
|  |  | Capitolul 6.4. Suprafata 5.7 m2 |  |  |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 50mm | m3 | 0,290 |
| 67 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 5,700 |
| 68 | CG22A5 K=-2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -5,700 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,700 |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 5,700 |
| 71 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 5,130 |
|  |  | Capitolul 6.5. Suprafata 5.6 m2 |  |  |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 50mm | m3 | 0,280 |
| 73 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 5,600 |
| 74 | CG22A5 K=-2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -5,600 |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 5,600 |
| 76 | CG01A1 K=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | m2 | -5,600 |
| 77 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi) | m2 | 5,600 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,600 |
| 79 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 5,600 |
|  |  | Capitolul 6.6. Suprafata 34.3 m2 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - бетоноконтакт ''Tuffungrunt'' | m2 | 34,300 |
| 81 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 34,300 |
| 82 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 30,870 |
|  |  | Capitolul 6.7. Suprafata 1.1 m2 |  |  |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 50mm | m3 | 0,055 |
| 84 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 1,100 |
| 85 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -1,100 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 1,100 |
| 87 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | m2 | -1,100 |
| 88 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi) | m2 | 1,100 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,100 |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 1,100 |
| 91 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 0,990 |
|  |  | Capitolul 6.8. Suprafata 5.14 m2 |  |  |
| 92 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 5,140 |
|  |  | Capitolul 6.9. Suprafata 4.55 m2 |  |  |
| 93 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 50mm | m3 | 0,230 |
| 94 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 4,550 |
| 95 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -4,550 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 4,550 |
| 97 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | m2 | -4,550 |
| 98 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi) | m2 | 4,550 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,550 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 4,550 |
| 101 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 4,100 |
|  |  | Capitolul 6.10. Suprafata (17.06 m2) |  |  |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 50mm | m3 | 0,853 |
| 103 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 17,060 |
| 104 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -17,060 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 17,060 |
| 106 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | m2 | -17,060 |
| 107 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi) | m2 | 17,060 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,060 |
| 109 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 17,060 |
|  |  | Capitolul 6.11. Suprafata (10.75 m2) |  |  |
| 110 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,750 |
|  |  | Capitolul 6.12. Suprafata (174.5+4.4=178.9 m2) |  |  |
| 111 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 178,900 |
|  |  | Capitolul 6.13. Suprafata (1.5 m2) |  |  |
| 112 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida | m2 | 1,500 |
| 113 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 1,350 |
| 114 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 6.14. Suprafata ( 4.5 m2) |  |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - бетоноконтакт ''Tuffungrunt'' | m2 | 4,500 |
| 116 | CG08A | Pardoseli din linoleum gr.4 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Класс изностойкости 34,41,42,43;Группа и степень истираемости Т не меньше или равно 30; Толщина защитного слоя гетерогенного покрытия 0т 0,7 до 1 мм; горючесть Г1 (слабо горючие);воспламеняемость В2 (умеренно воспламеняемые; дымообразуещая способность Д2 (с умеренной дымообразующей способностью;Токсичность Т2 (умеренно опасные);распространение пламени РП 1 (не распространяющие); поглащение шума от 6 до 10 децибел; срок службы 15 лет | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 6.15. Suprafata (7.16 m2) |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - бетоноконтакт ''Tuffungrunt'' | m2 | 7,160 |
| 118 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 7,160 |
| 119 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 6,440 |
|  |  | Capitolul 6.16. Suprafata (0.74 m2) |  |  |
| 120 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 0,740 |
| 121 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 0,670 |
|  |  | Capitolul 7. Scari (SA-54.55.56.57) |  |  |
| 122 | CA04F | Beton turnat in scari M100 | m3 | 17,630 |
| 123 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la scari (150x150) | kg | 14,720 |
| 124 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 58,000 |
| 125 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor , la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite | buc | 28,000 |
| 126 | CA04F | Beton M100 (в нише) | m3 | 0,760 |
| 127 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 35,440 |
| 128 | CL17B | Confectii metalice diverse - ingradire metalice | kg | 648,530 |
| 129 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu trei straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,650 |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 40mm | m3 | 1,350 |
| 131 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.50mm | m3 | 1,700 |
|  |  | Capitolul 8. Cosurile de ventilare VE 1....VE 8 (SA-50) |  |  |
| 132 | CR03A | Каркас из брусков | m3 | 1,010 |
| 133 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,010 |
| 134 | IzF14B | Strat executat cu placi din vata minerala ''Nobasil'' gr.50mm pentru izolatii generale | m2 | 37,600 |
| 135 | CE05A | Tabla zincata 0.8 mm | m2 | 125,600 |
| 136 | IzF14B | Termoizolarea ''Tehnolait'' gr.50mm | m2 | 127,000 |
| 137 | CE05A | Tabla zincata vopsita | m2 | 73,400 |
| 138 | CK17A | Placa 100x19 mm (2.7 m3) | m2 | 142,000 |
| 139 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (крепеж) | kg | 85,930 |
| 140 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,086 |
| 141 | CA04F | Beton M150 | m3 | 0,540 |
| 142 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (под вентканалы) | m3 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 9. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tavan |  |  |
| 143 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauf''pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm) | m2 | 719,680 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 719,680 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 815,110 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 815,110 |
| 147 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (f.47 примечание 1) | m2 | 23,200 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereti |  |  |
| 148 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 92,000 |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (3mm) | m2 | 1 205,000 |
| 150 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -1 205,000 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 205,000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 396,000 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 396,000 |
| 154 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 238,000 |
|  |  | Capitolul 10. Lucreri diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Grilaj de protectie la radiatore (SA-51.52) |  |  |
| 155 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile | kg | 223,500 |
| 156 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,224 |
| 157 | CR03A | Бруски | m3 | 0,270 |
| 158 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,270 |
| 159 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn , inclusiv diblurile | m2 | 24,880 |
| 160 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de lemn (Аква - Эмаль) | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 10.2. Plasa de protectie la ferestre (SA-53) |  |  |
| 161 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa capronica) | m2 | 20,000 |
| 162 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile | kg | 33,950 |
| 163 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,034 |

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-2-3

Gimnazia.Incalzire Bloc В

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 500/500) | buc | 8,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500) | buc | 3,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1000/500) | buc | 2,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1300/500) | buc | 5,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500) | buc | 3,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500) | buc | 4,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1300/500) | buc | 6,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль балансовый(R206) Giacomini) | buc | 6,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль балансовый(R206) Giacomini) | buc | 1,00 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный (R251S) Giacomini) | buc | 1,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный (R215S) Giacomini) | buc | 6,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер(R608D)Giacomini) | buc | 14,00 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан термостатический d15(R141TG) Giacomini) | buc | 10,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15(R14TG) Giacomini) | buc | 31,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан радиаторный ручной d15(R5TG) Giacomini) | buc | 10,00 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термоголовка R470) | buc | 10,00 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздушный кран) | buc | 31,00 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 8,00 |
| 19 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20х15х20) | buc | 44,00 |
| 20 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm) | buc | 32,00 |
| 21 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта d=20/15) | buc | 14,00 |
| 22 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=20x3,2mm) | m | 80,00 |
| 23 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=25x4,0mm) | m | 150,00 |
| 24 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 230,00 |
| 25 | CG09A | Плинтус для трубопроводов пластиковый | m | 100,00 |
| 26 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20) | buc | 62,00 |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической вставкой наружной d20x/15) | buc | 62,00 |
| 28 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Пробка радиаторная ) | buc | 62,00 |
| 29 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 110,00 |
| 30 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
| 31 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 6,00 |
| 32 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6,00 |
| 33 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm | m | 5,00 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32х2,2mm | m | 50,00 |
| 35 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 50,00 |
| 36 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x2,5mm | m | 50,00 |
| 37 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 4,00 |
| 38 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 40,00 |
| 39 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 5,00 |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 150,00 |
| 41 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 40,00 |
| 42 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 4,00 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 30,00 |
| 44 | AcA25A | Тройник стальной d40/d20/d32 | buc | 4,00 |
| 45 | AcA25A | Тройник стальной d25/d40/d40 | buc | 2,00 |
| 46 | AcA25A | Тройник стальной d20/d25/d20 | buc | 10,00 |
| 47 | AcA25A | Отвод тальной d25 | buc | 10,00 |
| 48 | AcA25A | Отвод тальной d40 | buc | 2,00 |
| 49 | AcA25A | Отвод тальной d32 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 50 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 155,00 |
| 51 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 10,70 |
| 52 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 53 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 100,00 |
| 54 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 63,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Распределительная гребенка |  |  |
| 55 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Вентиль стальной d=80 мм 15c58нж23) | buc | 4,00 |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль d15 15кч18п2) | buc | 4,00 |
| 57 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль d25 15кч18п2) | buc | 2,00 |
| 58 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр-грязевик d=80mm) | buc | 2,00 |
| 59 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm(Распределительная гребенка из труб стальных эл.сварных d159х4.5mm L=1140 мм) | buc | 2,00 |
| 60 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm(15кч19п) | buc | 2,00 |
| 61 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Перепускной клапан d50mm ) | buc | 1,00 |
| 62 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Вентиль стальной d=80 мм 15c58нж23) | buc | 2,00 |
| 63 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Tермометр ) | buc | 2,00 |
| 64 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Mанометр ) | buc | 2,00 |
| 65 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные ЗКЧ) | buc | 8,00 |
| 66 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 67 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 1,80 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-2-4

Gimnazia.Ventilatia  Bloc В

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ventilatia |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная Р250Р) | buc | 1,00 |
| 2 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная Р300Р) | buc | 1,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300х100) | buc | 3,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х200) | buc | 1,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х150) | buc | 10,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х100) | buc | 5,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 500х100) | buc | 2,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 500х150) | buc | 2,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600х150) | buc | 12,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600х200) | buc | 22,00 |
| 11 | Pretul firmei | Металлическая сетка №2-1,6 d1mm | m2 | 3,00 |
| 12 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,00 |
| 13 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 41,00 |
| 14 | VB09Aприм | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate (Архитектурная решетка 600х300) | buc | 3,00 |
| 15 | VB30D2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 1450х700х300Н ) | m2 | 2,31 |
| 16 | VB30D2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 1400х870х300Н с жироуловителем) | m2 | 2,54 |
| 17 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,23 |
| 18 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 9,04 |
| 19 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 28,00 |
| 20 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 81,00 |
| 21 | VA02C2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Теплоснабжение установки П-1,П2,П3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Сантехработы |  |  |
| 22 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de57x3mm | m | 10,00 |
| 23 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 100,00 |
| 24 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 110,00 |
| 25 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль стальной d=50 мм 15c58нж23) | buc | 2,00 |
| 26 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 13,72 |
| 27 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 75,00 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 28,00 |
| 29 | AcA25A | Тройник стальной d50/d32/d50 | buc | 4,00 |
| 30 | AcA25A | Отвод тальной d50 | buc | 4,00 |
| 31 | AcA25A | Отвод тальной d32 | buc | 20,00 |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
| 33 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Узел С |  |  |
| 34 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый d=32mm) | buc | 3,00 |
| 35 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Обратный клапан d32mm ) | buc | 3,00 |
| 36 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный клапан d32mm ) | buc | 6,00 |
| 37 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускник d15) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. П1,П2,П3-Приточная установка L=2400m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 38 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр FFK 60-30 и фильтровальный элемент BFK 60-30-5) | buc | 3,00 |
| 39 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Канальный вентилятор КT-60-30-4 N=1.362 кВт) | buc | 3,00 |
| 40 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка водяного нагревателя VBR 60-30-4 L=2400m3/ч) | buc | 3,00 |
| 41 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Клапан КВУ 600-500 с эл.приводом BELLIMO LF230) | buc | 3,00 |
| 42 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 60-30) | buc | 3,00 |
| 43 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка DS 60-30) | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 44 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К355ХL1) | buc | 3,00 |
| 45 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К160XL) | buc | 1,00 |
| 46 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 355,LDC 160) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Сантехоборудование |  |  |
| 47 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 400х300) | buc | 1,00 |
| 48 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Огнезадерживающий клапан 500х300) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Узел С |  |  |
| 49 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой клапан d25mm) | buc | 3,00 |
| 50 | AcB09Aприм | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 3,00 |
| 51 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка циркуляционного насоса, WILO Star-20/1-3) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. П1,П2,П3-Приточная установка L=2400m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Воздушный фильтр FFK 60-30 | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Канальный вентилятор КT-60-30-4 N=1.362 кВт | buc | 3,00 |
| 54 | Pretul firmei | Водяной нагреватель VBR 60-30-5 L=2400m3/ч | buc | 3,00 |
| 55 | Pretul firmei | Клапан КВУ 600-500 | buc | 3,00 |
| 56 | Pretul firmei | Электропривод BELLIMO LF230 | buc | 3,00 |
| 57 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDR 60-30 | buc | 3,00 |
| 58 | Pretul firmei | Фильтровальный элемент BFK 60-30-5 | buc | 3,00 |
| 59 | Pretul firmei | Гибкая вставка DS 60-30 | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Вентилятор канальный КD355ХL1 | buc | 3,00 |
| 61 | Pretul firmei | Вентилятор канальный К160XL | buc | 2,00 |
| 62 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 355 | buc | 3,00 |
| 63 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 160 | buc | 2,00 |
| 64 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 400х300 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 500х300 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Узел С |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Трехходовой клапан d25 | buc | 3,00 |
| 67 | Pretul firmei | Электропривод Belimo R310 | buc | 3,00 |
| 68 | Pretul firmei | Циркуляционный насос WILO Star-20/1-3 | buc | 3,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaxiului din s. Varzaresti r-nul Nisporeni (1-15-67-1B-RAC.SU) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-2-5

Retele interioare apa si canalizare .(Bloc B)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc B. Retele interioare apa si canalizare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentare cu apa. |  |  |
| 1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere ф15мм) ('' Antoval-Gaz-Service'') | buc | 25,00 |
| 2 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere ф20мм) | buc | 5,00 |
| 3 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de incidere ф25мм) | buc | 5,00 |
| 4 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de incidere ф32мм) | buc | 1,00 |
| 5 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de incidere ф50мм) | buc | 2,00 |
| 6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru cu plasa ф32мм) | buc | 1,00 |
| 7 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Susapа de arc ф32мм) | buc | 1,00 |
| 8 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu amesticator si furtun caucuc ф15 L=10м) | buc | 3,00 |
| 9 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestificator pentru robinet ) | buc | 3,00 |
| 10 | Pret de piata | Furtun ф15мм (10м x3)=30м (Uniplast) | m | 30,00 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru robinet) | buc | 3,00 |
| 12 | Pret de piata | Furtun caucuc ф15mm '' Uniplast'' | m | 30,00 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestificator pentru spalator) | buc | 9,00 |
| 14 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestificator pentru dus) | buc | 7,00 |
| 15 | Pret de piata | Racord flexibil pentru apa 1/2 " L=40cm '' Tehnotitan'' | buc | 62,00 |
| 16 | SA20A | Trecere otel-polipropilena ф15x20 ''Uniplast'' | buc | 45,00 |
| 17 | SA20В | Trecere otel-polipropilena ф20x25 | buc | 10,00 |
| 18 | SA20B | Trecere otel-polipropilena ф25x32 | buc | 4,00 |
| 19 | SA20C | Reductie otel-polipropilena ф32x40 | buc | 2,00 |
| 20 | SA21D | Reductie otel-polipropilena ф40x50 | buc | 2,00 |
| 21 | SA21Е | Reductie otel-polipropilena ф50x63 | buc | 1,00 |
| 22 | SA20A | Cot cu flansa din polipropilena ф20 | buc | 32,00 |
| 23 | SA20B | Teu polipropilena ф25x20 | buc | 14,00 |
| 24 | SA20A | Teu din polipropilena ф20 | buc | 40,00 |
| 25 | SA21С | Teu din polipropilena ф32x20 | buc | 10,00 |
| 26 | SA21С | Teu din polipropilena ф32x25 | buc | 6,00 |
| 27 | SA20С | Teu din polipropilen ф40x20 | buc | 5,00 |
| 28 | SA20B | Teu polipropilena ф25 | buc | 4,00 |
| 29 | SA20С | Teu din polipropilen ф40x32 | buc | 1,00 |
| 30 | SA20В | Trecere din polipropilena ф25x32 | buc | 2,00 |
| 31 | SA20С | Trecere din polipropilen ф32x40 | buc | 1,00 |
| 32 | SA20B | Trecere din polipropilena ф25x20 | buc | 4,00 |
| 33 | SA21Е | Trecere din polipropilena ф50x40 | buc | 3,00 |
| 34 | SA20A | Cot din tevi din polipropilena ф20 | buc | 65,00 |
| 35 | SA20A | Cot din polipropilena ф25 | buc | 15,00 |
| 36 | SA21C | Cot din polipropilena ф32 | buc | 8,00 |
| 37 | SA20С | Cot din polipropilena ф40 | buc | 6,00 |
| 38 | SA21E | Cot din polipropilena ф50 | buc | 3,00 |
| 39 | SB02A | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Сot din fonta moleabila ф50mm) (Tehnotitan) | buc | 2,00 |
| 40 | SB02A | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm ( Teu din fonta moleabila ф50x40mm) (Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 41 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen ф20*2.1 )(PPRC-3(PN20) | m | 90,00 |
| 42 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen ф 25*2,5мм)(PPRC-3(PN20) | m | 20,00 |
| 43 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm( polipropilen ф 32*3)(PPRC-3(PN20)) | m | 25,00 |
| 44 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm( polipropilen ф40*3,7)(PPRC-3(PN20) | m | 50,00 |
| 45 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 18,50 |
| 46 | SA02D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (Cтальные оцинкованные трубы ф50мм) | m | 15,00 |
| 47 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,00 |
| 48 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tevilor) | kg | 5,00 |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Tuburi Armflex ф20) | m | 90,00 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (Tuburi Armflex ф25) | m | 20,00 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Tuburi Armflex ф32) | m | 25,00 |
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Tuburi Armflex ф40) | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Сanalizare. |  |  |
| 53 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2"(Clapeda ventileara de canalizare ф50мм) | buc | 2,00 |
| 54 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz pentru clozet din ceramica suspedat cu rezervor) | buc | 5,00 |
| 55 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Pisoar din ceramica cu robinet si sifon complect caramic) | buc | 1,00 |
| 56 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic ) | buc | 9,00 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru lavoar) | buc | 9,00 |
| 58 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Lavoar din ceramica cu robinetr si cu sifon plastic ) | buc | 2,00 |
| 59 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (De asemenea unghiulor ) | buc | 2,00 |
| 60 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 10,00 |
| 61 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm. | buc | 2,00 |
| 62 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru chiventa din polietilena ф50мм) | buc | 10,00 |
| 63 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Сliventa emaliata si sifon plastic ) | buc | 2,00 |
| 64 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru cliventa) | buc | 2,00 |
| 65 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia din polipropilena ф100мм) | buc | 3,00 |
| 66 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polipropilena ф50x100) | buc | 8,00 |
| 67 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тeu de canal.din polipropilena ф50мм) | buc | 16,00 |
| 68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тeu de canal. din PP ф100мм)(Uniplast) | buc | 19,00 |
| 69 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тeu de manson PP ф100x50мм)(Uniplast) | buc | 8,00 |
| 70 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de PP ф50мм) | buc | 24,00 |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de PP ф100mm) | buc | 32,00 |
| 72 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Manson antiincendiar ф100мм-Romstal т.74-33-69) | buc | 3,00 |
| 73 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)(''Uniplast'' | m | 50,00 |
| 74 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 90,00 |
| 75 | SB01C | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Tevi de canalizare din fonta ф100) | m | 20,00 |
| 76 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tevilor) | kg | 7,00 |
| 77 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Perforarea gaurii cu incastere in planseu ф200x150) | buc | 3,00 |
| 78 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete rezistenta) | buc | 4,00 |
| 79 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete despartitor) | buc | 12,00 |
| 80 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
| 81 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,00 |
| 82 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Placa din polietilena ф50) | buc | 11,00 |
| 83 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Placa din polietilena ф100) | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament (Выпуск канализации) |  |  |
| 84 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 8,00 |
| 85 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншей до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,01 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |
| 87 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,00 |
| 88 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок в основании траншеи) | m3 | 0,84 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea. |  |  |
| 89 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 90 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demolarea spalatelor cu sifon si amesticator) | buc | 4,00 |
| 91 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (ф25-ф32) | m | 30,00 |
| 92 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm ( ф20мм) | m | 50,00 |
| 93 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 94 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 25,00 |
| 95 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,80 |
| 96 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 0,80 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 97 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (Бойлер электрический V=50л) | buc | 2,00 |
| 98 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (Бойлер электрический V=80л) | buc | 3,00 |
| 99 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 25 mm (Cчетчик холодной воды ф25мм-класс ''С'') | buc | 1,00 |
| 100 | IA30A К=0,1 к з-те | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de l (Мontarea separatora de grasimi Alfa-M-In -1,5-100 in pamint) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |
| 101 | Pret de piata | Boiler electric cuelemente pentru fiscare V=50л(Elpo SRL) | buc | 2,00 |
| 102 | Pret de piata | Boiler electric cuelemente pentru fiscare V=80л(Elpo SRL) | buc | 3,00 |
| 103 | SE58A | Cчетчик холодной воды ф25мм-класс ''C'' ''Tehnotitan'' | buc | 1,00 |
| 104 | Pret de piata | Separator de grasimi Alfa-M-In -1,5-100 in pamint | buc | 1,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din satul Varzaresti raionul Ialoveni (Ob. nr.1-15-67/1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-2-7

Semnalizare de incendiu si paza . Bloc В ( Marca SIP

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dulap a buclelor de intrare ШBШ-16 | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dulap de comutatie periferic ШПК-8 | buc | 1,000 |
| 3 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 47,000 |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic in executare normala | buc | 2,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 9,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 4,000 |
| 8 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 5,460 |
| 9 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton, КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2mm2 | 100 m | 5,150 |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea cablului ВВГнг-LS 2x1.5mm2 in canal de cabluri, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,700 |
| 11 | 10-06-037-12 | Doza terminala УК-2П | 100 buc. | 0,150 |
| 12 | 33320133-2 | Cablu КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2mm2 | m | 515,000 |
| 13 | 3332128-01 | Cablu ВВГнг-LSLTx 2х1.5mm2 | m | 70,000 |
| 14 | 333710012-01 | Canal pentru cablu 100x50mm, gr.0.7mm, l=3000mm (3m) HBЛГ | m | 546,000 |
| 15 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | 3340172-23 | Dulap a buclelor de intrare ШBШ-16 | buc | 1,000 |
| 17 | 33400083 | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 1,000 |
| 18 | 3340172-24 | Dulap de comutatie periferic ШПК-8 | buc | 1,000 |
| 19 | 33400084 | Acumulator=12V, 2.3A/h | buc | 1,000 |
| 20 | 334000101 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 52,000 |
| 21 | 334000123 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-9 | buc | 3,000 |
| 22 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 10,000 |
| 23 | 334092-2 | Sirena SA-913F | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din s.Varzaresti r-nul Nisporeni N1-15-67 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

pentru lucrari de constructie.

Bloc ''C''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari (SA-69) |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment | m2 | 342,000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 950,000 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - captusirea cu scindura | m2 | 4,000 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 145,000 |
| 5 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 26,800 |
| 6 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 26,800 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 26,800 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,720 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis (f.65) |  |  |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,690 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,690 |
| 11 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite (4.75m3) | m2 | 342,000 |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,750 |
| 13 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,750 |
| 14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antencondensat) | m2 | 342,000 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 342,000 |
| 16 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (лобовая и карнизная доски) | m2 | 56,000 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 65,000 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 34,000 |
| 19 | CE05A | Tabla zincata 0.8 mm | m2 | 15,000 |
| 20 | CK26B | Opritori de zapada | m | 44,000 |
| 21 | CL17B | Confectii metalice diverse - ingradire metalice | kg | 141,020 |
| 22 | CE05A | Tabla zincata vopsita ''Lider'' | m2 | 18,000 |
| 23 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (f.62. прим.2) | kg | 21,400 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu trei straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,162 |
| 25 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,000 |
| 26 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 56,000 |
|  |  | Capitolul 3. Чердак |  |  |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolanta) | m2 | 171,680 |
| 28 | IzF18C К=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4см) | m2 | 171,680 |

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din s. Varzaresti r-ul Nisporeni N1-15-67 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

Pentru lucrari de constructii si arhitectura

Bloc ''D''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Обрамление ОБ-14 (1 buc) |  |  |
| 1 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Разборка подоконой части оконого проема путем прорезки) | m | 1,600 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse pentru consolidarea golului. | kg | 121,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Обрамление ОБ-15 (2 buc). |  |  |
| 3 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (прорезка проема) | m | 24,400 |
| 4 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,020 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse pentru consolidarea golului. | kg | 173,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Nod ''A'' (1 buc), nod ''F'' (2 buc) |  |  |
| 6 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,600 |
| 7 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,300 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 6,400 |
|  |  | Capitolul 1.4. Nod ''D'' (2 buc) |  |  |
| 9 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,520 |
| 10 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,120 |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 7,680 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti despartitori |  |  |
| 12 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (ПГ1) | 100m2 | 0,830 |
| 13 | CA03G | Beton armat M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub peretii despartitori.(C-16) | m3 | 2,600 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 4,410 |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 78,700 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MC1) | kg | 15,000 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 106,500 |
|  |  | Capitolul 2. Arhitectura |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 18 | RpCO56A | Demontarea timplariei din lemn (usi) | m2 | 19,000 |
| 19 | RpCO56A | Demontarea timplariei din lemn (ferestre) | m2 | 2,130 |
| 20 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (spargerea golurilor din caramida) | m3 | 1,700 |
| 21 | RpCG29C | Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida. | m3 | 1,810 |
| 22 | RpCH32E | Desfacerea podiumului din lemn. | m3 | 0,323 |
| 23 | RpCR41B | Curatarea manuala a vopselei emulsie apoasa de pe pereti. | m2 | 554,000 |
| 24 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (spargerea golurilor din zidarie de calcar) | m3 | 0,980 |
| 25 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 | 20,000 |
| 26 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe panou | m2 | 121,000 |
| 27 | RpCJ35A | Inlatirarea stratului de var de pe pereti. | m2 | 338,000 |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor de ceramica de pe pereti. | m2 | 21,000 |
| 29 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 40,000 |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 15,000 |
| 31 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 73,500 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum. | m2 | 98,000 |
| 33 | RpCO56C | Demontarea panoului din lemn | m2 | 14,300 |
| 34 | RpVA35A | Demontarea canalelor metalice de ventilatie. | m2 | 1,200 |
| 35 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (NOTA 3, SA-78) | m2 | 6,000 |
| 36 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 95,000 |
| 37 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 95,000 |
| 38 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 95,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre |  |  |
| 39 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1) | m2 | 0,600 |
| 40 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Usi |  |  |
| 41 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu sticla), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, U-2) | m2 | 7,320 |
| 42 | CK03A | Usi din MDF (oarbe) intr-un canat, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3, U-4, U-6, U7, U6* U10) | m2 | 19,860 |
| 43 | CK03A | Usi din MDF (cu sticla) intr-un canat, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5, U-11, U-12) | m2 | 6,270 |
| 44 | CK03D | Usi din MDF (cu sticla) in doua canaturi, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8, U-9) | m2 | 4,700 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Cota 0.000 |  |  |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,420 |
| 46 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [80 mm] | m2 | 88,300 |
| 47 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -88,300 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 34,420 |
| 49 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -34,420 |
| 50 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 28,820 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm) | m2 | 4,340 |
| 52 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade | m2 | -4,340 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 88,300 |
| 54 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida | m2 | 0,960 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ''Porcelonato'' inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 90,200 |
| 56 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 81,200 |
| 57 | CG08A | Pardoseli din linoleum gr.4 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Класс изностойкости 34,41,42,43;Группа и степень истираемости Т не меньше или равно 30; Толщина защитного слоя гетерогенного покрытия 0т 0,7 до 1 мм; горючесть Г1 (слабо горючие);воспламеняемость В2 (умеренно воспламеняемые; дымообразуещая способность Д2 (с умеренной дымообразующей способностью;Токсичность Т2 (умеренно опасные);распространение пламени РП 1 (не распространяющие); поглащение шума от 6 до 10 децибел; срок службы 15 лет | m2 | 42,200 |
| 58 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 106,750 |
| 59 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 5,600 |
|  |  | Capitolul 2.5. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Tavan |  |  |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 334,130 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 334,130 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 334,130 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 334,130 |
| 64 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilatie (NOTA 1, SA-76) | m2 | 5,000 |
| 65 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si captusirea tevilor de ventilatie | m2 | 23,000 |
| 66 | CL20A | Grile metalica firma ''VENTS'' 600*300(h) mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Peretii |  |  |
| 67 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 250,500 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauff'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 | 607,200 |
| 69 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauf'', la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -607,200 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 607,200 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 607,200 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,''Mattlatex'' aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 607,200 |
| 73 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 128,000 |
| 74 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (la lavuare ) (Nota 2) | m2 | 10,800 |
| 75 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (deasupra usilor) (p.6, SA-74) | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cos de ventilare VE-1 ...VE-6 (SA-79) |  |  |
| 76 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase. | m3 | 0,540 |
| 77 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,540 |
| 78 | IzF14B | Termoizolarea cu placi din vata minerala semirigida - 50 mm (y=125 kg/m3) | m2 | 17,500 |
| 79 | CE05B | Tabla zincata de 0,8 mm grosime. | m2 | 95,600 |
| 80 | IzF14B | Termoizolarea cosurilor de ventilare cu placi din vata minerala ''ТЕХНОЛАЙТ''- 50 mm. | m2 | 67,000 |
| 81 | CE05B | Tabla vopsita de tip ''LIDER'' | m2 | 43,400 |
| 82 | CE30C | Placa 100*19(h) | m2 | 120,000 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 46,870 |
| 84 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,050 |
| 85 | CA04F | Beton M150. | m3 | 0,340 |
| 86 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,700 |
|  |  | Capitolul 2.7. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7.1. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7.1.1. Scara exterioara Sc-2 (SA-81) |  |  |
| 87 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,300 |
| 88 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,050 |
| 89 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,300 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 7,000 |
| 91 | CA03F | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in trepte. | m3 | 0,400 |
| 92 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 3,300 |
| 93 | CI11A | Placaje din piatra artificiala. | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.7.1.2. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |
| 94 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 95 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,400 |
| 96 | CA03F | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,000 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 21,000 |
| 98 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 11,000 |
| 99 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 9,000 |
| 100 | CI11A | Placaje din piatra artificiala. | m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2.7.2. Fragment 1,2 (SA 80) |  |  |
| 101 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (pentru blocuri sanitare) | kg | 169,500 |
| 102 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,170 |
| 103 | CK27C | Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare. | m2 | 3,840 |
| 104 | CL17B | Confectii metalice diverse: Bara de sprijin Bs-1, Bs-2 | kg | 7,240 |
| 105 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,010 |
|  |  | Capitolul 2.7.3. Termoizolarea tamburului |  |  |
| 106 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat - 80 mm | m2 | 12,500 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,500 |
| 108 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 12,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-4-3

Gimnazia.Incalzire Bloc D

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 500/500) | buc | 1,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500) | buc | 2,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500) | buc | 16,00 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль балансовый(R206) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный (R215S) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер(R608D)Giacomini) | buc | 8,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан термостатический d15(R141TG) Giacomini) | buc | 16,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15(R14TG) Giacomini) | buc | 20,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан радиаторный ручной d15(R5TG) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термоголовка R470) | buc | 16,00 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздушный кран) | buc | 20,00 |
| 12 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 4,00 |
| 13 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20х15х20) | buc | 30,00 |
| 14 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm) | buc | 16,00 |
| 15 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=15mm) | buc | 10,00 |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта d=20/15) | buc | 8,00 |
| 17 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=20x3,2mm) | m | 50,00 |
| 18 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=25x4,0mm) | m | 100,00 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 150,00 |
| 20 | CG09A | Плинтус для трубопроводов пластиковый | m | 60,00 |
| 21 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20) | buc | 40,00 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической вставкой наружной d20x/15) | buc | 40,00 |
| 23 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Пробка радиаторная ) | buc | 40,00 |
| 24 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 70,00 |
| 25 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль стальной d=50 мм 15c58нж23) | buc | 2,00 |
| 26 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,00 |
| 27 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 5,00 |
| 28 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 5,00 |
| 29 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32х2,2mm | m | 6,00 |
| 30 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 40,00 |
| 31 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de57x3mm | m | 4,00 |
| 32 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 50,00 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 8,00 |
| 34 | AcA25A | Тройник стальной d20/d25/d20 | buc | 2,00 |
| 35 | AcA25A | Тройник стальной d20/d32/d20 | buc | 2,00 |
| 36 | AcA25A | Отвод тальной d32 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 37 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 6,00 |
| 38 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 5,50 |
| 39 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 40 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 100,00 |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 40,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-4-4

Gimnazia.Ventilatia  Bloc D

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ventilatia |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300х150) | buc | 1,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х200) | buc | 2,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х150) | buc | 2,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150х100) | buc | 5,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300х100) | buc | 3,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 500х150) | buc | 15,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600х100) | buc | 1,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 400х150) | buc | 5,00 |
| 9 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Зонт 700х250х300Н) | m2 | 0,75 |
| 10 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Зонт 450х450х300Н) | m2 | 2,97 |
| 11 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная Р150x150Р) | buc | 4,00 |
| 12 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная Р100x150Р) | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Металлическая сетка №2-1,6 d1mm | m2 | 2,00 |
| 14 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 30,00 |
| 15 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 43,00 |
| 16 | VB09Aприм | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate (Архитектурная решетка 600х300) | buc | 1,00 |
| 17 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,22 |
| 18 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 11,55 |
| 19 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 26,60 |
| 20 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,40 |
| 21 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 28,20 |
| 22 | VA02C2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 4,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Сантехработы |  |  |
| 23 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 45,00 |
| 24 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,00 |
| 25 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 5,40 |
| 26 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 16,00 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 16,00 |
| 28 | AcA25A | Отвод тальной d32 | buc | 16,00 |
| 29 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 4,00 |
| 31 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Вентиль стальной d=32 мм 15c58нж23) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Узел С |  |  |
| 32 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый d=32mm) | buc | 1,00 |
| 33 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Обратный клапан d32mm ) | buc | 1,00 |
| 34 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный клапан d32mm ) | buc | 2,00 |
| 35 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускник d15) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. П1-Приточная установка мастерской L=3124m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 36 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр FFK 70-40 и фильтровальный элемент BFK 70-40-5) | buc | 1,00 |
| 37 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Канальный вентилятор КT-70-40-4 N=3.62 кВт) | buc | 1,00 |
| 38 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка водяного нагревателя VBR 70-40-2 L=3124m3/ч) | buc | 1,00 |
| 39 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Клапан КВУ 600-800 с эл.приводом BELLIMO LF230) | buc | 1,00 |
| 40 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 70-40) | buc | 1,00 |
| 41 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка DS 70-40) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 42 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К355ХL1) | buc | 1,00 |
| 43 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К160XL) | buc | 3,00 |
| 44 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К200L) | buc | 2,00 |
| 45 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 355,LDC 160,LDC 200,) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Узел С |  |  |
| 46 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой клапан d25mm) | buc | 1,00 |
| 47 | AcB09Aприм | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,00 |
| 48 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка циркуляционного насоса, WILO Star-20/1-3) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. П1-Приточная установка мастерской L=3124m3/ч "SYSTEMAIR" |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Воздушный фильтр FFK 70-40 | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Канальный вентилятор КT-70-40-4 N=3.62 кВт | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Канальный вентилятор КT-70-40-4 N=3.62 кВт | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Клапан КВУ 600-800 | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Электропривод BELLIMO LF230 | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDR 70-40 | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Фильтровальный элемент BFK 70-40-5 | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Гибкая вставка DS 70-40 | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Сантехоборудование |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Вентилятор канальный КD355ХL1 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Вентилятор канальный К160XL | buc | 3,00 |
| 59 | Pretul firmei | Вентилятор канальный К200L | buc | 2,00 |
| 60 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 355 | buc | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 160 | buc | 3,00 |
| 62 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 200 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение установки П-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Узел С |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Трехходовой клапан d25 | buc | 1,00 |
| 64 | Pretul firmei | Электропривод Belimo R310 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Циркуляционный насос WILO Star-20/1-3 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaxiului din s. Varzaresti r-nul Nisporeni (1-15-67-1D-RAC.SU) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-5

Rеtele interioare apa si canalizare .(Bloc D)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc D. Retele interioare apa si canalizare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentare cu apa. |  |  |
| 1 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр муфтовый сетчатый ф25мм)-''Tehnotitan'' | buc | 1,00 |
| 2 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Susapa de arc ф25мм) | buc | 1,00 |
| 3 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Amestificator pentru lavoar) | buc | 1,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere ф15мм) ('' Antoval-Gaz-Service'') | buc | 17,00 |
| 5 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere ф20мм) | buc | 4,00 |
| 6 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de incidere ф25мм) | buc | 2,00 |
| 7 | Pret de piata | Racord flexibil pentru apa 1/2 " L=40cm '' Tehnotitan'' | buc | 50,00 |
| 8 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Avestecator pentru cliventa) | buc | 7,00 |
| 9 | SA20B | Reductie otel-polipropilena ф25 | buc | 1,00 |
| 10 | SA20A | Reductie otel-polipropilena ф15x20 ''Uniplast'' | buc | 20,00 |
| 11 | SA20В | Reductie otel-polipropilena ф20x25 | buc | 8,00 |
| 12 | SA20B | Teu polipropilena ф25x20 | buc | 9,00 |
| 13 | SA20A | Teu din polipropilena ф20 | buc | 32,00 |
| 14 | SA20B | Teu polipropilena ф25x32 | buc | 2,00 |
| 15 | SA21С | Teu din polipropilena ф32 | buc | 1,00 |
| 16 | SA20A | Cot cu flansa din polipropilena ф20 | buc | 46,00 |
| 17 | SA20A | Cot din polipropilena ф25 | buc | 10,00 |
| 18 | SA21C | Cot din polipropilena ф32 | buc | 3,00 |
| 19 | SA20A | Cot cu flansa din polipropilena ф20 | buc | 8,00 |
| 20 | SA20B | Trecere din polipropilena ф25x20 | buc | 6,00 |
| 21 | SA20С | Trecere din polipropilen ф32x25 | buc | 2,00 |
| 22 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen ф20*2.1 )(PPRC-3(PN20)) | m | 90,00 |
| 23 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen ф 25*2,5мм)(PPRC-3(PN20)) | m | 30,00 |
| 24 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm( polipropilen ф 32*3)(PPRC-3(PN20)) | m | 15,00 |
| 25 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 13,50 |
| 26 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф20мм | buc | 50,00 |
| 27 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф25 | buc | 25,00 |
| 28 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф32 | buc | 10,00 |
| 29 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф20мм (dublu) | buc | 30,00 |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Tuburi Armflex ф20) | m | 80,00 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (Tuburi Armflex ф25) | m | 30,00 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Tuburi Armflex ф32) | m | 15,00 |
| 33 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime ( (Perfarea gaurilor cu incasttrare in perete 200x200) | buc | 10,00 |
| 34 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime ( (Perfarea gaurilor cu incasttrare in perete capitala 200x200) | buc | 6,00 |
| 35 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,00 |
| 36 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Маnometru) | buc | 1,00 |
| 37 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(Мanson din tevi de polietilena PN4 ф32мм) (Tub de protectie) | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea. |  |  |
| 38 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 39 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (ф20-ф25) | m | 20,00 |
| 40 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 41 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,23 |
| 42 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 0,23 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сanalizare. |  |  |
| 43 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz pentru clozet din ceramica suspedat cu rezervor) | buc | 5,00 |
| 44 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz pentru clozet din ceramica pentru invalizi cu rezervor) | buc | 1,00 |
| 45 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Pisoar din ceramica cu robinet si sifon complect caramic) | buc | 2,00 |
| 46 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic ) | buc | 9,00 |
| 47 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Сliventa emaliata si sifon plastic ) | buc | 1,00 |
| 48 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru chiventa din polietilena ф50мм) | buc | 8,00 |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia din polipropilena ф100мм) | buc | 1,00 |
| 50 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2"(Clapeda ventileara de canalizare ф100мм) | buc | 1,00 |
| 51 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 52 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm. | buc | 1,00 |
| 53 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тeu de canal.din polipropilena ф50мм) | buc | 36,00 |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тeu de canal. din PP ф100мм)(Uniplast) | buc | 18,00 |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тeu de manson PP ф100x50мм)(Uniplast) | buc | 6,00 |
| 56 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polipropilena ф50x100) | buc | 2,00 |
| 57 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord 45* din tevi de PP ф50мм) | buc | 26,00 |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord 45* din tevi de PP ф100mm) | buc | 16,00 |
| 59 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce din propilena ф50мм) | buc | 1,00 |
| 60 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)(''Uniplast'' | m | 35,00 |
| 61 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 40,00 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tevilor) | kg | 6,00 |
| 63 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Perforarea gaurii cu incastere in planseu ф200x200) | buc | 1,00 |
| 64 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete rezistenta) | buc | 12,00 |
| 65 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (de asemanea in perete despartitor) | buc | 22,00 |
| 66 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Manson antiincendiar ф100мм-Romstal т.74-33-69) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de terasament (Выпуск канализации) |  |  |
| 67 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 3,60 |
| 68 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншей до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,01 |
| 69 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 70 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,00 |
| 71 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок в основании траншеи) | m3 | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 72 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l (Бойлер электрический V=50л) | buc | 1,00 |
| 73 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 30l (Бойлер электрический V=30л) | buc | 1,00 |
| 74 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 25 mm (Cчетчик холодной воды ф25мм-класс ''С'') | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |
| 75 | Pret de piata | Boiler electric cuelemente pentru fiscare V=50л(Elpo SRL) | buc | 1,00 |
| 76 | Pret de piata | Boiler electric cuelemente pentru fiscare V=30л(Elpo SRL) | buc | 1,00 |
| 77 | SE58A | Cчетчик холодной воды ф25мм-класс ''C'' ''Tehnotitan'' | buc | 1,00 |

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din s. Varzaresti r-ul Nisporeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-6

Echipament electric de forta si iluminat. Bloc D . (marca EEF/ IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-522-15 | -Comutator , montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 5 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (5ЩО) | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 8 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (1ЩC) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 11 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (КЭC) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (3ЩCB) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, trifazat | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 17 | 08-03-529-3 | -Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 7,000 |
| 19 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,080 |
| 20 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,410 |
| 21 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,470 |
| 22 | 08-03-596-3 | Proiector, ДСП12-100-401 Space | 100 buc | 0,010 |
| 23 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,020 |
| 24 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare | buc | 3,000 |
| 25 | 10-08-002-02 | Detector de miscare DD-009 | buc | 1,000 |
| 26 | 10-08-019-04 | Foto-releu | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,130 |
| 28 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 29 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,050 |
| 30 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 31 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,200 |
| 33 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,130 |
| 34 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,450 |
| 35 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,000 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,130 |
| 38 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,200 |
| 39 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,520 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,600 |
| 41 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2, ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | buc | 48,000 |
| 42 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 8,000 |
| 43 | 555-10012-1 | Intrerupator сu buton si blocare BKИ-211 230/400V, 6A | buc | 6,000 |
| 44 | 3370007-3 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-2-36УХЛ4 IP30 | buc | 1,000 |
| 45 | 3341051-4 | Corp de iluminat incorporat in tavan tip "Armstrong" cu ЭПРА , ЛВО08-4Х18-011 WRS | buc | 8,000 |
| 46 | 33410111-3 | Сorp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe | buc | 39,000 |
| 47 | 33410111-2 | Сorp de iluminat ЛПО 46-2x18-913 Luxe | buc | 2,000 |
| 48 | 33410013-17 | Сorp de iluminat IP65 ЛСП-44-2х36W Flagman | buc | 39,000 |
| 49 | 33410013-16 | Сorp de iluminat IP65 ЛСП-44-2х18W Flagman | buc | 6,000 |
| 50 | 3341054-1 | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 054 Econom 1x18W | buc | 2,000 |
| 51 | 3340025-01 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc | 2,000 |
| 52 | 33050505-2 | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) AWEx LE 58/3 | buc | 3,000 |
| 53 | 3341203-11 | Lampi lfluorescente , 230V , 18W, FD T8/G13 | buc | 50,000 |
| 54 | 3341203-2 | Lampi lfluorescente , 230V, 36W FD T8/G13 | buc | 156,000 |
| 55 | 33400201-01 | Lampi luminiscente compacte G24d 220V, 18W | buc | 2,000 |
| 56 | 336027-04 | Intrerupatop cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20 | buc | 13,000 |
| 57 | 336027-07 | Intrerupatop cu 2 clapе instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20 | buc | 5,000 |
| 58 | 336028-05 | Intrerupatop cu 2 clapе instalatie deschisa , 220V, 16A, IP44 | buc | 5,000 |
| 59 | 336029-07 | Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele , 220V, 16A, IP44 | buc | 6,000 |
| 60 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 30,000 |
| 61 | 3331017-4 | Conductor ПВ1 1,5mm2 | m | 430,000 |
| 62 | 3331017-6 | Conductor ПВ1 4,0mm2 | m | 190,000 |
| 63 | 33310117-04 | Conductor ПВ1 2.5mm2 | m | 460,000 |
| 64 | 3331017-8 | Conductor ПВ1 10,0mm2 | m | 65,000 |
| 65 | 3332128-02 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 290,000 |
| 66 | 3332128-04 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 70,000 |
| 67 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 720,000 |
| 68 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 13,000 |
| 69 | 44400011 | Teava din otel de apa si gaze 20x2,5mm | m | 145,000 |
| 70 | 3370023-5 | Сutie de ramificare pentru instalarea cablului in tevi | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 71 | 55500053-4 | Punct de distributie ПР11-3060 УXЗ (2ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 72 | 5551011-11 | -Intreruptor de sarcina BP32-35фB 200A 1dir | buc | 1,000 |
| 73 | 5550244-14 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 1,000 |
| 74 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 2,000 |
| 75 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B | buc | 1,000 |
| 76 | 5550237-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 1,000 |
| 77 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (5ЩО) | buc | 1,000 |
| 78 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 79 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 5,000 |
| 80 | 555087-03 | Dulap de distributie ЩРв-48з-074 УХЛ3 IP54, 630x320x120 (1ЩС) | buc | 1,000 |
| 81 | 555-100011-4 | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 82 | 5550236-11 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 1,000 |
| 83 | 5550295-3 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA | buc | 1,000 |
| 84 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,000 |
| 85 | 5550296-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/16/30 , 16A, 30mA | buc | 4,000 |
| 86 | 5550087-07 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (KЭС) | buc | 1,000 |
| 87 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 88 | 5550295-3 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA | buc | 5,000 |
| 89 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (3ЩСВ) | buc | 1,000 |
| 90 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 91 | 5550237-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 3,000 |
| 92 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 93 | 3370305-04 | Contactor KMИ-11260 12А in invelis (в оболочке) , 380B/АС3 IP54 | buc | 1,000 |
| 94 | 337000402 | Releu termic PTИ-1316, 12А | buc | 1,000 |
| 95 | 33410001-4 | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "start" negru | buc | 1,000 |
| 96 | 338100033 | Fotoreleu ФP-601 | buc | 1,000 |
| 97 | 33410150-1 | Proector ДСП12-100-401 Space (Прожектор светодиодный мощностью 100Вт, 220В степень защиты IP65) | buc | 1,000 |
| 98 | 3380037-2 | Detector de miscare , IP44 ДД-009 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din satul Varzaresti raionul Nisporeni (Ob. nr.1-15-67/1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-7

Semnalizare de incendiu si paza . Bloc D ( Marca SIP)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-01 | Сomunicator | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic in executare normala | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 22,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 6,000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 3,000 |
| 7 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,640 |
| 8 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton, КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2mm2 | 100 m | 2,400 |
| 9 | 08-02-412-2 | Introducerea cablului ВВГнг-LS 2x1.5mm2 in canal de cabluri, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 10 | 10-06-037-12 | Doza terminala УК-2П | 100 buc. | 0,050 |
| 11 | 33320133-2 | Cablu КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2mm2 | m | 240,000 |
| 12 | 3332128-01 | Cablu ВВГнг-LSLTx 2х1.5mm2 | m | 50,000 |
| 13 | 333710012-01 | Canal pentru cablu 100x50mm, gr.0.7mm, l=3000mm (3m) | m | 264,000 |
| 14 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 | 3340106-10 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8" | buc | 1,000 |
| 16 | 33400098-03 | Comunicator TK-2/GSM-01 | buc | 1,000 |
| 17 | 334000123 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-9 | buc | 3,000 |
| 18 | 334000101 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 25,000 |
| 19 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 8,000 |
| 20 | 334092-2 | Sirena SA-913F | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din s.Varzaresti r-nul Nisporeni N1-15-67 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1

pentru lucreri de constructie.

Bloc ''E''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 3,570 |
| 2 | RpCJ35A | Curatirea varului de pe tavani | m2 | 66,450 |
| 3 | RpCJ35A | Curatirea emulsiei apoasa de pe pereti | m2 | 5,300 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei de pe panou | m2 | 3,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfacere tencuielei decorativa | m2 | 23,000 |
| 6 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 5,200 |
| 7 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 5,200 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,200 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,840 |
|  |  | Capitolul 2. Заделка проема (f.30) |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Cнятие штукатурки с торцов проема | m2 | 3,040 |
| 11 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 3,040 |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3,040 |
| 13 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 14,000 |
| 14 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,800 |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 9,000 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 1,920 |
| 17 | CP21A | Punerea in opera a mortarului polimeric M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (зачеканка отверстий полимерцементным раствором) | buc | 6,000 |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 7,140 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatii |  |  |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,500 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,065 |
| 22 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 11,050 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari M50 | m3 | 0,384 |
| 24 | CA03G | Beton M200 armat turnat in fundatii | m3 | 1,520 |
| 25 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 11,560 |
| 26 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 35,440 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19,040 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
| 28 | CA03F | Beton M100 simplu turnat in pereti sub cota zero | m3 | 5,170 |
| 29 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului gr.100mm | m2 | 35,000 |
| 30 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,065 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (piesa metalica Mn-1 - 3buc) | kg | 11,400 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,076 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |
| 33 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,280 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,280 |
| 35 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite (0.47m3) | m2 | 42,000 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,470 |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,470 |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antencondensat) | m2 | 42,000 |
| 39 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 42,000 |
| 40 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (лобовая и карнизная доски) | m2 | 16,540 |
| 41 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 10,000 |
| 42 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m | 6,000 |
| 43 | CE05A | Tabla zincata 0.8 mm | m2 | 6,000 |
| 44 | CK26B | Opritori de zapada | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 6. Чердак |  |  |
| 45 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antencondensat) | m2 | 28,350 |
| 46 | IzF10H | Strat termoizolator la plansee, din materiale termoizolante vata minerala gr.150mm | m2 | 28,350 |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolanta) | m2 | 28,350 |
|  |  | Capitolul 7. Ferestre (SA-84) |  |  |
| 48 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 4,080 |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы для окон из алюминия) | m | 2,600 |
| 50 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2,600 |
|  |  | Capitolul 8. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Suprafata 39.86 m2 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - бетоноконтакт ''Tuffungrunt'' | m2 | 39,860 |
| 52 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 39,860 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 35,870 |
|  |  | Capitolul 8.2. Suprafata 39.86 m2 (пандусы) |  |  |
| 54 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 39,860 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15mm) | m2 | 39,860 |
| 56 | CG01A1 K=-3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50 | m2 | -39,860 |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 39,860 |
| 58 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 35,870 |
| 59 | CA04F | Beton M100 (для поручней) SA-92 nod A | m3 | 0,360 |
|  |  | Capitolul 8.3. Suprafata 28.4 m2 |  |  |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - 65mm | m3 | 1,850 |
| 61 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm) | m2 | 28,400 |
| 62 | CG22A5 K=-2 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -28,400 |
| 63 | IzF10A | Strat termoizolant ''penopolistipol-ciment'' -70mm | m2 | 28,400 |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 28,400 |
| 65 | CG01A1 K=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | m2 | -28,400 |
| 66 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 28,400 |
| 67 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 25,560 |
|  |  | Capitolul 9. Scari si ingradire (SA-95) |  |  |
| 68 | CL17B | Confectii metalice diverse - ingradire metalice | kg | 489,510 |
| 69 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu trei straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,490 |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 10. Cosul de ventilare VE-1 (SA-90) |  |  |
| 71 | CR03A | Каркас из брусков | m3 | 0,027 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,027 |
| 73 | CE05A | Tabla zincata 0.8 mm | m2 | 4,500 |
| 74 | IzF14B | Termoizolarea ''Tehnolait'' gr.50mm | m2 | 2,800 |
| 75 | CK17A | Placa 100x19 mm (0.12 m3) | m2 | 6,400 |
| 76 | CE05A | Tabla zincata vopsita ''Lider'' | m2 | 2,400 |
|  |  | Capitolul 11. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Tavan |  |  |
| 77 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (SA-88) | m2 | 28,400 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ''Knauf''pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm) | m2 | 66,450 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,450 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 94,850 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 94,850 |
|  |  | Capitolul 11.2. Pereti |  |  |
| 82 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,000 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (3mm) | m2 | 174,000 |
| 84 | CF51B K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -174,000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 136,000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 174,000 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 174,000 |

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-5-2

Gimnazia.Incalzire Galerie,Garderoba

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1600/500) | buc | 3,00 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500) | buc | 2,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль балансовый(R206) Giacomini) | buc | 2,00 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный (R215S) Giacomini) | buc | 2,00 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер(R608D)Giacomini) | buc | 4,00 |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздушный кран) | buc | 5,00 |
| 7 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 4,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан термостатический d15(R141TG) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан радиаторный ручной d15(R5TG) Giacomini) | buc | 4,00 |
| 10 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Пробка радиаторная ) | buc | 10,00 |
| 11 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20х15х20) | buc | 4,00 |
| 12 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=15mm) | buc | 4,00 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта d=20/15) | buc | 4,00 |
| 14 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 26,00 |
| 15 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm | m | 30,00 |
| 16 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 60,00 |
| 17 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=20x3,2mm) | m | 15,00 |
| 18 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-RCT d=25x4,0mm) | m | 25,00 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 65,00 |
| 20 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 60,00 |
| 21 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 30,00 |
| 22 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 14,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilatia |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 700х150) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din satul Varzaresti raionul Nisporeni (Ob. nr.1-15-67) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Alimentare cu energie electrica. l=81m ( Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи. | 100 m3 | 0,407 |
| 2 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 | 0,407 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,008 |
| 4 | CA03D | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta BZUM-TF-05-250 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-523-2 | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 9,000 |
| 8 | 08-03-523-1 | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 9,000 |
| 9 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-02-148-5 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 0,060 |
| 12 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,180 |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,090 |
| 14 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,080 |
| 15 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,810 |
| 16 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,440 |
| 17 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,340 |
| 18 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,910 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,810 |
| 20 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,440 |
| 21 | 08-02-158-16 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 22 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, 25 mm2 | buc | 4,000 |
| 23 | 08-02-160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, 95 mm2 | buc | 4,000 |
| 24 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,330 |
| 25 | 33321124-15 | Cablu ВВГнг 4х150mm2 | m | 6,000 |
| 26 | 3332019-02 | Cablu AПвзБбШп-1 5х25mm2 | m | 100,000 |
| 27 | 3332019-3 | Cablu AПвзБбШп-1 5х95mm2 | m | 160,000 |
| 28 | 33330001 | Caramida | buc | 1 750,000 |
| 29 | 33330002 | Nisip | m3 | 3,000 |
| 30 | 33371013-04 | Canal metalic zincat 100x50mm | m | 33,000 |
| 31 | 3335108-14 | Cap terminal pentru cablu АПвзБбШп-5х25mm2 | buc | 4,000 |
| 32 | 3335108-15 | Cap terminal pentru cablu АПвзБбШп-5х95mm2 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 33 | 555152-29 | Cutie pentru contor BZUM-TF 05-250-30 | set | 1,000 |
| 34 | 5550151-20 | -Contor electric trifazat ZMD405 CR4.00b.03 5(10)A , 100V 0.5-1s | buc | 1,000 |
| 35 | 337000211-4 | -Siguranta ППHИ 37 I= 250А | buc | 3,000 |
| 36 | 337000211-14 | -Siguranta ППHИ 37 I= 200А | buc | 6,000 |
| 37 | 3370211-04 | -Siguranta ППHИ 33 I= 63А | buc | 9,000 |
| 38 | 555100028-6 | Transformator de curent TТИ-А-250/5А 5ВА | buc | 3,000 |
| 39 | 5550214-4 | Intrerupator automat cu 3 pol, 400A, BA88-35/3/400 cu declansator electronic MP211 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaxiului din s. Varzaresti r-nul Nisporeni (1-15-67-0-REAC.) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

Retele exterioare apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeductul. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Земляные работы. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,31 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную) | m3 | 1,00 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 6,86 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншей до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,04 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,03 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 | 0,03 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 4,42 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,03 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 7,00 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 7,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,29 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,29 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок в основании траншеи) | m3 | 2,46 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубопроводы и арматура. |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Ventil cu flansa ф25мм)-''Antoval-Gaz-Service'' SRL | buc | 2,00 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Susapa de arc ф50мм) | buc | 2,00 |
| 16 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Fultru ф50мм)''Tehnotitan'' | buc | 1,00 |
| 17 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Мufa de reductie otel-polietilena ф50x63) '' Uniplast'' | buc | 1,00 |
| 18 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Мufa de reductie otel-polietilena ф25x32) | buc | 1,00 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Mufa de reductie din otel ф50x25) | buc | 1,00 |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x50) | buc | 1,00 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel ф50) | buc | 1,00 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Dop din otel ф100) | buc | 1,00 |
| 25 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel ф25мм) | buc | 2,00 |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluiproiectului (Conducte din tevi polietilena PE 80, PN8- ф32*2.4) | m | 5,00 |
| 27 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(Conducte din tevi polietilena PE 80, PN8- ф63*3,8) | m | 17,00 |
| 28 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducte din tevi polietilena PE 80, PN8- ф75*4,5) | m | 24,00 |
| 29 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluiproiectului (Conducte din tevi polietilena PE 80, PN8- ф32*2.4) | m | 5,00 |
| 30 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф32-ф63) | m | 22,00 |
| 31 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф75) | m | 24,00 |
| 32 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 46,00 |
| 33 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Тub de protectie di tevi PE 80 PN4 ф160) | m | 20,00 |
| 34 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa | 1,00 |
| 35 | Pret de piata | Banda de avertizare | m | 46,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare apelor uzate К1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 36 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,52 |
| 37 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную) | m3 | 2,00 |
| 38 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 4,50 |
| 39 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншей и колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,05 |
| 40 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,13 |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 | 0,13 |
| 42 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 22,10 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,13 |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 9,00 |
| 45 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 9,00 |
| 46 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,37 |
| 47 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,37 |
| 48 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок в основании траншеи) | m3 | 2,51 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tevi. |  |  |
| 49 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160) (''Uniplast'') | m | 18,00 |
| 50 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф110) (''Uniplast'') | m | 6,00 |
| 51 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160mm (PE PN4) (Uniplast) | m | 27,00 |
| 52 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (ф160мм) | m | 27,00 |
| 53 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu din PP ф100) | buc | 1,00 |
| 54 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot din PP ф100) | buc | 1,00 |
| 55 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm ( Сoloane din PP Ф100) | m | 2,30 |
| 56 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Tub de protectie ф377x8)(Мetalioneх SRL) | m | 18,00 |
| 57 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Заполнение стального футляра цементным раствором) | m3 | 1,83 |
| 58 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I(Усиленная антикоррозийная изоляция стальных футляров ф377x8мм) | m2 | 21,30 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Camine. |  |  |
| 59 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,08 |
| 60 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,57 |
| 61 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | put | 3,00 |
| 62 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15) | put | 1,00 |
| 63 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | put | 3,00 |
| 64 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6) | put | 2,00 |
| 65 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9) | put | 1,00 |
| 66 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | put | 3,00 |
| 67 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1) | put | 1,00 |
| 68 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put | 4,00 |
| 69 | Ac13A1 | Cтоимость стремянок С1-04 | kg | 19,50 |
| 70 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок) | t | 0,02 |
| 71 | AcE10,11B1 | Cтоимость закладных МС-6 | kg | 33,52 |
| 72 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t | 0,03 |
| 73 | AсЕ11,13 | Capac din fonta (Люк тип Л) | buc | 4,00 |
| 74 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 2,56 |
| 75 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 21,36 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Demalare. |  |  |
| 76 | RpAcA58A | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 25 mm | buc | 50,00 |
| 77 | RpAcA58A | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 50mm | buc | 18,00 |
| 78 | RpAcA50A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 150 mm (Demolarea tevilor din ceramica ф150мм) | m | 27,00 |
| 79 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,95 |
| 80 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 0,95 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilagului. |  |  |
| 81 | AcB06В | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Пож. гидрант Н=1000mm) | buc | 1,00 |
| 82 | SE58E | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm (Apometru antimagnetic clasa ''C'' ф20 мм) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilagului.. |  |  |
| 83 | Pret de piata | Стоимость пожарного гидранта Н=1000mm '' Теhnotitan'' | buc | 1,00 |
| 84 | SE58E | Apometru antimagnetic clasa ''C'' ф20 мм '' Теhnotitan'' | buc | 1,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-RT) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №6-2

Retele termice (2 этап)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele termice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,88 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,07 |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 11,90 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,07 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,00 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 17,00 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,67 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,67 |
|  |  | Capitolul 1.2. Подземная прокладка |  |  |
| 10 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45х2.5mm | m | 20,00 |
| 11 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57х3.0mm | m | 30,00 |
| 12 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108х3,5 | m | 130,00 |
| 13 | TfB02A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (Вентиль фланцевый d40mm 15с 27нж) | buc | 2,00 |
| 14 | TfB03B1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40 (Фланцы d 40mm) | buc | 4,00 |
| 15 | TfB02B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (Вентиль фланцевый d50mm 15с 58нж23) | buc | 2,00 |
| 16 | TfB03C2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50 (Фланцы d 50mm) | buc | 4,00 |
| 17 | TfB02E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 (Вентиль фланцевый d100mm 15с 58нж23) | buc | 2,00 |
| 18 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 ( (Фланцы d 100mm) | buc | 4,00 |
| 19 | TfA12B1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Компенсатор d108x3.5 A=3.08m H=1.5m ) | buc | 2,00 |
| 20 | TfA12B1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Компенсатор d108x3.5 A=1.84m H=1.5m ) | buc | 2,00 |
| 21 | TfA12A1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 (Компенсатор d57x3.0 A=3.08m H=1.5m ) | buc | 1,00 |
| 22 | TfA12A1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 (Компенсатор d57x3.0 A=1.84m H=1.5m ) | buc | 1,00 |
| 23 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32х2.2mm | m | 10,00 |
| 24 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45х2.5mm | m | 15,00 |
| 25 | TfB02A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (Вентиль cпускной фланцевый d40mm 15кч19п2) | buc | 4,00 |
| 26 | TfB03B1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40 (Фланцы d 40mm) | buc | 8,00 |
| 27 | TfB02A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (Вентиль cпускной муфтовый d40mm 15кч19п2) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. В здании |  |  |
| 28 | TfB02B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (Вентиль фланцевый d50mm 15с 58нж23) | buc | 2,00 |
| 29 | TfB03C2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50 (Фланцы d 50mm) | buc | 4,00 |
| 30 | TfB02A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (Вентиль фланцевый d40mm 15с 27нж) | buc | 2,00 |
| 31 | TfB03B1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40 (Фланцы d 40mm) | buc | 4,00 |
| 32 | TfB02E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 (Вентиль фланцевый d100mm 15с 58нж23) | buc | 2,00 |
| 33 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 ( (Фланцы d 100mm) | buc | 4,00 |
| 34 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45х2.5mm | m | 4,00 |
| 35 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57х3.0mm | m | 4,00 |
| 36 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108х3,5 | m | 40,00 |
| 37 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Опорные подушеи ОП1,ОП2) | m3 | 0,22 |
| 38 | TfA11A1 | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m (Опоры неподвижные щитовые) | t | 0,12 |
| 39 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры подвижные скользящие ОПП1,ОПП2) | kg | 61,40 |
| 40 | AcA50A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Автоматический клапан-Захлопка-2шт |  |  |
| 41 | AcB01Dприм | Автоматический клапан захлопка | buc | 2,00 |
| 42 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,72 |
|  |  | Capitolul 1.5. Дренажный колодец-2шт |  |  |
| 43 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,24 |
| 44 | AсЕ13 | Capac din fonta (Люк тип Л) | buc | 2,00 |
| 45 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 2,00 |
| 46 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2 | buc | 2,00 |
| 47 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 4,00 |
| 48 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 | buc | 6,00 |
| 49 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 | buc | 2,00 |
| 50 | AсЕ12 | Соединительные элементы МС | kg | 95,12 |
| 51 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t | 0,10 |
| 52 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,70 |
| 53 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,96 |
| 54 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Камера теплофикационная ТК-2 1,8х1,8х2(h)-2шт |  |  |
| 55 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,58 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 57 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,34 |
| 58 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,34 |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) | 100 m3 | 0,34 |
| 60 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 57,80 |
| 61 | TsF01C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 74,00 |
| 62 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,26 |
| 63 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,26 |
| 64 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat ФС 4-8м, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 60,00 |
| 65 | CP07A | Montarea placilor de planseu ПО -1 | buc | 2,00 |
| 66 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 68,00 |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 16,60 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 69 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,08 |
| 70 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 4,00 |
| 71 | AсЕ13 | Capac din fonta (Люк тип Л) | buc | 4,00 |
| 72 | AсЕ13 | Стремянки | kg | 27,68 |
| 73 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t | 0,03 |
| 74 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv (Перемычка 3 БУ15М) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cтроительная часть |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Каналы,лотки |  |  |
| 75 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Лд 4-8) | buc | 4,00 |
| 76 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Плита Пд 5-8) | buc | 10,00 |
| 77 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Плита П 5-8) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Опора щитовая ж/б 1,4х0,3х0,8Н-7шт |  |  |
| 78 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BМ100) | m3 | 2,80 |
| 79 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 525,00 |
| 80 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,89 |
| 81 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BМ50) | m3 | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Перекрытие дренажного приямка ДП-1.Детали армирования приямков |  |  |
| 82 | CC02A1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,21 |
| 83 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,10 |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Решетка ДП-1) | kg | 9,34 |
| 85 | IzA06C | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) | m2 | 0,23 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Оклеечная гидроизоляция ж/б плит для каналов расположенных не под дорогами |  |  |
| 86 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri | m2 | 37,00 |
| 87 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 37,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Теплоизоляционные работы |  |  |
| 88 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 70,00 |
| 89 | IzH14A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I - SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si 90 mm, la volume de format simplu | m2 | 5,00 |
| 90 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 5,00 |
| 91 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 5,00 |
| 92 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 143,20 |
| 93 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 143,20 |
|  |  | Capitolul 1.9. Демонтаж |  |  |
| 94 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm | m | 240,00 |
| 95 | CP16Bк=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Демонтаж плит) | buc | 58,00 |
| 96 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Монтаж существующих плит Пд 5-8,П 5,8) | buc | 58,00 |
| 97 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка опоры неподв.щитовой ж/б 1х0,3х0,8h) | m3 | 9,80 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-О-PG) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrri № 7-1

Amenajarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Imbracaminte rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Тip1-3000м2 |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.150мм) | m3 | 450,00 |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (толщ.180мм) | m3 | 540,00 |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Обработка битумом 0,65л/м2) | t | 1,95 |
| 4 | DB16Dк=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(толщ.50мм) | m2 | 3 000,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Тip 2-450м2 |  |  |
| 5 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Подгрунтовка жидким битумом 0,25л/м2) | t | 0,11 |
| 6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (толщ.100мм) | m3 | 45,00 |
| 7 | DB16Dк=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(толщ.50мм) | m2 | 450,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Тip 3-1350м2 |  |  |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (толщ.100мм) | m3 | 135,00 |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (толщ.100мм) | m3 | 135,00 |
| 10 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 350,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Тip 4-80м2 |  |  |
| 11 | DB16Dк=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(толщ.50мм) | m2 | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Margine de bordura |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные 100x30х15 см) | m | 1 110,00 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные 100х20х8) | m | 650,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Treapta monolit cu beton(0.15x0.3x1.5) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Scara din b/a monolit-SC-1, SC-2 |  |  |
| 14 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 0,60 |
| 15 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонное основание,М100) | m3 | 0,56 |
| 16 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетонные набивные ступени М 150) | m3 | 3,92 |
| 17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,20 |
| 18 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,64 |
| 19 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаэ м/к ограждения) | t | 0,04 |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска м/к ограждения) | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Scara din b/a monolit-SC-3 |  |  |
| 21 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 0,20 |
| 22 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонное основание,М100) | m3 | 0,16 |
| 23 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетонные набивные ступени М 150) | m3 | 1,15 |
| 24 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Rigola de scurjere Tip 1 L=110m |  |  |
| 25 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 13,20 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (толщ.100мм) | m3 | 8,80 |
| 27 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетонное покрытие лотка,М200) | m3 | 24,20 |
| 28 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 132,00 |
| 29 | DE03B2 | Benzi de incadrare din bolovani de riu, asezati pe o fundatie de 10 cm grosime medie din mortar de ciment (Укрепление выпуска каменной наброской) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Imprejmuiri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demontarea |  |  |
| 30 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Демонтаж существующего ограждения из сетчатых панелей высотой 1,6метра) | t | 2,36 |
| 31 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого бетона механизированным способом) | m3 | 12,00 |
| 32 | TRI1AA07A3прим | Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка ) | t | 25,16 |
| 33 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 25,16 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Gardul Tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2.1. Imprejmuiri |  |  |
| 34 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы) | m3 | 4,86 |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитные бетонные (столбовые)фундаменты под стойки М-150 ) | m3 | 4,86 |
| 36 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 54,03 |
| 37 | CO07B1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из готовых панелей) | kg | 4 701,10 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 4,70 |
|  |  | Capitolul 1.4.2.2. Poarta si portita Tip 1 |  |  |
| 39 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы) | m3 | 0,26 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитные бетонные (столбовые)фундаменты под стойки М-150 ) | m3 | 0,26 |
| 41 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,58 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,20 |
| 43 | RpCP04Dприм | Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale(Установка металлических ворот с калиткой) | kg | 819,50 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,82 |
|  |  | Capitolul 1.4.2.3. Portita Tip 1 |  |  |
| 45 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы) | m3 | 0,26 |
| 46 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитные бетонные (столбовые)фундаменты под стойки М-150 ) | m3 | 0,26 |
| 47 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,86 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,18 |
| 49 | RpCP04Dприм | Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale(Установка металлических ворот с калиткой) | kg | 212,78 |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,21 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Gardul Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3.1. Imprejmuiri |  |  |
| 51 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы) | m3 | 9,29 |
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитные бетонные (столбовые)фундаменты под стойки М-100 ) | m3 | 9,29 |
| 53 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из готовых панелей) | kg | 3 088,64 |
| 54 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,09 |
|  |  | Capitolul 1.4.3.2. Poarta si portita |  |  |
| 55 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы) | m3 | 1,58 |
| 56 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитные бетонные (столбовые)фундаменты под стойки М-150 ) | m3 | 0,56 |
| 57 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитные бетонные (столбовые)фундаменты под стойки М-100 ) | m3 | 1,02 |
| 58 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,37 |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,21 |
| 60 | RpCP04Dприм | Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale(Установка металлических ворот с калиткой) | kg | 1 352,60 |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,35 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-О-PG) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 7-2

Sistematizarea verticala

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea verticala |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (срезка выемки с перемещением до 30м) | 100 m3 | 2,86 |
| 2 | TsC22B1к=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,86 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпка из выемки в насыпь) | 100 m3 | 4,20 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение ) | 100 m3 | 4,20 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(раз-ка бульдозером корыта под покрытие) | 100 m3 | 13,30 |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка экскаватором грунта под лотки) | 100 m3 | 0,46 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Планировка грунта под газоны) | 100 m3 | 8,28 |
| 8 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение ) | 100 m3 | 22,04 |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(Разработка с погрузкой недостающего грунта для обратной подвозки-sol fertil)) | 100 m3 | 8,28 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Разработка с погрузкой недостающего грунта для обратной подвозки-sol mineral) | 100 m3 | 20,70 |
| 11 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 4 409,10 |
| 12 | TsC50AК=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 28,98 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 28,98 |
| 14 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime-планировка откосов | m2 | 280,00 |
| 15 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 280,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-О-PG) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 7-3

Amenagarea spatiilor verzi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Aminagarea spatiilor verzi |  |  |
| 1 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime(Подготовка почвы под газоны) | m2 | 7 500,00 |
| 2 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Посев газонов) | 100m2 | 75,00 |
| 3 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti(Уход за газонами) | 100m2 | 75,00 |
| 4 | 47-02-040-7 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii(Копка ям под деревья) | 100 buc | 0,84 |
| 5 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка деревьев) | buc | 84,00 |
| 6 | TsH27A | Udarea plantatiilor cu furtunul (Уход за деревьями) | m3 | 24,20 |
| 7 | 47-02-040-4 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii(Копка ям под кустарники) | 100 buc | 1,30 |
| 8 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадка кустарников) | buc | 130,00 |
| 9 | TsH27A | Udarea plantatiilor cu furtunul (Уход за кустарниками) | m3 | 28,10 |
| 10 | 47-02-040-4 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii(Копка ям под розы) | 100 buc | 2,00 |
| 11 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз ) | buc | 200,00 |
| 12 | 47-02-040-2 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii(Копка ям под цветы ) | 100 buc | 2,00 |
| 13 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Посадкa цветов ) | buc | 200,00 |
| 14 | TsH27A | Udarea plantatiilor cu furtunul (Уход за цветами и розами) | m3 | 16,20 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a gimnaziului din sat.Varzaresti,raionul Nisporeni(1-15-67-О-PG) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 7-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare(Scaun -divan) | buc | 6,000 |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne(Vaza de samot) | buc | 2,000 |
| 3 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare(Scaun -tip 1) | buc | 20,000 |
| 4 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 5 | 2201"КСИЛ-ПАРК" | Scaun-divan(2201) | buc | 6,000 |
| 6 | 1151"КСИЛ-ПАРК" | Vaza de samot(1151) | buc | 2,000 |
| 7 | 2102"КСИЛ-ПАРК" | Scaun tip 1(2102) | buc | 20,000 |
| 8 | 1311"КСИЛ-ПАРК" | Urna (1311) | buc | 10,000 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.

| SECŢIUNEA 5 FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |
| F5.2 | Garanția de bună execuție a contractului |

FORMULARUL F5.1

ACHIZIŢII PUBLICE

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. _________ privind achiziția prin Licitație Publică “___”_________20__ __________________________ (municipiu, oraş, judeţ)

Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. ________________ din data___________________, între_Ministerul Educației, cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 28979 din “10” decembrie 2013, reprezentat prin Elena CERNEI, Viceministru, în calitate de Investitor, pe de o parte, între Primăria com. Vărzăreștii, r-nul Nisporenu, cu sediul în s. Vărzărești, r-nul Nisporeni, str.____________, telefon: ________________, fax: _______________, e-mail: _______________, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.______________ din “____”____________20__, reprezentat prin ________________________________________, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) şi ______________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________________________, (denumirea operatorului economic) (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, e-mail: _________________, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. . ________________ din “__”______________20__, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. ________ din “__”______________20__, eliberată de ___________________________________________, pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate ___________________________________, reprezentat prin _________________________________________________________, în calitate (numele şi funcţia conducătorului) de Antreprenor, pe de altă parte.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Perioada de executare

Durata de executare a lucrărilor contractate este de______ luni de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze: generate de Investitor și Benificiar; datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general; influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. Conform dispoziţiei scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de _____________________________________ lei (inclusiv TVA). Achitările vor fi efectuate: se va achita 20% avans și 80% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale investitorului și beneficiarului

Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Investitor la dispoziţia Antreprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare. Dacă Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de executare utilizate. Forma de garanţie bancară agreată de Investitor este _______________________________ în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a contractului, în cuantum de _7_% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de _7_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de _7_% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală. Recepția finală se efectuiază peste 6 luni după recepția la terminarea lucrărilor. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. Investitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidenţiale. Investitorul și Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Investitorului sau Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Investitorului sau Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Investitorul și Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Investitor și Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză. Pe parcursul executării lucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare; înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Investitorul sau Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. Antreprenorul general este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din cadrul Ministerului Educației și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement și lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Forţa de muncă.28. şi prezentului contract.

8.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar. Probele neprevăzute şi comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. Investitorul, Beneficiarul și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Investitorului sau Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată: suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier; căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului şantierului. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Investitorului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Investitorul. De asemenea, el răspunde în faţa Investitorului și Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Investitorului, în care caz vor fi notificate imediat. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de executare.

Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de _______ ani. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

Răspunderea părţilor

Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 7 % din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de % din suma totală a prezentului contract. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

Soluţionarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă : Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; Investitorul șau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Investitorul si Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. Investitorul și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital; Antreprenorul general a abandonat contractul; Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului. După rezilierea contractului, Investitorul și Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Dispoziţii finale

Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: prezentul formular de contract completat şi semnat; oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă; listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părţilor. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi este semnat astăzi, “___” ______________20______ . Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor Semnăturile părţilor INVESTITOR – Ministerul Educaţiei Adresa: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02 IBAN: MD35TRPBAA311120C00438AB Banca: MF Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601000082 _________________Elena CERNEI L.Ş. BENEFICIAR - Primăria com. Vărzărești, r-nul Nisporeni Adresa: _______________________, MD-________, or. Costești, r-nul Rîșcani, Republica Moldova Telefon: _________________________ IBAN: ______________________ Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal:_________________ ________________ L.Ş. ANTREPRENOR – ____________________________ Adresa: MD-________, mun. ______________________ Telefon: ___________________ IBAN: __________________ Banca: ___________________ Cod: _____________________ Cod fiscal: _________________ TVA: ______________________ ________________ L.Ş

FORMULARUL F5.2

BANCA

__________________________________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări____________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între____________________________________________________,în calitate de Antreprenor, şi ___________________________________________________, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la concurenţa sumei de ______________________________________________________, reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii contractante sau a Antreprenorului.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ______________________

În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca___________________________________

în ziua_______luna____anul______

_____________________________

(semnătura  autorizată)