| DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani Cod CPV: Cod CPV: 45000000-7 Autoritarea Contractantă: Ministerul Educației Procedura achiziţiei: Licitaţie deschisă |
| --- |
| Licitaţia Nr. | 16/02557 | din | ”24” 10. 2016 | ora | 10:00 |
| Nr. BAP | 76 | din | ”04” 10. 2016 |  |  |
| Data deschiderii: | ”24” 10. 2016 | ora | 10:00 |

## SECŢIUNEA 1

## INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

DISPOZIȚII GENERALE

- Scopul licitației

  - Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziţiei (FDA1.1.), invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului pentru executarea lucrărilor descrise în FDA1.2. şi în caietul de sarcini.

  - Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în FDA1.3.

  - Obiectul contractului de lucrări şi codul CPV sînt specificate în FDA1.2. și 1.5.

  - Obiectul indicat în IPO1.2. se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

  - Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

- Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

  - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sînt:

### libera  concurenţă;

### selectarea ofertei celei mai avantajoase;

### eficienţa utilizării fondurilor publice;

### transparenţa;

### tratamentul egal;

### confidenţialitatea.

- Sursa de finanţare

  - Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA1.7., pentru plăţi conform contractului pentru care acest document de licitaţie este emis.

- Legislaţia aplicabilă

  - Atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

- Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

- Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

- Cheltuielile de participare la licitaţie

  - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie.

- Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

  - Oferta, documentele legate de licitaţie şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA1.12.

- Vizitarea  amplasamentului

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie.

  - Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei  ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- Secţiunile Documentelor de licitaţie

  - Documentele de licitaţie includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform articolului IPO19.

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Secţiunea 2. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Secţiunea 3. Formulare pentru depunerea ofertei

Secţiunea 4. Caietul de sarcini.

Secţiunea 5. Formular de contract.

- Clarificarea şi modificarea documentelor de licitaţie

  - Orice executant care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea, într-un termen util, astfel încît autoritatea contractantă să respecte termenele prevăzute la IPO9.2.

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va transmite răspunsurile nu mai tîrziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

  - Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

  - Pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor autoritatea contractantă poate modifica documentele de licitaţie. Orice modificare, efectuată în scris, va constitui parte componentă a documentelor de licitaţie şi va fi comunicată imediat, în scris, tuturor participanţilor care au obţinut documentele de licitaţie direct de la autoritatea contractantă după aprobarea Agenției Achiziții Publice. În acest caz, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite potenţialilor ofertanţi să efectueze modificările necesare.

- Practicile de corupere şi alte practici interzise

  - Guvernul solicită ca autorităţile contractante şi participanţii la licitaţiile publice să respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor finanţate din banii publici.

  - În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPO10.3 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie; sau

### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

  - În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

  - Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.

CALIFICAREA OFERTANŢILOR

- Criterii generale

  - Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cît și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.

  - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

  - situaţia personală a ofertantului sau ofertantului;

  - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

  - situaţia economică şi financiară;

  - capacitatea tehnică şi/sau profesională;

  - standarde de asigurare a calităţii;

  - standarde de protecţie a mediului.

  - Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele de calificare. Ofertanţii care nu îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi.

- Situația personală a ofertantului și eligibilitatea

  - Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări.

  - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

  - Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă.

  - Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile IPO13, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

  - Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

  - Autoritatea contractantă va exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări orice ofertant despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă sau pentru spălare de bani.

  - Autoritatea contractantă va exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

  - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

  - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

  - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

  - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

  - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

- Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  - Ofertantul va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dovada privind posesia licenţelor pentru activitate şi apartenenţă la organizaţii obşteşti profesionale, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

- Capacitatea economico-financiară

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

    - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în FDA3;

    - lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform FDA3;

    - disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, de resurse creditare de la o bancă sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările, reieșind din graficul de execuţie, conform FDA3.

  - Ofertantul va prezenta informații/documentele privind capacitatea economico-financiară:

  - informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform FDA3.

  - raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- Capacitatea tehnică și /sau profesională și criterii de experiență

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

  - o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit;

  - informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

  - informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată;

  - o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

  - dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;

  - o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări;

  - informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze conform. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.8;

  - avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

  - manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

- Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

  - executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

sau

  - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

- Standarde de asigurare a calităţii și de protecție a mediului

  - Ofertantul va prezenta documente care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii și de protecţie a mediului.

- Calificarea ofertanților în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

  - În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

  - În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

  - Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

ELABORAREA OFERTEI

- Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde următoarele formulare:

- Formularul ofertei (F3.3);

- Garanţia pentru  ofertă (F3.4) în original;

- Oferta tehnică conform Caietului de sarcini;

- Împuternicirea (F3.2);

- Scrisoarea de înaintare (F3.1)

- Orice alt document cerut în FDA3.

  - Toate documentele menţionate în IPO19.1 vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

  - Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

b) Oferta financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Oferta financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

- Oferte alternative

  - Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în FDA4.1. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

  - Ofertantul care intenţionează să depună oferta alternativă are obligaţia de a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate, cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.

  - Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care îşi va exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului iniţial.

  - Ofertele alternative care nu respectă prevederile IPO20.2. nu vor fi luate în considerare.

- Perioada de valabilitate a ofertei

  - Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în FDA4.8. de la data deschiderii licitaţiei.

  - Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

  - În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.

  - Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

  - Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

- Perioada de executare

  - Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în FDA1.2, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

  - Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în FDA4.5.

- Perioada de garanţie

  - Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în FDA1.2 este indicată în FDA3.

  - Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă  de garanţie prevăzută FDA3 se resping de către grupul de lucru.

  - În cazul în care este ofertată o perioadă de garanţie mai mare decît perioada maximă de garanţie prevăzută în FDA3, aceasta va  acumula punctajul acordat pentru perioada maximă de garanţie.

- Oferta tehnică

  - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de executare a lucrării cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.. În acest scop oferta tehnică va conţine:

- graficul de executare a lucrării;

- documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 conform CPL.01.01-2012) conform Caietului de sarcini.

- Oferta financiară

  - Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.3 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.3 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

- Garanţia pentru ofertă

  - Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru ofertă.  Cuantumul garanţiei pentru ofertă este prevăzut în FDA 4.3. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (FDA 4.8), în caz contrar oferta se va respinge.

  - Garanţia pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi constituită în formele prevăzute în FDA 4.2.

  - Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F3.4, vor fi respinse.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzînd suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

- oferta sa fiind stabilită cîştigătoare nu constituie garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

- oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

- nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

  - Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

  - Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

- Valuta ofertei

  - Preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA 4.9. prevede altfel.

- Formatul şi semnarea ofertei

  - Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, după cum este descris în punctul IPO19.

  - Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului. Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta cu atașarea a borderoului documentelor conținute în ofertă.

  - Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze oferta.

DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

- Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei

  - Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă  pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.

  - Adresa la care se depune oferta și data limită pentru depunerea ofertei este indicată în FDA5.2.

  - Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a extinde data limită pentru depunerea ofertei, caz în care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de data limită stabilită iniţial, tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va extinde data limită pentru depunerea ofertei cu cel puțin 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

- Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor

  - Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Ofertanţii vor depune separat oferta financiară și oferta tehnică, incluisv dacă se permite conform prevederilor FDA4.1. ofertele alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică și după caz alternativă vor fi plasate într-un singur plic sigilat.

  - Plicul va conține:

- numele şi adresa ofertantului;

- adresa  autorităţii contractante în conformitate cu punctul FDA5.2.;

- numărul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în FDA5.1.;

- o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.3.

  - Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.

- Modificarea şi retragerea ofertei

  - Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

  - În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări  în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.

  - Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile IPO29-30, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia “MODIFICĂRI”.

  - Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor în conformitate cu FDA5.3., sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru ofertă.

- Oferte întîrziate

  - Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul de participare și în FDA5.2. ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

- Oferta comună

  - Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o  ofertă comună, fiind  obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

  - Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.16 din secţiunea 3 .

  - Autoritatea contractantă poate solicita ca asocierea să îmbrace o formă de organizare juridică înainte de semnarea contractului de achiziție conform FDA7.4. Asociaţii vor desemna din rîndul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie.

- Interdicţia de a depune mai multe oferte

  - Ofertantul nu are dreptul de a depune decît o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

  - Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

  - Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor IPO34.1. sau IPO34.2. va fi respinsă.

- Deschiderea ofertelor

  - Deschiderea ofertelor se va face de către grupul de lucru al autorităţii contractante la data şi în locul  indicate în invitaţia de participare și FDA5.3 sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentația de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor.

  - Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor IPO32.

  - Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmează să fie semnat atît de către membrii grupului, cît şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sînt prezenţi la deschiderea ofertelor, în cazul în care aceștea vor solicita aceasta.

  - Fiecare membru al grupului de lucru şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere  a ofertelor au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

EVALUAREA  ȘI COMPARAREA OFERTELOR

- Confidenţialitate

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

  - Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate pînă cînd nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

- Examinarea documentelor care însoţesc oferta

  - Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele minime de calificare indicate în FDA3.

  - Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare a ofertelor  aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în FDA7.1.

- Examinarea ofertelor

  - Ofertele vor fi examinate de către  grupul de lucru creat de autoritatea contractantă.

  - Grupul de lucru are obligaţia de a stabili care sînt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

  - În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

  - Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

- oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta  documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

- ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate;

- ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

- explicaţiile solicitate conform IPO38.3. nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de documentele justificative cerute de grupul de lucru.

  - Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

- Corectarea erorilor

  - Singura modificare a conţinutului ofertei financiare care este permisă în ofertă, fără a atrage implicaţiile de la lit. c) IPO 38.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice.

  - Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;

  - Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru.

- Evaluarea ofertelor

  - Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de către  grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

  - În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face în baza criteriului „cel mai mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective, şi a  clasamentului în baza căruia, se stabileşte oferta cîştigătoare.

  - În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se face în baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj. Factorii de evaluarea în cazul aplicării criteriului de evaluare „oferta cea mai avantajoasă economic”  și ponderea fiecărui factor sînt indicați în FDA6.3.

  - Autoritatea contractantă trebuie să întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat, clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul se înscrie într-un tabel al punctelor de calitate.

  - Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale ofertate pentru executarea lucrării, exclusiv TVA.

  - În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime de calificare mai superioare.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări

  - Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

  - Criteriul menţionat în IPO 41.1. este specificat în FDA7.1.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii

  - Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta cîştigătoare.

  - În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

- fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

- pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile IPO 42.2., şi anume, în situaţia în care această furnizare:

- ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau

- ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată cîştigătoare; sau

- ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.

  - În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.

- Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

  - Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:

    - nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite prevăzute la IPO12-18;

    - valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;

    - au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- sînt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele stabilite;

- conţin, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;

- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- au o valoare ce depăşesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;

    - s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti;

    - ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;

    - existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege faptul că:

- nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparenţa şi comunicarea, reglementate de prezenta lege; sau

- pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice;

    - ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului

  - Decizia de anulare nu creează vre-o obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

  - În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

- Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către grupul de lucru. Preţul global prevăzut în oferta care a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică.

  - Preţul ofertei este preţul contractual care va fi plătit integral operatorului economic în cazul respectării pe deplin a condiţiilor contractuale.

  - Autoritatea contractantă va accepta actualizarea preţului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

  - În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul:

- de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau

- de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări.

  - Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă  să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în FDA7.2. și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

  - Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în FDA7.3.

  - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

  - Ofertantul cîştigător va semna contractul în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA7.5.

  - Încheierea contractului poate fi suspendată în cazurile prevăzute la punctul IPO43.

  - În termen de pînă la 3 zile după recepţionarea contractului semnat şi a Garanţiei de bună executare (F5.2), autoritatea contractantă va elibera şi va transmite Garanţia pentru ofertă ofertantului cîştigător.

  - Odată cu prezentarea de către ofertantul cîştigător a Formularului de contract (F5.1) semnat şi a Garanţiei de bună executare (F5.2), autoritatea contractantă va anunţa în timp de trei zile fiecare ofertant necîştigător privind motivele neacceptării ofertei acestora şi le va elibera Garanţia de ofertă, în conformitate cu punctul IPO26.6.

### Dreptul de contestare

  - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

| SECŢIUNEA 2 FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la lucrările solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale |
| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Ministerul Educației IDNO: 1006601000082 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.:16/02557 din 24.10.2016 Tipul procedurii de achiziție: lucrări de reparație capitală |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | lucrări |
| 1.5. | Codul CPV: | 45000000-7 |
| 1.6. | Numărul și Data Buletinului Achiziţiilor Publice: | Nr.76 din 04.10.2016 |
| 1.7. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Surse bugetare anii 2016-2017 |
| 1.8. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Ministerul Finanțelor |
| 1.9. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | [nu se aplică] |
| 1.10. | Denumirea cumpărătorului: | Ministerul Educației |
| 1.11. | Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucrărilor: | Primăria or. Costești, r-nul Rîșcani |
| 1.12. | Limba de comunicare: | limba de stat |
| 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Adresa: | or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180 (bir. 1307) |
|  |  | Tel: | 022-23-25-02; 022-23-45-05 |
|  |  | Fax: | 022-23-25-02 |
|  |  | E-mail: | achizitie@mail.ru |
|  |  | Persoana de contact: | Liudmila Jovmir Vladimir Railean |
| 1.14. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | [nu se aplică] |
| 1.15. | Tipul contractului: | De antrepriză |
| 1.16. | Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | [nu se aplică] |
| Listă lucrărilor solicitate și specificații tehnice: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 45000000-7 | Reparația capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani | buc | 1 | (conform devizelor anexate) |

- Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Neîncadrarea în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.6 | Da |
| 3.2. | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform Formularul F3.7 | Da |
| 3.3. | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care este stabilit | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului | Da |
| 3.4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
| 3.5. | Licenţa de activitate | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.6. | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8 | Da |
| 3.7 | Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Formularul F 3.9 | Da |
| 3.8 | Raportul financiar | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.9. | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 | 2 000 000,00 lei fără TVA | Da |
| 3.10. | Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 | 10 000 000,00 lei fără TVA | Da |
| 3.11. | Lichiditate generală conform IPO14 | minim 100 procente | Da |
| 3.12. | Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. | Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Da |
| 3.13. | Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul F3.12 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului | Da |
| 3.14. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13 | Da |
| 3.15. | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.16. | Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract | Da |
| 3.17. | Informații privind subcontractanții | Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8 | Da |
| 3.18. | Informații privind asocierea | Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat | Da |
| 3.19. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.20. | Manualul Calității | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.21. | Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate (cherestea, ciment, cărămidă, linoleum, ţiglă metalică, vopsea, plăci de gresie, plăci vată minerală şi altele). | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.22. | Perioada de garanție a lucrarilor | Min. 2 ani Max. 10 ani | Da |
| 3.23. | Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 3.24 | Documente, certicicate de calificare /atestare a personalului care se ateste faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii și de protecţie a mediului. | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |

- Pregătirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Garanţia pentru ofertă: | Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 16/02557 din „24.10.2016” Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 din secţiunea a 3-a – Modele de Formulare |
| 4.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Incoterms 2013 |
| 4.5. | Termenul de executare (durata contractului): | 8 luni de la momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice |
| 4.6. | Locul executării lucrărilor: | Liceului Teoretic „S. Lucaci” or. Costești, r-nul Rîșcani |
| 4.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Se va achita 20% avans și 80% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale. |
| 4.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 90 zile |
| 4.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 5.1. | Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: | Licitația Publică nr. 16/02557 din 24.10.2016 Pentru achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani Autoritatea contractantă: Ministerul Educației Adresa autorității contractante: or. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 A nu se deschide înainte de: |
| 5.2. | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: | or. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 (bir. 444) |
|  |  | Tel: | 022-23-25-02; 022-23-45-05 |
|  |  | Fax: | 022-23-25-02 |
|  |  | E-mail: | achizitie@mail.ru |
|  |  | Data-limită pentru depunerea ofertelor este: |
|  |  | Data, Ora: | 24.10.2016 ora 10:00 |
| 5.3. | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: | Adresa: | or. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 (bir. 444) |
|  |  | Tel: | 022-23-25-02 |
|  |  | Data, Ora: | 24.10.2016 ora 10:00 |
| 5.4. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: | Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 6.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [sursa ratei de schimb] |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data ratei de schimb] |
| 6.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Pe lotul întreg |
| 6.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Tabelul punctelor de calitate Nr. d/o Factorii de evaluare Punctajul acordat 1. Preţul ofertei 90 2. Perioada de execuție 5 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor 5 Total: 100 Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat). Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel: pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 4.5. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim acordat). Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei: P gar Pct. = --------- x 5 P max Unde: Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie P gar = perioada de garanţie ofertată P max = perioada maximă de garanţie. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime de calificare mai superioare. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în invitaţia de participare sau aceasta nu este completată, semnată şi ştampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu preţul estimativ al achiziţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua controlul calculării elementelor preţului şi respectarea de către ofertant a cerinţele tehnice stipulate în caietul de sarcini şi de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. |
| Adjudecarea contractului |
| 7.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Oferta cea mai avantajoasă economic Pe lotul întreg |
| 7.2. | Suma Garanţiei de bună executare (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 7 % |
| 7.3. | Garanţia de bună executare a contractului: | Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract sau în forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de _7_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de __7_% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui. |
| 7.4 | Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: | Nu se cere. |
| 7.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

SECŢIUNEA III

## MODELE DE  FORMULARE

1. Prezenta secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să prezinte formularele prevăzute în prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F3.1 | Scrisoare de înaintare |
| F3.2 | Împuternicirea |
| F3.3 | Formularul ofertei |
| F3.4 | Garanția pentru ofertă |
| F3.5 | Graficul de execuție |
| F3.6 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 |
| F3.7 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere |
| F3.8 | Formularul informativ despre ofertant |
| F3.9 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari |
| F3.10 | Declarație privind experiența similară |
| F3.11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate |
| F3.12 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului |
| F3.13 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului |
| F3.14 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia |
| F3.15 | Informație privind asocierea |
| F3.16 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții |

FORMULARUL F3.1

OFERTANT

_______________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE  DE  INAINTARE

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare,

apărut  în Buletinul Achiziţiilor Publice nr.________ din_________________(ziua, luna, anul)

privind organizarea procedurii  pentru atribuirea contractului ____________________________

_____________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii____________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul__________________________________________________________________

(tipul, seria/numărul, emitentul)

_____________________________________________________________________________

privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia  standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd:

- oferta;

- documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.2

## IMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor]

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele în clar:	___________________________________________________

Semnătura:	_________________________________________________________

În calitate de:	____________________________________________________

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru şi în numele __________________________

(denumire/nume operator economic)

Data completării:______________________

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________

(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

- Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm__________________________________________________________

(denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________

(durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[ ( depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

( ( nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

- Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

- Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

- Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,

_______________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.4

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim

(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca

(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________în ziua____luna_____anul______

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | … | Anul (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | N |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| … | Obiect … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: _________________________

FORMULARUL F3.6

# DECLARAŢIE

# de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.7

## DECLARAŢIE

## privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________

Către: __________________

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

- În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

- În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

(numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Licenţa (certificat)___________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Media anuală: |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.9

## DECLARAŢIE

## privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.10

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	      exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul      	      dolari SUA

a) iniţială

(la data semnării contractului )    _____________________  	______________________

b) finală

(la data  finalizării contractului) ______________________	______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată ________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.12

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.13

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.14

LISTA SUBCONTRACTORILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.15

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie

_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.16

INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat mai sus,  comunicăm următoarele:

| Nr. d/o | Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii | Da | Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor; cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă; cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare; …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |

Şeful  Inspecţiei  de Stat în Construcţii_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

SECŢIUNEA IV

## CAIET DE SARCINI

Obiectul	Lucrări de reparație capitală a clădirilor Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costeşti, r-nul Rîşcani

Autoritatea contractantă	MINISTERUL EDUCAȚIEI

1. Descriere generală

Liceul Teoretic „S. Lucaci ” este situat în centru or.Costești, r-nul Rîșcani. Complexul liceului a fost construit în an.1978,din 3blocuri, 2 galerii cu 1-3 etaje, suprafața totală - 5997.7m2.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul de execuție „Reparația capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or.Costești, r-nul Rîșcani” a fost elaborat de institutul „AGROINDPROIECT” SA în baza: Certificat de urbanizm Nr.4 di 18.12.2015, tema de proiectare,condiţiilor tehnice pentru racordarea la reţelele exterioare. Structura de rezistenţă a clădirii este realizată după schema rigidă cu zidărie din blocuri de piatră din calcar cu cadru din beton armat monolit.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele de construcţie, lucrările vor fi furnizate şi executate în conformitate cu cerinţele stabilite în NCM F -03.02-2005 „Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie”, NCM F-03.03.2004 - „Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit”. Materialele de construcţii vor fi utilizate numai cu certificate de confirmitate înregistrate în Republica Moldova.

4. Mostre

Materialele, utilajul procurate de antreprenor vor fi coordonate cu beneficiarul. Materialele folosite trebuie să dispună de certificate de confirmitate. Se vor executa încercări de laborator la beton, mortar. Se prezintă certificate de conformitate la materiale-cherestea, ciment, cărămidă, linoleum, ţiglă metalică, vopsea, plăci de gresie, plăci vată minerală şi altele.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta şi păstra, conform cerinţelor producătorilor şi furnizorului. Elementele din lemn cu umiditatea maximă pînă la 20% se prelucrează cu antiseptic, paste speciale şi soluţii ignifuge. Piesele din oţel se vopsesc conform СНИП 2.03.11-85 „Защита строительных конструкций от корозии”.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Documentaţia de proiect s-a executat în complet, verificată de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.Cartea tehnică a construcţiilor va fi complectată de antreprenor, semnată şi transmisă beneficiatului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executarea lucrărilor vor fi supraveghete de responsabil tehnic, autor de proiect, verificate de comisia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală. Defectele apărute în termenul garanţiei de bună execuţie vor fi înlăturate de antreprenor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform documentaţiei de proiect şi trasarea geodezică existentă.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Caracteristici normative: gradul durabilităţii materialelor de construcţie - II, zona climaterică-IIB, temperatura calculată a aierului exterior-16gr., presiunea vîntului-0.3KPa, sarcina maximă a stratului de zăpadă-0.5KPa, seismicitatea - 7grade.

10.Criterii privind calculul sistemelor de încălzire,ventilare şi condiţionare a aerului

În conformitate cu actele legislative şi documentaţiei normative în vigoare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

În conformitate cu actele legislative şi documentaţiei  normative în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Utilajul şi instalaţiile interioare sunt proiectate conform normativelor în vigoare, se vor monta conform instrucţiunelor producătorului.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform documentaţiei de proiect, listelor cu cantităţile de lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform documentaţiei de proiect.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform documentaţiei de proiect.

16. Definiţii

Investitor - persoană fizică sau juridică,care plasează mijloace patrimoniale, financiare, proprii, înprumutate sau atrase sub formă de investiţii pentru atingerea scopurilor comerciale, sociale, de binefacere.

Antreprenor - persoană fizică sau juridică,care execută lucrări sau servicii prin contract de antrepriză încheiat cu beneficiarul.

Beneficiar - persoană fizică sau juridică edilitată de investitor, care realizează proiectul de investiţii.

Documentaţie normativă - documentaţie,care stabileşte un complex de norme, reguli, prevederi, condiţii obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecţiunelor tehnice şi construcţie, reparaţie capitală a clădirilor şi construcţiilor, precum şi la fabricarea elementelor, articolelor şi materialelor de construcţii.

Documentaţie de proiect - set de documente,care cuprind sistemul de materiale, grafice, calcul şi texte utilizate la reparaţia capitală a obiectului.

Furnizor - persoană fizică sau juridică,care prin contract asigură livrarea consumatorului materiale de construcţie, utilaje.

Licenţă-documentul, care confirmă dreptul la un anumit gen de activitate.

Defect - este orice parte a lucrărilor executate incomplect,conform prevederilor contractului, proiectului.

Şantier - este zona definită în datele contractului.

Lucrări - cerinţa contractului ce cere Contractul ca Antreprenorul să execute şi să transmită Investitorului.

17. Cerinţe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 - „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

## CAIET DE SARCINI

Obiectul	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, -nul Rîșcani

Autoritatea contractantă	MINISTERUL EDUCAȚIEI or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-1-7 | Bloc”A” Apeduct |  |  |
| 2. | 2-1-10 | Bloc”A” Apeduct fierbinte |  |  |
| 3. | 1-2-1 | Demolare lucrări sanitare Bloc”A” |  |  |
| 4. | 2-1-13 | Bloc”A” Canalizarea |  |  |
| 5. | 2-1-14 | Bloc”A” Canalizarea industrială |  |  |
| 6. | 2-1-18 | Bloc”A” Încălzire |  |  |
| 7. | 2-1-1 | Bloc”A” Lucrări generale de construcţie |  |  |
| 8. | 2-1-6 | Bloc „A”,”C”.Utilaj.Platforma înclinată |  |  |
| 9. | 2-1-2 | Bloc”B” Lucrări generale de construcţie |  |  |
| 10. | 2-1-3 | Bloc”C” Lucrări generale de construcţie |  |  |
| 11. | 2-1-9 | Bloc”C” Apeduct |  |  |
| 12. | 1-2-3 | Demolare lucrări sanitare Bloc”C” |  |  |
| 13. | 2-1-16 | Bloc”C” Canalizarea |  |  |
| 14. | 2-1-17 | Bloc”C” Canalizarea industrială |  |  |
| 15. | 2-1-20 | Bloc”C” Încălzire |  |  |
| 16. | 2-1-4 | Galerie 1.Lucrări generale de construcţie |  |  |
| 17. | 2-1-5 | Galerie 2.Lucrări generale de construcţie |  |  |
| 18. | 2-1-12 | Bloc”C” Apeduct fierbinte |  |  |
| 19. | 2-1-22 | Bloc”A” Ventilarea |  |  |
| 20. | 2-1-27 | Bloc”A”Instalaţie de iluminat |  |  |
| 21. | 1-2-6 | Bloc”A”Demontarea instalaţie de iluminat electric |  |  |
| 22. | 2-1-21 | Bloc”C” Alimentare cu căldură utilajul |  |  |
| 23. | 2-1-24 | Bloc”C” Ventilarea |  |  |
| 24. | 2-1-29 | Bloc”C” Instalaţie de iluminat |  |  |
| 25. | 1-2-8 | Bloc”C” Demontarea instalaţie de iluminat electric |  |  |
| 26. | 1-2-4 | Demolare încălzire |  |  |
| 27. | 2-1-25 | Reţele de gaze interne.Centrala termică |  |  |
| 28. | 6-3 | Reţele de gaze externe |  |  |
| 29. | 2-1-26 | Punct termic.Termomecanica |  |  |
| 30. | 1-2-5 | Punct termic .Demontarea şi montarea utilaj termomecanica |  |  |
| 31. | 2-1-30 | Cazangeria.Sistem de control şi reglare |  |  |
| 32. | 2-1-31 | Cazangerie Utilaj ASM |  |  |
| 33. | 2-1-32 | Sistem de control şi reglare AIV |  |  |
| 34. | 2-1-33 | Simnalizarea antiincendiu |  |  |
| 35. | 2-1-34 | Instalaţie autonomă de stingere pulbere |  |  |
| 36. | 2-1-38 | Telefonizare |  |  |
| 37. | 2-1-37 | Ciasoficaţia |  |  |
| 38. | 2-1-39 | Canalele cablurilor ascunse |  |  |
| 39. | 2-1-36 | Semnalizarea sonoră |  |  |
| 40. | 2-1-35 | Instalaţie reţelelor de calculatoare |  |  |
| 41. | 6-1 | Reţele exterioare de alimentare cu apă |  |  |
| 42. | 6-2 | Reţele exterioare de canalizare |  |  |
| 43. | 1-3 | Demontarea reţelelor exterioare de apă şi canalizare |  |  |

Data "____"__________________

_______________________

(semnătura autorizată)

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-7

Apeduct. Liceul teoretic. Bloc "A".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm (c обводной линией) | set | 1,00 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 (Dn20x2,3) PPRC тип 3 PN10 | m | 240,00 |  |  |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 (Dn25x3,5) PPRC тип 3 PN10 | m | 56,00 |  |  |
| 4 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 (Dn32x3,0) PPRC тип 3 PN10 | m | 52,00 |  |  |
| 5 | SA17E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 (Dn63x5,8) PPRC тип 3 PN10 | m | 15,00 |  |  |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 363,00 |  |  |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 363,00 |  |  |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 225,00 |  |  |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 28,00 |  |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 7,00 |  |  |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 б=32 mm "Армафлекс" | m | 28,00 |  |  |
| 12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 б=32 mm "Армафлекс" | m | 45,00 |  |  |
| 13 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 б=32 mm "Армафлекс" | m | 15,00 |  |  |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 б=32 mm "Армафлекс" | m | 15,00 |  |  |
| 15 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15мм | set | 3,00 |  |  |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 46,00 |  |  |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 7,00 |  |  |
| 18 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран водоразборный рычажного типа | buc | 3,00 |  |  |
| 20 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 50 mm задвижка клиновая прорезиновая | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm фланец свободный | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран водоразборный | buc | 41,00 |  |  |
| 23 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm клапан обратный 16кч11р | buc | 3,00 |  |  |
| 24 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm PE80 PN10 SDR 13,6 | m | 3,00 |  |  |
| 25 |  | Гибкая вставка Dn50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | м3 | 2,00 |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 2,00 |  |  |
| 28 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | м3 | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 |  | Огнетушитель ОП-5 | buc | 12,00 |  |  |
| 30 |  | Дисковой затвор с электроприводрм типа SYLAX Dn50, Danfoss | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-10

Apeduct fierbinte. Liceul teoretic. Bloc "A".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 (Dn20x2,8) PPRC тип 3 PN16 | m | 16,00 |  |  |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 16,00 |  |  |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 16,00 |  |  |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 16,00 |  |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" для умывальника | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 8 |  | Бойлер электрический V=50л N=1,5кВт | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Бойлер электрический V=30л N=1,5кВт | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-2-1

Demolarea lucrari de sanitare (apeduct si canalizare). Liceul teoretic. Bloc "A".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 185,00 |  |  |
| 2 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 30,00 |  |  |
| 3 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 90,00 |  |  |
| 4 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 25,00 |  |  |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,00 |  |  |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 15,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-13

Canalizarea. Liceul teoretic. Bloc "A".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm полипропилен | m | 135,00 |  |  |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm полипропилен | m | 257,00 |  |  |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 39,20 |  |  |
| 4 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник ПП) | buc | 72,00 |  |  |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50х110 mm (тройник) | buc | 19,00 |  |  |
| 6 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник) | buc | 37,00 |  |  |
| 7 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник косой ПП 45') | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник косой ПП 45') | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (колено ПП 90') | buc | 35,00 |  |  |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено ПП 90') | buc | 6,00 |  |  |
| 11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод ПП 45') | buc | 7,00 |  |  |
| 12 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод ПП 45') | buc | 25,00 |  |  |
| 13 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (крест ПП) | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm Ревизия | buc | 6,00 |  |  |
| 15 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ревизия | buc | 13,00 |  |  |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm прочистка полипропилен | buc | 13,00 |  |  |
| 17 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm прочистка полипроп. | buc | 12,00 |  |  |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x100 mm переход | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri противопожарная манжета Dn100 | buc | 12,00 |  |  |
| 20 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri противопожарная манжета Dn50 | buc | 30,00 |  |  |
| 21 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm трап чугунный | buc | 3,00 |  |  |
| 22 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, сифон двухоборотный | buc | 21,00 |  |  |
| 23 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. керам. полукруглый с сифоном | buc | 49,00 |  |  |
| 24 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S "Компакт" | buc | 20,00 |  |  |
| 25 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,00 |  |  |
| 26 | SC16A | Fintina de baut apa, de perete, din fonta emailata avind scurgerea din teava de material plastic, montata pe perete din zidarie din caramida sau b.c.a с ручным управлением в комплекте с регулятором давления | buc | 3,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-14

Canalizarea industriala. Liceul teoretic. Bloc "A".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm полипропилен | m | 13,00 |  |  |
| 2 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,30 |  |  |
| 3 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm прочистка полипропилен | buc | 2,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-18

Incalzire. Liceul teoretic. Bloc A.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 241,50 |  |  |
| 2 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 4-секции 500/134 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 5-секции 500/134 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 6-секции 500/134 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 7-секции 500/134 | buc | 23,00 |  |  |
| 6 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 8-секции 500/134 | buc | 14,00 |  |  |
| 7 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 9-секции 500/134 | buc | 16,00 |  |  |
| 8 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 10-секции 500/134 | buc | 28,00 |  |  |
| 9 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 11-секции 500/134 | buc | 7,00 |  |  |
| 10 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 12-секции 500/134 | buc | 5,00 |  |  |
| 11 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 13-секции 500/134 | buc | 4,00 |  |  |
| 12 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 15-секции 500/134 | buc | 4,00 |  |  |
| 13 |  | Коплект с креплениями, краном Маевского, заглушкой, переходниками и прокладками (105 шт) | buc | 0,00 |  |  |
| 14 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 420,00 |  |  |
| 15 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1x1/2" reductie fonta | buc | 420,00 |  |  |
| 16 |  | Dop+Dezaerator | buc | 105,00 |  |  |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (set robinet radiator (tur+retur)) | buc | 105,00 |  |  |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран радиаторный угловой подающий) | buc | 105,00 |  |  |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран радиаторный угловой обратный) | buc | 105,00 |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый запорный) | buc | 48,00 |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый запорный) | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm | m | 89,00 |  |  |
| 25 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 89,00 |  |  |
| 26 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 89,00 |  |  |
| 27 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 28 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 - 40 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 |  | Вентиль балансировочный Ду32мм | buc | 4,00 |  |  |
| 30 |  | Вентиль балансировочный Ду40мм | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-1

Liceul teoretic. Bloc A. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 483,50 |  |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 110,80 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 57,30 |  |  |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 28,00 |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 31,90 |  |  |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 1 740,34 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5 543,45 |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 191,20 |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 59,25 |  |  |
| 10 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 6,20 |  |  |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 45,00 |  |  |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 3,50 |  |  |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 37,02 |  |  |
| 14 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 17,70 |  |  |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,50 |  |  |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 7,30 |  |  |
| 17 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 7,30 |  |  |
| 18 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 7,30 |  |  |
| 19 |  | Мусор |  | 0,00 |  |  |
| 20 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,17 |  |  |
| 21 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 86,74 |  |  |
| 22 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 433,68 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Perete |  |  |  |  |
| 23 |  | Узел 1 (200 шт) |  | 0,00 |  |  |
| 24 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 168,00 |  |  |
| 25 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 11,34 |  |  |
| 26 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,44 |  |  |
| 27 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | RpCB08B | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri peste 25 cm grosime | buc | 4,00 |  |  |
| 29 |  | Перемычка монолитная ПРм1, Прм2 |  | 0,00 |  |  |
| 30 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 3,04 |  |  |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,10 |  |  |
| 32 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,90 |  |  |
| 33 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,50 |  |  |
| 34 |  | Перемычка Т-3 |  | 0,00 |  |  |
| 35 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 12,30 |  |  |
| 36 | RCsB21A k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 1,4 cm | buc | 15,00 |  |  |
| 37 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 194,13 |  |  |
| 38 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 21,00 |  |  |
| 39 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 1 063,00 |  |  |
| 40 | RpCB10B | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 33,00 |  |  |
| 41 | RpCB10D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 4,00 |  |  |
| 42 |  | Обрамление ОБ3 |  | 0,00 |  |  |
| 43 | RCsB21C k=0,2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 1 cm | buc | 33,00 |  |  |
| 44 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 325,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 45 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,02 |  |  |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |  |  |
| 47 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 36,00 |  |  |
| 48 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,07 |  |  |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,07 |  |  |
| 50 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 36,00 |  |  |
| 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare МОК, МОК2 | kg | 660,30 |  |  |
| 52 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,66 |  |  |
| 53 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,66 |  |  |
| 54 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida б=120мм V=125кг/м3) | m2 | 710,00 |  |  |
| 55 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 710,00 |  |  |
| 56 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie) | m2 | 1 420,00 |  |  |
| 57 |  | Cos de ventilare |  | 0,00 |  |  |
| 58 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,08 |  |  |
| 59 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5 | m3 | 0,57 |  |  |
| 60 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,36 |  |  |
| 61 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,12 |  |  |
| 62 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,12 |  |  |
| 63 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 250,00 |  |  |
| 64 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 2,50 |  |  |
| 65 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (б=50мм V=125кг/м3) | m2 | 18,00 |  |  |
| 66 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. б=0,8 mm | m2 | 180,00 |  |  |
| 67 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 58,59 |  |  |
| 68 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (б=50мм "Технолайт") | m2 | 132,00 |  |  |
| 69 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 85,00 |  |  |
| 70 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 67,00 |  |  |
| 71 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,68 |  |  |
| 72 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 2,68 |  |  |
| 73 |  | Copertina K1...K6 |  | 0,00 |  |  |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 690,00 |  |  |
| 75 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,69 |  |  |
| 76 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,69 |  |  |
| 77 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,60 |  |  |
| 78 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,12 |  |  |
| 79 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 1,72 |  |  |
| 80 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица "LIDER" | m2 | 64,00 |  |  |
| 81 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 24,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Perete despartitor |  |  |  |  |
| 82 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (пазогребневые гипс. плиты сухие б=80мм "Knauf") | 100m2 | 1,17 |  |  |
| 83 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (пазогребневые гипс. плиты влагостойкие б=80мм "Knauf") | 100m2 | 0,93 |  |  |
| 84 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля | m2 | 5,13 |  |  |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка | m2 | 51,34 |  |  |
| 86 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (hidrofug) | m2 | 56,10 |  |  |
| 87 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (placi de ipsos) | m2 | 130,00 |  |  |
| 88 |  | Canal Ci-1 |  | 0,00 |  |  |
| 89 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 2,90 |  |  |
| 90 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,159 |  |  |
| 91 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,159 |  |  |
| 92 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 2,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Ferestre |  |  |  |  |
| 93 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-2, F-7, F-8, F-19) | m2 | 21,88 |  |  |
| 94 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1) | m2 | 118,55 |  |  |
| 95 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-3) | m2 | 29,58 |  |  |
| 96 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC (b=250mm) | m | 97,05 |  |  |
| 97 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm) | m | 97,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Usi |  |  |  |  |
| 98 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, U-2, U-20) | m2 | 31,22 |  |  |
| 99 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (МДФ, U-3, U-4, U-5, U-6, U-9, U-10, U-7) | m2 | 92,83 |  |  |
| 100 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (U-9, U-7) | m2 | 8,17 |  |  |
| 101 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 147,90 |  |  |
| 102 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-8) | m2 | 5,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Vitraliu |  |  |  |  |
| 103 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 32,92 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Plan cota 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.1. Tip-1 |  |  |  |  |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 411,98 |  |  |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -411,98 |  |  |
| 106 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 46,16 |  |  |
| 107 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 365,82 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.2. Tip-2 |  |  |  |  |
| 108 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=75mm) | m3 | 0,19 |  |  |
| 109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 2,50 |  |  |
| 110 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -2,50 |  |  |
| 111 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 2,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.3. Tip-3 |  |  |  |  |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=45mm) | m3 | 1,80 |  |  |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 40,00 |  |  |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -40,00 |  |  |
| 115 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 40,00 |  |  |
| 116 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 40,00 |  |  |
| 117 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -40,00 |  |  |
| 118 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 40,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.4. Tip-4 |  |  |  |  |
| 119 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 9,86 |  |  |
| 120 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 9,86 |  |  |
| 121 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,55 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.5. Tip-5 |  |  |  |  |
| 122 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=44mm) | m3 | 0,99 |  |  |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 22,40 |  |  |
| 124 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,40 |  |  |
| 125 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 22,40 |  |  |
| 126 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 23,97 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.6. Tip-6 |  |  |  |  |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 155,17 |  |  |
| 128 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -155,17 |  |  |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 155,17 |  |  |
| 130 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 166,03 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.7. Tip-7 |  |  |  |  |
| 131 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=50mm) | m3 | 0,26 |  |  |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 5,20 |  |  |
| 133 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,20 |  |  |
| 134 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 5,20 |  |  |
| 135 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 5,56 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Plan cota 3,300 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.1. Tip-1 |  |  |  |  |
| 136 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 441,69 |  |  |
| 137 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -441,69 |  |  |
| 138 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 27,15 |  |  |
| 139 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 414,54 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.2. Tip-3 |  |  |  |  |
| 140 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=45mm) | m3 | 1,36 |  |  |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 30,15 |  |  |
| 142 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -30,15 |  |  |
| 143 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 30,15 |  |  |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 30,15 |  |  |
| 145 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -30,15 |  |  |
| 146 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 30,15 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.3. Tip-4 |  |  |  |  |
| 147 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 31,14 |  |  |
| 148 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 31,14 |  |  |
| 149 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 33,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.4. Tip-6 |  |  |  |  |
| 150 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 142,47 |  |  |
| 151 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -142,47 |  |  |
| 152 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 26,20 |  |  |
| 153 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 116,27 |  |  |
| 154 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 152,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3. Plan cota 6,600 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3.1. Tip-1 |  |  |  |  |
| 155 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 425,56 |  |  |
| 156 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -425,56 |  |  |
| 157 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 30,49 |  |  |
| 158 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 395,07 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3.2. Tip-3 |  |  |  |  |
| 159 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=45mm) | m3 | 1,45 |  |  |
| 160 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 32,32 |  |  |
| 161 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -32,32 |  |  |
| 162 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 32,32 |  |  |
| 163 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 32,32 |  |  |
| 164 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -32,32 |  |  |
| 165 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 32,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3.3. Tip-4 |  |  |  |  |
| 166 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 31,14 |  |  |
| 167 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 31,14 |  |  |
| 168 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 33,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3.4. Tip-6 |  |  |  |  |
| 169 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 139,85 |  |  |
| 170 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -139,85 |  |  |
| 171 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 23,22 |  |  |
| 172 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 116,63 |  |  |
| 173 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 149,64 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 174 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 629,00 |  |  |
| 175 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 1 426,15 |  |  |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 525,90 |  |  |
| 177 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 1 525,90 |  |  |
| 178 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 442,69 |  |  |
| 179 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 1 430,00 |  |  |
| 180 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 3 544,30 |  |  |
| 181 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. б=3мм "Knauf" | m2 | 3 014,40 |  |  |
| 182 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -3 014,40 |  |  |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 014,40 |  |  |
| 184 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 3 014,40 |  |  |
| 185 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 574,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 186 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 77,30 |  |  |
| 187 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 77,30 |  |  |
| 188 |  | Carnisa intermediara |  | 0,00 |  |  |
| 189 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 1,32 |  |  |
| 190 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 68,14 |  |  |
| 191 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 27,60 |  |  |
| 192 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor ("Polisteren expondat" б=80мм) | m2 | 1 068,26 |  |  |
| 193 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=80мм cu cornier | m2 | 229,13 |  |  |
| 194 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=40мм | m2 | 56,95 |  |  |
| 195 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 354,34 |  |  |
| 196 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 354,34 |  |  |
| 197 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 545,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Altora de lucru |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Приямки |  |  |  |  |
| 198 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 2,40 |  |  |
| 199 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,30 |  |  |
| 200 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=25mm | m2 | 4,76 |  |  |
| 201 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -4,76 |  |  |
| 202 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 4,76 |  |  |
| 203 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 26,45 |  |  |
| 204 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 26,45 |  |  |
| 205 |  | Fragment 1, 2 |  | 0,00 |  |  |
| 206 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 0,15 |  |  |
| 207 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,20 |  |  |
| 208 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Intrare in subsol |  |  |  |  |
| 209 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=25mm | m2 | 5,76 |  |  |
| 210 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,76 |  |  |
| 211 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 8,20 |  |  |
| 212 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 18,30 |  |  |
| 213 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 18,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.3. Scara exterioare Sc1, Sc2 |  |  |  |  |
| 214 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 4,70 |  |  |
| 215 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,80 |  |  |
| 216 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,18 |  |  |
| 217 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 17,50 |  |  |
| 218 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -17,50 |  |  |
| 219 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 42,00 |  |  |
| 220 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 16,00 |  |  |
| 221 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,05 |  |  |
| 222 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,05 |  |  |
| 223 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |  |  |
| 224 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 58,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.4. Фундамент под лифт Фом1 |  |  |  |  |
| 225 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,93 |  |  |
| 226 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 1,60 |  |  |
| 227 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.5. Pereu |  |  |  |  |
| 228 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 18,74 |  |  |
| 229 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 13,12 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-6

Gimnaziu. Bloc A, C. Utilaj. Platforma inclinata

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подъемная платформа HIRO 320 (БК 320) наклонного перемещения с грузонесущим устройством в виде платформы, обеспечивающая перемещение инвалидов в кресле-коляске по сложной траектории, внутреннего исполнения с комплектом направляющих + монтаж - 3 остановки. Bloc A. | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Подъемная платформа HIRO 320 (БК 320) наклонного перемещения с грузонесущим устройством в виде платформы, обеспечивающая перемещение инвалидов в кресле-коляске по сложной траектории, внутреннего исполнения с комплектом направляющих + монтаж - 2 остановки. Bloc B, C. | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-2

Liceul teoretic. Bloc B. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 179,80 |  |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 0.00 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 0.00 |  |  |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.00 |  |  |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 0.00 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 0.00 |  |  |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 0.00 |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 0.00 |  |  |
| 9 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 3,20 |  |  |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 0.00 |  |  |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.00 |  |  |
| 12 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 600,00 |  |  |
| 13 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 0.00 |  |  |
| 14 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 0.00 |  |  |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 0.00 |  |  |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 482,80 |  |  |
| 17 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 482,80 |  |  |
| 18 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 482,80 |  |  |
| 19 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 389,60 |  |  |
| 20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 389,60 |  |  |
| 21 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 77,92 |  |  |
| 22 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 3,50 |  |  |
| 23 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 26,00 |  |  |
| 24 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 54,20 |  |  |
| 25 |  | Мусор |  | 0,00 |  |  |
| 26 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,28 |  |  |
| 27 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 91,10 |  |  |
| 28 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 455,48 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Perete |  |  |  |  |
| 29 |  | Узел 1 (90 шт) |  | 0,00 |  |  |
| 30 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0.00 |  |  |
| 31 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0.00 |  |  |
| 32 |  | Перемычка монолитная ПРм1, Прм2 |  | 0,00 |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 0.00 |  |  |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0.00 |  |  |
| 35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0.00 |  |  |
| 36 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0.00 |  |  |
| 37 |  | Перемычка Т-1 (1 шт) |  | 0,00 |  |  |
| 38 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 0.00 |  |  |
| 39 | RCsB21A k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 1,4 cm | buc | 0.00 |  |  |
| 40 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 0.00 |  |  |
| 41 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 0.00 |  |  |
| 42 |  | Обрамление ОБ1 |  | 0,00 |  |  |
| 43 | RCsB21C k=0,2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 1 cm | buc | 0.00 |  |  |
| 44 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 0.00 |  |  |
| 45 |  | Парапет |  | 0,00 |  |  |
| 46 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 7.40 |  |  |
| 47 | RCsB21A k=0,6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 3,0 cm | buc | 94,00 |  |  |
| 48 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 163,80 |  |  |
| 49 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 420,90 |  |  |
| 50 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 37,95 |  |  |
| 51 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 7,40 |  |  |
| 52 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 5,00 |  |  |
| 53 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 210,00 |  |  |
| 54 | RpCB10B | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 9,00 |  |  |
| 55 | RpCB10D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 56 |  | Выход на чердак |  | 0,00 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 56,34 |  |  |
| 58 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,06 |  |  |
| 59 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 |  |  |
| 60 | RCsB21A k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 1,4 cm | buc | 60,00 |  |  |
| 61 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,02 |  |  |
| 62 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5 | m3 | 0,02 |  |  |
| 63 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 64 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 11,28 |  |  |
| 65 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,28 |  |  |
| 66 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В12,5 | m3 | 1,90 |  |  |
| 67 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,25 |  |  |
| 68 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 21,06 |  |  |
| 69 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,70 |  |  |
| 70 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 3,50 |  |  |
| 71 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida б=150mm V=125кг/м3) | m2 | 410,00 |  |  |
| 72 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie) | m2 | 410,00 |  |  |
| 73 | IzF18B k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (4 cm) | m2 | 410,00 |  |  |
| 74 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 615,00 |  |  |
| 75 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 1,84 |  |  |
| 76 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,84 |  |  |
| 77 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 92,00 |  |  |
| 78 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 2,47 |  |  |
| 79 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,47 |  |  |
| 80 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 92,00 |  |  |
| 81 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,70 |  |  |
| 82 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,70 |  |  |
| 83 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 615,00 |  |  |
| 84 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) | m2 | 615,00 |  |  |
| 85 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 22,20 |  |  |
| 86 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,33 |  |  |
| 87 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,33 |  |  |
| 88 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 99,60 |  |  |
| 89 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 50,00 |  |  |
| 90 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310, "LIDER") | kg | 96,80 |  |  |
| 91 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 50,00 |  |  |
| 92 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare МОК, МОК2 | kg | 586,48 |  |  |
| 93 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,59 |  |  |
| 94 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,59 |  |  |
| 95 |  | Usa de acces V-1 |  | 0,00 |  |  |
| 96 | CO14A | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile ДЛ10-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 97 |  | Lucarna L1, L2 |  | 0,00 |  |  |
| 98 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,08 |  |  |
| 99 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,08 |  |  |
| 100 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 22,48 |  |  |
| 101 |  | Cos de ventilare |  | 0,00 |  |  |
| 102 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,03 |  |  |
| 103 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5 | m3 | 0,27 |  |  |
| 104 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,50 |  |  |
| 105 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,43 |  |  |
| 106 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,43 |  |  |
| 107 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 90,00 |  |  |
| 108 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,90 |  |  |
| 109 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 0,90 |  |  |
| 110 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (б=50мм V=125кг/м3) | m2 | 9,00 |  |  |
| 111 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. б=0,8 mm | m2 | 65,00 |  |  |
| 112 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 31,25 |  |  |
| 113 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (б=50мм "Технолайт") | m2 | 50,00 |  |  |
| 114 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 32,00 |  |  |
| 115 | RpCP19A | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (ИМА-26) | kg | 21,42 |  |  |
| 116 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,02 |  |  |
| 117 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |  |  |
| 118 |  | Copertina K7 |  | 0,00 |  |  |
| 119 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 481,00 |  |  |
| 120 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,48 |  |  |
| 121 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,48 |  |  |
| 122 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,17 |  |  |
| 123 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 0,17 |  |  |
| 124 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица "LIDER" | m2 | 7,00 |  |  |
| 125 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Perete despartitor |  |  |  |  |
| 126 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (пазогребневые гипс. плиты сухие б=80мм "Knauf") | 100m2 | 0.00 |  |  |
| 127 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (пазогребневые гипс. плиты влагостойкие б=80мм "Knauf") | 100m2 | 0.00 |  |  |
| 128 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля | m2 | 0.00 |  |  |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка | m2 | 0.00 |  |  |
| 130 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (hidrofug) | m2 | 0.00 |  |  |
| 131 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (rezistent la foc) | m2 | 0.00 |  |  |
| 132 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0.00 |  |  |
| 133 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0.00 |  |  |
| 134 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (placi de ipsos) | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Ferestre |  |  |  |  |
| 135 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-4, F-5) | m2 | 9,18 |  |  |
| 136 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1) | m2 | 122,04 |  |  |
| 137 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-6) | m2 | 7,53 |  |  |
| 138 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC (b=250mm) | m | 73,95 |  |  |
| 139 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm) | m | 73,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Usi |  |  |  |  |
| 140 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, U-11, U-12, U-21) | m2 | 15,62 |  |  |
| 141 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (МДФ, U-3, U-4, U-6) | m2 | 0.00 |  |  |
| 142 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Vitraliu |  |  |  |  |
| 143 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Plan cota -0,400 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.1. Tip-1 (16,43+117,0+5,77=139,20 m2) |  |  |  |  |
| 144 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 0.00 |  |  |
| 145 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 146 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 147 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.2. Tip-2 |  |  |  |  |
| 148 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 0.00 |  |  |
| 149 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 150 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.3. Tip-3 |  |  |  |  |
| 151 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=45mm) | m3 | 0.00 |  |  |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 0.00 |  |  |
| 153 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 154 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 0.00 |  |  |
| 155 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 156 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 157 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.4. Tip-4 |  |  |  |  |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 159 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 160 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 161 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Plan cota 3,100 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.1. Tip-1 |  |  |  |  |
| 162 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 0.00 |  |  |
| 163 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 164 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.2. Tip-2 |  |  |  |  |
| 165 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 0.00 |  |  |
| 166 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 167 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.3. Tip-4 |  |  |  |  |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 169 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 170 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 171 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 172 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.4. Tip-3 |  |  |  |  |
| 173 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=45mm) | m3 | 0.00 |  |  |
| 174 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 0.00 |  |  |
| 175 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 176 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 0.00 |  |  |
| 177 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 178 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 179 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 0.00 |  |  |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0.00 |  |  |
| 182 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 0.00 |  |  |
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 0.00 |  |  |
| 184 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 0.00 |  |  |
| 185 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. б=3мм "Knauf" | m2 | 0.00 |  |  |
| 186 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -0.00 |  |  |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0.00 |  |  |
| 188 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 0.00 |  |  |
| 189 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 190 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 66,95 |  |  |
| 191 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 66,95 |  |  |
| 192 |  | Carnisa intermediara |  | 0,00 |  |  |
| 193 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 0,87 |  |  |
| 194 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 44,73 |  |  |
| 195 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,10 |  |  |
| 196 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor ("Polisteren expondat" б=80мм) | m2 | 406,70 |  |  |
| 197 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=80мм cu cornier | m2 | 57,30 |  |  |
| 198 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=40мм | m2 | 43,74 |  |  |
| 199 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 507,79 |  |  |
| 200 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 507,79 |  |  |
| 201 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 673,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Altora de lucru |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Опоры ОП1 |  |  |  |  |
| 202 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,10 |  |  |
| 203 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,03 |  |  |
| 204 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 205 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Фундамент под лифт Фом2 |  |  |  |  |
| 206 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.00 |  |  |
| 207 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 0.00 |  |  |
| 208 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.3. Scara exterioare Sc3 |  |  |  |  |
| 209 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 2,86 |  |  |
| 210 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,30 |  |  |
| 211 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,04 |  |  |
| 212 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 3,96 |  |  |
| 213 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -3,96 |  |  |
| 214 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 9,50 |  |  |
| 215 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 7,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.4. Fragment 3 |  |  |  |  |
| 216 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0.00 |  |  |
| 217 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0.00 |  |  |
| 218 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 219 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -0.00 |  |  |
| 220 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.5. Fragment 4 |  |  |  |  |
| 221 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit | m3 | 1,15 |  |  |
| 222 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0,32 |  |  |
| 223 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,20 |  |  |
| 224 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 10,25 |  |  |
| 225 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -10,25 |  |  |
| 226 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 10,25 |  |  |
| 227 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,23 |  |  |
| 228 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,26 |  |  |
| 229 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,26 |  |  |
| 230 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 78,74 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.6. Pereu |  |  |  |  |
| 231 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 13,88 |  |  |
| 232 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 9,71 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-3

Liceul teoretic. Bloc C. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 440,70 |  |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 12,80 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,30 |  |  |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,00 |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 31,70 |  |  |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 407,57 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4 699,20 |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,80 |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 33,34 |  |  |
| 10 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 19,20 |  |  |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 50,00 |  |  |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,20 |  |  |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 62,70 |  |  |
| 14 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 72,10 |  |  |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,30 |  |  |
| 16 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 65,00 |  |  |
| 17 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 9,00 |  |  |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 187,80 |  |  |
| 19 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 271,91 |  |  |
| 20 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,50 |  |  |
| 21 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 11,40 |  |  |
| 22 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 11,40 |  |  |
| 23 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 11,40 |  |  |
| 24 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 139,00 |  |  |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1 139,00 |  |  |
| 26 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 227,80 |  |  |
| 27 |  | Мусор |  | 0,00 |  |  |
| 28 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 4,80 |  |  |
| 29 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 192,06 |  |  |
| 30 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 960,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Perete |  |  |  |  |
| 31 |  | Узел 1 (40 шт) |  | 0,00 |  |  |
| 32 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,60 |  |  |
| 33 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 5,00 |  |  |
| 34 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,14 |  |  |
| 35 |  | Перемычка Т-2 |  | 0,00 |  |  |
| 36 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 9,60 |  |  |
| 37 | RCsB21A k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 1,4 cm | buc | 27,00 |  |  |
| 38 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 148,92 |  |  |
| 39 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 9,00 |  |  |
| 40 |  | Обрамление ОБ2, ОБ4...ОБ7 |  | 0,00 |  |  |
| 41 | RCsB21C k=0,2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 1 cm | buc | 54,00 |  |  |
| 42 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 484,64 |  |  |
| 43 |  | Участок монолитный Ум1 |  | 0,00 |  |  |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 1,20 |  |  |
| 45 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 42,50 |  |  |
| 46 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 160,40 |  |  |
| 47 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,50 |  |  |
| 48 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 7,00 |  |  |
| 49 |  | Ремонт нижней поверхности карнизных плит |  | 0,00 |  |  |
| 50 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 2,90 |  |  |
| 51 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 | 58,00 |  |  |
| 52 | IzA05D | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si cinci straturi de email) (Strato 4900) | m2 | 58,00 |  |  |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu resisti tixo pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 58,00 |  |  |
| 54 |  | План чердака с нанесением отверстий |  | 0,00 |  |  |
| 55 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 192,00 |  |  |
| 56 | RpCB10B | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 6,00 |  |  |
| 57 |  | Рама РВ1 |  | 0,00 |  |  |
| 58 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 14,00 |  |  |
| 59 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare РВ1 | t | 0,06 |  |  |
| 60 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,06 |  |  |
| 61 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 |  |  |
| 62 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg МН1 | kg | 11,00 |  |  |
| 63 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 0,08 |  |  |
| 64 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,96 |  |  |
| 65 |  | НЦ1 |  | 0,00 |  |  |
| 66 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 0,26 |  |  |
| 67 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,53 |  |  |
| 68 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 69 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (b=2,5 cm) | m2 | 1 170,00 |  |  |
| 70 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 | 1 170,00 |  |  |
| 71 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie) | m2 | 830,00 |  |  |
| 72 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 1 590,00 |  |  |
| 73 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida б=120мм V=125кг/м3) | m2 | 1 590,00 |  |  |
| 74 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit) | m3 | 140,40 |  |  |
| 75 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast, Diler | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 76 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare МОК | kg | 628,40 |  |  |
| 77 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,63 |  |  |
| 78 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,63 |  |  |
| 79 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 50,00 |  |  |
| 80 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 153,00 |  |  |
| 81 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 42,00 |  |  |
| 82 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. б=0,8 mm | m2 | 124,00 |  |  |
| 83 |  | Cos de ventilare |  | 0,00 |  |  |
| 84 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,01 |  |  |
| 85 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5 | m3 | 0,10 |  |  |
| 86 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,67 |  |  |
| 87 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,13 |  |  |
| 88 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,13 |  |  |
| 89 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 23,40 |  |  |
| 90 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,23 |  |  |
| 91 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 0,23 |  |  |
| 92 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (б=50мм V=125кг/м3) | m2 | 3,70 |  |  |
| 93 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. б=0,8 mm | m2 | 17,40 |  |  |
| 94 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (б=50мм "Технолайт") | m2 | 14,40 |  |  |
| 95 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 15,00 |  |  |
| 96 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 15,62 |  |  |
| 97 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 39,00 |  |  |
| 98 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,56 |  |  |
| 99 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,56 |  |  |
| 100 | RpCP19A | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (МC-12) | kg | 12,20 |  |  |
| 101 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 102 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |
| 103 |  | Copertina K8...K11 |  | 0,00 |  |  |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 481,00 |  |  |
| 105 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,48 |  |  |
| 106 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,48 |  |  |
| 107 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,20 |  |  |
| 108 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,10 |  |  |
| 109 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 1,30 |  |  |
| 110 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица "LIDER" | m2 | 38,00 |  |  |
| 111 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Perete despartitor |  |  |  |  |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В7,5 | m3 | 2,10 |  |  |
| 113 | RCsB21A k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 1,4 cm | buc | 11,00 |  |  |
| 114 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 13,51 |  |  |
| 115 |  | Узел 2 (30 шт) |  | 0,00 |  |  |
| 116 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,80 |  |  |
| 117 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,02 |  |  |
| 118 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (пазогребневые гипс. плиты сухие б=80мм "Knauf") | 100m2 | 1,27 |  |  |
| 119 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (пазогребневые гипс. плиты влагостойкие б=80мм "Knauf") | 100m2 | 1,32 |  |  |
| 120 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля | m2 | 19,90 |  |  |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка | m2 | 153,90 |  |  |
| 122 |  | Утепление тамбура |  | 0,00 |  |  |
| 123 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor ("Polisteren expondat" б=80мм) | m2 | 14,65 |  |  |
| 124 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (hidrofug) | m2 | 35,00 |  |  |
| 125 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,80 |  |  |
| 126 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 2,80 |  |  |
| 127 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (placi de ipsos) | m2 | 12,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Ferestre |  |  |  |  |
| 128 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-8, F-13, F-14, F-15, F-19, F-29, F-30, F-33) | m2 | 19,92 |  |  |
| 129 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-9, F-11, F-12, F-16, F-17, F-32, F-31) | m2 | 183,56 |  |  |
| 130 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-10, F-18) | m2 | 83,87 |  |  |
| 131 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC (b=250mm) | m | 144,36 |  |  |
| 132 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm) | m | 144,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Usi |  |  |  |  |
| 133 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-11, U-18, U-19) | m2 | 22,86 |  |  |
| 134 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-22) | m2 | 2,55 |  |  |
| 135 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (МДФ, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-13, U-14, U-15) | m2 | 86,02 |  |  |
| 136 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (МДФ, U-16, U-17) | m2 | 9,22 |  |  |
| 137 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (U-7, U-13) | m2 | 5,24 |  |  |
| 138 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 204,77 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Plan cota 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.1. Tip-1 (386,84+19,29+55,46=461,59 m2) |  |  |  |  |
| 139 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 461,59 |  |  |
| 140 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 56,83 |  |  |
| 141 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 404,76 |  |  |
| 142 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 493,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.2. Tip-2 |  |  |  |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 252,05 |  |  |
| 144 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -252,05 |  |  |
| 145 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 74,04 |  |  |
| 146 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 178,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.3. Tip-3 (17,38+65,89=83,27 m2) |  |  |  |  |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 83,27 |  |  |
| 148 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -83,27 |  |  |
| 149 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 37,50 |  |  |
| 150 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 45,77 |  |  |
| 151 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 26,34 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.4. Tip-4 |  |  |  |  |
| 152 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=50mm) | m3 | 1,03 |  |  |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 20,62 |  |  |
| 154 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -20,62 |  |  |
| 155 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 20,62 |  |  |
| 156 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.5. Tip-5 |  |  |  |  |
| 157 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=45mm) | m3 | 0,24 |  |  |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 5,40 |  |  |
| 159 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,40 |  |  |
| 160 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 5,40 |  |  |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 5,40 |  |  |
| 162 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,40 |  |  |
| 163 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 5,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.6. Tip-6 |  |  |  |  |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,30 |  |  |
| 165 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit | m3 | 8,47 |  |  |
| 166 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida | m2 | 105,92 |  |  |
| 167 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 47,80 |  |  |
| 168 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 105,92 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.7. Tip-7 |  |  |  |  |
| 169 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,58 |  |  |
| 170 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7,5, b=80mm | m2 | 51,61 |  |  |
| 171 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -51,61 |  |  |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,61 |  |  |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 51,61 |  |  |
| 174 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 55,22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.8. Tip-8 |  |  |  |  |
| 175 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 268,65 |  |  |
| 176 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -268,65 |  |  |
| 177 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (спортивный линолеум b=6,2mm ) | m2 | 268,65 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.9. Tip-9 |  |  |  |  |
| 178 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,90 |  |  |
| 179 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 36,31 |  |  |
| 180 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -36,31 |  |  |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 36,31 |  |  |
| 182 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -36,31 |  |  |
| 183 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 36,31 |  |  |
| 184 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,31 |  |  |
| 185 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 36,31 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1.10. Tip-10 |  |  |  |  |
| 186 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit | m3 | 3,50 |  |  |
| 187 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,87 |  |  |
| 188 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 15,11 |  |  |
| 189 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7,5, b=80mm | m2 | 62,25 |  |  |
| 190 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -77,36 |  |  |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 77,36 |  |  |
| 192 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 15,11 |  |  |
| 193 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 62,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Plan cota 3,300 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2.1. Tip-3 |  |  |  |  |
| 194 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=15мм | m2 | 54,05 |  |  |
| 195 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -54,05 |  |  |
| 196 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 22,75 |  |  |
| 197 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 31,30 |  |  |
| 198 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 57,83 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2.2. Tip-1 |  |  |  |  |
| 199 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 22,60 |  |  |
| 200 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 22,60 |  |  |
| 201 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 24,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2.3. Tip-2 |  |  |  |  |
| 202 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 226,30 |  |  |
| 203 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -226,30 |  |  |
| 204 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 24,10 |  |  |
| 205 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" б=3мм) | m2 | 202,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2.4. Tip-11 |  |  |  |  |
| 206 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polosteren expondat de ciment b=60mm) | m3 | 2,70 |  |  |
| 207 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mmm | m2 | 44,97 |  |  |
| 208 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -44,97 |  |  |
| 209 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 8,52 |  |  |
| 210 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 36,45 |  |  |
| 211 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 48,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 212 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 345,00 |  |  |
| 213 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 1 138,25 |  |  |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 138,25 |  |  |
| 215 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 1 138,25 |  |  |
| 216 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 624,85 |  |  |
| 217 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 77,00 |  |  |
| 218 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 3 611,00 |  |  |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. б=3мм "Knauf" | m2 | 2 988,00 |  |  |
| 220 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -2 988,00 |  |  |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 988,00 |  |  |
| 222 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 2 988,00 |  |  |
| 223 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 646,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 224 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 63,30 |  |  |
| 225 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 63,30 |  |  |
| 226 |  | Carnisa intermediara |  | 0,00 |  |  |
| 227 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 1,50 |  |  |
| 228 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 193,90 |  |  |
| 229 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,96 |  |  |
| 230 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor ("Polisteren expondat" б=80мм) | m2 | 652,00 |  |  |
| 231 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=80мм cu cornier | m2 | 179,10 |  |  |
| 232 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=40мм | m2 | 94,80 |  |  |
| 233 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 925,90 |  |  |
| 234 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 925,90 |  |  |
| 235 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 209,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Altora de lucru |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Scara exterioare Sc-4, Sc-5 |  |  |  |  |
| 236 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 5,75 |  |  |
| 237 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,60 |  |  |
| 238 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,09 |  |  |
| 239 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 8,90 |  |  |
| 240 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -8,90 |  |  |
| 241 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 21,40 |  |  |
| 242 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 17,80 |  |  |
| 243 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 11,70 |  |  |
| 244 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,53 |  |  |
| 245 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 160,78 |  |  |
| 246 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,53 |  |  |
| 247 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,53 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Приямок |  |  |  |  |
| 248 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 0,40 |  |  |
| 249 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=25mm | m2 | 1,02 |  |  |
| 250 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -1,02 |  |  |
| 251 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 1,02 |  |  |
| 252 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 5,40 |  |  |
| 253 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 5,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Intrare in subsol |  |  |  |  |
| 254 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 9,94 |  |  |
| 255 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 49,30 |  |  |
| 256 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,05 |  |  |
| 257 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 4,60 |  |  |
| 258 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -4,60 |  |  |
| 259 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 BrI pas 150x150mm | kg | 11,07 |  |  |
| 260 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 8,00 |  |  |
| 261 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 24,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Fragment 5 |  |  |  |  |
| 262 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 10,90 |  |  |
| 263 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 53,10 |  |  |
| 264 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp б=80мм | m2 | 22,30 |  |  |
| 265 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -22,30 |  |  |
| 266 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 BrI pas 150x150mm | kg | 26,80 |  |  |
| 267 |  | Сеч. 1-1 (existente) |  | 0,00 |  |  |
| 268 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 | 35,10 |  |  |
| 269 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -35,10 |  |  |
| 270 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 48,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Rampa de acces |  |  |  |  |
| 271 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 1,40 |  |  |
| 272 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,33 |  |  |
| 273 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,05 |  |  |
| 274 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,26 |  |  |
| 275 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 5,30 |  |  |
| 276 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 2,10 |  |  |
| 277 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5 | m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.6. Pereu |  |  |  |  |
| 278 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 19,88 |  |  |
| 279 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 13,91 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 280 |  | Dispozitiv ce se deschid ferestrele automat GEZE RWA 105E White RAL 9016 | buc | 28,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-9

Apeduct. Liceul teoretic. Bloc "C".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15мм | set | 9,00 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 (Dn15) PPRC тип 3 PN10 | m | 180,00 |  |  |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3,5 (Dn20) PPRC тип 3 PN10 | m | 53,00 |  |  |
| 4 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 (Dn25) PPRC тип 3 PN10 | m | 128,00 |  |  |
| 5 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3,7 (Dn32) PPRC PN10 | m | 10,00 |  |  |
| 6 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50x4,6 (Dn40) PPRC PN10 | m | 44,00 |  |  |
| 7 | SA17E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63x5,8 (Dn50) PPRC тип 3 PN10 | m | 52,00 |  |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 467,00 |  |  |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 467,00 |  |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 175,00 |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 45,00 |  |  |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 20,00 |  |  |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 10,00 |  |  |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 б=32 mm "Армафлекс" | m | 5,00 |  |  |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 б=32 mm "Армафлекс" | m | 8,00 |  |  |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 б=32 mm "Армафлекс" | m | 20,00 |  |  |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 б=32 mm "Армафлекс" | m | 8,00 |  |  |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 б=32 mm "Армафлекс" | m | 44,00 |  |  |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 б=32 mm "Армафлекс" | m | 52,00 |  |  |
| 20 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 25,00 |  |  |
| 21 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 7,00 |  |  |
| 22 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран водоразборный | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран писсуарный | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm клапан обратный 16кч11р | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm клапан обратный 16кч11р | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 |  | Огнетушитель ОП-5 | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-2-3

Demolarea lucrari de sanitare (apeduct si canalizare). Liceul teoretic. Bloc "C".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 210,00 |  |  |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 165,00 |  |  |
| 3 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 60,00 |  |  |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,00 |  |  |
| 5 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 3,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-16

Canalizarea. Liceul teoretic. Bloc "C".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm полипропилен | m | 170,00 |  |  |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm полипропилен | m | 140,00 |  |  |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 31,00 |  |  |
| 4 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник ПП) | buc | 14,00 |  |  |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50х110 mm (тройник) | buc | 16,00 |  |  |
| 6 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник) | buc | 15,00 |  |  |
| 7 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник косой ПП 45') | buc | 18,00 |  |  |
| 8 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (колено ПП 90') | buc | 17,00 |  |  |
| 9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено ПП 90') | buc | 5,00 |  |  |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод ПП 45') | buc | 8,00 |  |  |
| 11 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод ПП 45') | buc | 15,00 |  |  |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (крест ПП) | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm Ревизия | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ревизия | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm прочистка полипропилен | buc | 11,00 |  |  |
| 16 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm прочистка полипроп. | buc | 15,00 |  |  |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x100 mm переход | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri противопожарная манжета Dn100 | buc | 5,00 |  |  |
| 19 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri противопожарная манжета Dn50 | buc | 3,00 |  |  |
| 20 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm трап чугунный | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап чугунный | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. керам. полукруглый с сифоном | buc | 24,00 |  |  |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S "Компакт" | buc | 10,00 |  |  |
| 24 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare со сместителем с аэрирующей насадкой и с сифоном бутылочным | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. поддон душевой с 2-х оборотным сифоном | buc | 5,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-17

Canalizarea industriala. Liceul teoretic. Bloc "C".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm полипропилен | m | 125,00 |  |  |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm полипропилен | m | 33,00 |  |  |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 15,80 |  |  |
| 4 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник ПП) | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50х110 mm (тройник) | buc | 4,00 |  |  |
| 6 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник) | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник косой ПП 45' ) | buc | 12,00 |  |  |
| 8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник косой ПП 45' ) | buc | 17,00 |  |  |
| 9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено ПП 90') | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод ПП 45') | buc | 8,00 |  |  |
| 11 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод ПП 45') | buc | 9,00 |  |  |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (крест ПП) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri противопожарная манжета Dn100 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm Ревизия | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm прочистка полипропилен | buc | 7,00 |  |  |
| 16 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm прочистка полипроп. | buc | 5,00 |  |  |
| 17 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап чугунный | buc | 7,00 |  |  |
| 18 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, сифон двухоборотный | buc | 12,00 |  |  |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x50 mm (воронка стальная) | buc | 12,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-20

Incalzire. Liceul teoretic. Bloc C.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 299,50 |  |  |
| 2 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 3-секции 500/134 | buc | 2,00 |  |  |
| 3 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 4-секции 500/134 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 5-секции 500/134 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 7-секции 500/134 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 9-секции 500/134 | buc | 5,00 |  |  |
| 7 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 10-секции 500/134 | buc | 8,00 |  |  |
| 8 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 11-секции 500/134 | buc | 4,00 |  |  |
| 9 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 12-секции 500/134 | buc | 6,00 |  |  |
| 10 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 13-секции 500/134 | buc | 2,00 |  |  |
| 11 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 14-секции 500/134 | buc | 16,00 |  |  |
| 12 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 15-секции 500/134 | buc | 11,00 |  |  |
| 13 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 16-секции 500/134 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 17-секции 500/134 | buc | 9,00 |  |  |
| 15 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 19-секции 500/134 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 24-секции 500/134 | buc | 4,00 |  |  |
| 17 |  | Радиатор чугунный с круглым сечением "Termo" 25-секции 500/134 | buc | 9,00 |  |  |
| 18 |  | Коплект с креплениями, краном Маевского, заглушкой, переходниками и прокладками (83 шт) | buc | 0,00 |  |  |
| 19 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 332,00 |  |  |
| 20 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1x1/2" reductie fonta | buc | 332,00 |  |  |
| 21 |  | Dop+Dezaerator | buc | 83,00 |  |  |
| 22 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (set robinet radiator (tur+retur)) | buc | 83,00 |  |  |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран радиаторный угловой подающий) | buc | 80,00 |  |  |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран радиаторный угловой обратный) | buc | 80,00 |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый запорный) | buc | 26,00 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый запорный) | buc | 12,00 |  |  |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (задвижка баттерфляй) | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздухоотводчик) | buc | 24,00 |  |  |
| 32 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm | m | 44,00 |  |  |
| 33 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 44,00 |  |  |
| 34 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 44,00 |  |  |
| 35 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 - 25 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 |  | Вентиль балансировочный Ду20мм | buc | 2,00 |  |  |
| 39 |  | Вентиль балансировочный Ду25мм | buc | 5,00 |  |  |
| 40 |  | Вентиль балансировочный Ду32мм | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-4

Liceul teoretic. Galerie 1. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 40,85 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 128,50 |  |  |
| 3 |  | Мусор |  | 0,00 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,48 |  |  |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 7,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 7 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 63,00 |  |  |
| 8 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida б=120мм V=125кг/м3) | m2 | 63,00 |  |  |
| 9 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cheramzit | m3 | 7,56 |  |  |
| 10 | IzF18B k=1,25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm б=2,5 cm | m2 | 63,00 |  |  |
| 11 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast, Diler | m2 | 75,00 |  |  |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 18,30 |  |  |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 8,30 |  |  |
| 14 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. б=0,8 mm | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |  |  |
| 15 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F-20, F-21, F-22 | m2 | 12,23 |  |  |
| 16 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F-23, F-24 | m2 | 30,32 |  |  |
| 17 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC (b=250mm) | m | 29,35 |  |  |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm) | m | 29,35 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip-1 |  |  |  |  |
| 19 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 46,50 |  |  |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 46,50 |  |  |
| 21 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 41,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 22 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 40,15 |  |  |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 46,50 |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,50 |  |  |
| 25 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 46,50 |  |  |
| 26 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 1 430,00 |  |  |
| 27 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 82,00 |  |  |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. б=3мм "Knauf" | m2 | 82,00 |  |  |
| 29 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -82,00 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,00 |  |  |
| 31 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 82,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 32 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 10,30 |  |  |
| 33 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 10,30 |  |  |
| 34 |  | Carnisa intermediara |  | 0,00 |  |  |
| 35 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 0,35 |  |  |
| 36 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 18,17 |  |  |
| 37 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,40 |  |  |
| 38 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor ("Polisteren expondat" б=80мм) | m2 | 114,95 |  |  |
| 39 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=80мм cu cornier | m2 | 20,10 |  |  |
| 40 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=40мм | m2 | 9,20 |  |  |
| 41 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 144,30 |  |  |
| 42 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 144,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Altora de lucru |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereu |  |  |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,54 |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 3,87 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-5

Liceul teoretic. Galerie 2. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 35,62 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 0.00 |  |  |
| 3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 69,70 |  |  |
| 4 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 470,00 |  |  |
| 5 |  | Мусор |  | 0,00 |  |  |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,87 |  |  |
| 7 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 34,80 |  |  |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 173,96 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Suprapunerea |  |  |  |  |
| 9 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 150,00 |  |  |
| 10 | CP20F | Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, la betonarea golurilor in elemente prefabricate si monolite, cu grosimea pina la 20 cm B12,5 | m3 | 0,20 |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 244,32 |  |  |
| 12 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 6,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 13 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 14 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida б=120мм V=125кг/м3) | m2 | 50,00 |  |  |
| 15 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cheramzit | m3 | 6,00 |  |  |
| 16 | IzF18B k=1,25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm б=2,5 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 17 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast, Diler | m2 | 64,00 |  |  |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 14,10 |  |  |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 "LIDER" с покрытие "пурал" | m | 14,10 |  |  |
| 20 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. б=0,8 mm | m2 | 12,00 |  |  |
| 21 |  | Copertina K12 |  | 0,00 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 106,00 |  |  |
| 23 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,11 |  |  |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,11 |  |  |
| 25 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,01 |  |  |
| 26 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 | m3 | 0,01 |  |  |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица "LIDER" | m2 | 38,00 |  |  |
| 28 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla protejata "LIDER") | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |  |  |
| 29 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F-26 | m2 | 0,64 |  |  |
| 30 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F-25, F-27 | m2 | 9,19 |  |  |
| 31 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F-28 | m2 | 22,50 |  |  |
| 32 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC (b=250mm) | m | 21,45 |  |  |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm) | m | 21,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |  |  |
| 34 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-18 | m2 | 2,34 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip-1 |  |  |  |  |
| 35 | CN53A corect | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele бетоноконтакт "TUFFEUHGPUHT" | m2 | 0.00 |  |  |
| 36 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelonato" б=11мм | m2 | 0.00 |  |  |
| 37 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 38 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 0.00 |  |  |
| 39 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 0.00 |  |  |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0.00 |  |  |
| 41 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 0.00 |  |  |
| 42 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 0.00 |  |  |
| 43 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 0.00 |  |  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. б=3мм "Knauf" | m2 | 0.00 |  |  |
| 45 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -0.00 |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0.00 |  |  |
| 47 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 48 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 12,50 |  |  |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 12,50 |  |  |
| 50 |  | Carnisa intermediara (узел А) |  | 0,00 |  |  |
| 51 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 0,25 |  |  |
| 52 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |  |  |
| 53 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,20 |  |  |
| 54 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor ("Polisteren expondat" б=80мм) | m2 | 88,90 |  |  |
| 55 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=80мм cu cornier | m2 | 16,50 |  |  |
| 56 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor "FASROCK" б=40мм | m2 | 7,22 |  |  |
| 57 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 112,60 |  |  |
| 58 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 112,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Altora de lucru |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Pereu |  |  |  |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,89 |  |  |
| 60 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 2,72 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Scara exterioara Sc-7 |  |  |  |  |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 3,04 |  |  |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 13,80 |  |  |
| 63 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,04 |  |  |
| 64 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм | m2 | 4,40 |  |  |
| 65 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -4,40 |  |  |
| 66 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4BrI pas 150x150 | kg | 10,56 |  |  |
| 67 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 8,25 |  |  |
| 68 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,05 |  |  |
| 69 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,05 |  |  |
| 70 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |  |  |
| 71 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 71,04 |  |  |
| 72 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 2,15 |  |  |
| 73 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 2,15 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-12

Apeduct fierbinte. Liceul teoretic. Bloc "С".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 (Dn15) PPRC тип 3 PN16 | m | 152,00 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3,5 (Dn20) PPRC тип 3 PN10 | m | 53,00 |  |  |
| 3 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 (Dn25) PPRC тип 3 PN10 | m | 108,00 |  |  |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 313,00 |  |  |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 313,00 |  |  |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 14,00 |  |  |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 7,00 |  |  |
| 8 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm кран шаровой ВР-ВР VALROM | buc | 6,00 |  |  |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 152,00 |  |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 53,00 |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 108,00 |  |  |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" для умывальника | buc | 23,00 |  |  |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" для моек | buc | 13,00 |  |  |
| 14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель рычажного или нажимного действия | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" для душевого поддона с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 16 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 150 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Бойлер электрический V=10л N=1,5кВт | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Бойлер электрический V=100л N=2,0кВт | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-22

Ventilarea. Liceul teoretic. Bloc "A".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 1000x1200) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 100x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 150x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 9,00 |  |  |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 200x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 250x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 15,00 |  |  |
| 7 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 150x100) | buc | 17,00 |  |  |
| 8 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 200x150) | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 200x200) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 250x200) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 250x250) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x100) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x300) | buc | 26,00 |  |  |
| 14 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (пластиковые регулируемые 113 RNW) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,80 |  |  |
| 16 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 52,20 |  |  |
| 17 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 257,31 |  |  |
| 18 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 120,28 |  |  |
| 19 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 39,86 |  |  |
| 20 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (для коробов) | m2 | 21,00 |  |  |
| 21 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изовер фольгированный б=50мм) | m2 | 320,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 22 |  | П1 |  | 0,00 |  |  |
| 23 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 60-35-4) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель DT LDR 60-35) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDK-50) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 80-50-2) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 800х500) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 80-50 / LF-230) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | П2 |  | 0,00 |  |  |
| 30 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 70-40-4) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель DT LDR 70-40) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDK-65) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 100-50-3) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 100х500) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 100-50 / LF-230) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | B1 |  | 0,00 |  |  |
| 37 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K250L) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | B2 |  | 0,00 |  |  |
| 39 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K200M) | buc | 1,00 |  |  |
| 40 |  | B3 |  | 0,00 |  |  |
| 41 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K315M) | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель DT LDC 315-1030) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 43 |  | Вентилятор КТ 60-35-4 с электродвигателем | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Гидкая вставка DT VGP 60-35 | buc | 2,00 |  |  |
| 45 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 60-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 |  | Шумоглушитель канальный LDK-50 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 80-50-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 |  | Фильтр канальный EU3 800x500 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 80-50 / LF-230 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 |  | Вентилятор КТ 70-40-4 с электродвигателем | buc | 1,00 |  |  |
| 51 |  | Гидкая вставка DT VGP 70-40 | buc | 2,00 |  |  |
| 52 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 70-40 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 |  | Шумоглушитель канальный LDK-65 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 100-50-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 |  | Фильтр канальный EU3 100x500 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 100-50 / LF-230 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Вентилятор DТ K250L с электродвигателем | buc | 1,00 |  |  |
| 58 |  | Гидкая вставка DT VGD Dn250 | buc | 2,00 |  |  |
| 59 |  | Вентилятор DТ K200M с электродвигателем | buc | 1,00 |  |  |
| 60 |  | Гидкая вставка DT VGD Dn200 | buc | 2,00 |  |  |
| 61 |  | Вентилятор DТ K315M с электродвигателем | buc | 1,00 |  |  |
| 62 |  | Гидкая вставка DT VGD Dn315 | buc | 2,00 |  |  |
| 63 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-27

Liceul teoretic. Bloc "A". Instalatie de iluminat, luminat electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРв-36) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 3 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 4 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРн-24) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 7 |  | Шина соединительная | buc | 2,00 |  |  |
| 8 |  | Шина РЕ и N | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРв-36) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |  |  |
| 11 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 12 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРв-36) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,00 |  |  |
| 15 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 16 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРв-36) | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 24,00 |  |  |
| 19 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 20 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРв-36) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 28,00 |  |  |
| 23 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 24 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРн-8) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 27 |  | Шина соединительная | buc | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Шина РЕ и N | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ЩРв-12) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,00 |  |  |
| 31 |  | Шина соединительная | buc | 1,00 |  |  |
| 32 |  | Шина РЕ и N | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/42В) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (пускатель магнитный КМИ-11210) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (пускатель магнитный КМИ-10960) | buc | 6,00 |  |  |
| 36 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный, ПКЕ-722-1 ПКЕ-722-2) | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатели пакетный ПВ2-10) | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/S 418 IP20) | 100 buc | 3,70 |  |  |
| 39 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (OPL/S 218 IP20) | 100 buc | 0,37 |  |  |
| 40 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ALS.OPL-236 IP54) | 100 buc | 0,14 |  |  |
| 41 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (OTN136 IP20) | 100 buc | 0,38 |  |  |
| 42 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 автономный (OPL/R 418 IP40) | 100 buc | 0,56 |  |  |
| 43 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala (потолочный НПП1202) | 100 buc | 0,31 |  |  |
| 44 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta 9Вт IP54 (наружной установки NBT18F 226 IP65) | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указвтелем "Выход" с аккумулятором "Mizac" S LED) | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 46 |  | Лампа люминесцентная ЛБ-18 | buc | 1 778,00 |  |  |
| 47 |  | Лампа люминесцентная ЛБ-36 | buc | 66,00 |  |  |
| 48 |  | Лампа люминесцентная компактная мощн. 26вт | buc | 31,00 |  |  |
| 49 |  | Лампа люминесцентная компактная мощн. 18вт | buc | 2,00 |  |  |
| 50 |  | Стартер 8 DC 220 | buc | 1 844,00 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 30,70 |  |  |
| 52 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 12,05 |  |  |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 5,10 |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,80 |  |  |
| 56 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ | 100 m | 30,10 |  |  |
| 57 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ | 100 m | 11,80 |  |  |
| 58 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,00 |  |  |
| 59 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,41 |  |  |
| 60 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная однополюсная 220В IP20) | 100 buc | 1,05 |  |  |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная однополюсная, блок из двух розеток 220В IP20 ) | 100 buc | 0,15 |  |  |
| 62 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная однополюсная 220В IP44) | 100 buc | 0,51 |  |  |
| 63 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный для скрытой проводки 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,80 |  |  |
| 64 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный для скрытой проводки 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,30 |  |  |
| 65 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель в герметическом исполнение одноклавишный 220В, 10А, IP44) | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 66 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель в герметическом исполнение двухклавишный 220В, 10А, IP44) | 100 buc | 0,03 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de construсtii |  |  |  |  |
| 67 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 2 200,00 |  |  |
| 68 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 2 200,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 69 |  | Бокс на 36 модулей встраемый IP31 ЩРв-36 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-40А | buc | 1,00 |  |  |
| 71 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 |  | Защитное отключающее устройство АД12/2/16/10 | buc | 3,00 |  |  |
| 73 |  | Защитное отключающее устройство АД14/4/16/30 | buc | 3,00 |  |  |
| 74 |  | Бокс на 24 модуля навесной IP54 ЩРн-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 3,00 |  |  |
| 77 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 |  | Бокс на 36 модулей встраемый IP31 ЩРв-36 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| 81 |  | Защитное отключающее устройство АД12/2/16/30 | buc | 6,00 |  |  |
| 82 |  | Ограничитель перенапряжения ОПС1 кл.С | buc | 3,00 |  |  |
| 83 |  | Бокс на 36 модулей встраемый IP31 ЩРв-36 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| 85 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 6,00 |  |  |
| 86 |  | Защитное отключающее устройство АД12/2/16/30 | buc | 4,00 |  |  |
| 87 |  | Бокс на 36 модулей встраемый IP31 ЩРв-36 | buc | 2,00 |  |  |
| 88 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А | buc | 2,00 |  |  |
| 89 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 12,00 |  |  |
| 90 |  | Защитное отключающее устройство АД12/2/16/30 | buc | 10,00 |  |  |
| 91 |  | Бокс на 36 модулей встраемый IP31 ЩРв-36 | buc | 2,00 |  |  |
| 92 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А | buc | 2,00 |  |  |
| 93 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 18,00 |  |  |
| 94 |  | Защитное отключающее устройство АД12/2/16/30 | buc | 8,00 |  |  |
| 95 |  | Бокс на 8 модуля навесной IP54 ЩРн-8 | buc | 1,00 |  |  |
| 96 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| 97 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 5,00 |  |  |
| 98 |  | Бокс на 12 модулей встраемый IP31 ЩРв-12 | buc | 1,00 |  |  |
| 99 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| 100 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 4,00 |  |  |
| 101 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 3,00 |  |  |
| 102 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С1 | buc | 1,00 |  |  |
| 103 |  | Пускатель магнитный без теплового реле 220В Iн-12А, КМИ-11210 | buc | 1,00 |  |  |
| 104 |  | Пускатель магнитный с тепловым реле РТИ-1305, Iт.р=1А, Uk~220B, КМИ-10960 | buc | 3,00 |  |  |
| 105 |  | Пускатель магнитный с тепловым реле РТИ-1305, Iт.р=0,6А, Uk~220B, КМИ-10960 | buc | 1,00 |  |  |
| 106 |  | Пускатель магнитный с тепловым реле РТИ-1305, Iт.р=5А, Uk~220B, КМИ-10960 | buc | 1,00 |  |  |
| 107 |  | Пускатель магнитный с тепловым реле РТИ-1305, Iт.р=8А, Uk~220B, КМИ-10960 | buc | 1,00 |  |  |
| 108 |  | Пост кнопочный одноштифтовый IP54 ПКЕ-722-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 109 |  | Пост кнопочный одноштифтовый IP20 ПКЕ-722-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 110 |  | Выключатель пакетный двухполюсный IP54, ПВ-2-10 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-2-6

Liceul teoretic. Bloc "A". Demontarea instalatie de iluminat, luminat electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 8,00 |  |  |
| 2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 327,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-21

Alimentare cu caldura utilajului. Liceul teoretic. Bloc C.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Смесительный узел SUMX 60-2,5, DI & Trade | set | 2,00 |  |  |
| 2 |  | Смесительный узел SUMX 60-4,0, DI & Trade | set | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Смесительный узел SUMX 60-4,0(1), DI & Trade | set | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Смесительный узел SUMX 60-6,3, DI & Trade | set | 3,00 |  |  |
| 5 |  | Смесительный узел SUMX 80-10,0 DI & Trade | set | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 6 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,8 mm | m | 28,00 |  |  |
| 7 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,8 mm | m | 78,00 |  |  |
| 8 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40х3,0 mm | m | 17,00 |  |  |
| 9 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 50х3,0 mm | m | 80,00 |  |  |
| 10 | IC13F | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x2,8 mm | m | 66,00 |  |  |
| 11 | IC13G | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 89x2,8 mm | m | 91,00 |  |  |
| 12 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,00 |  |  |
| 13 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 95,00 |  |  |
| 14 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 146,00 |  |  |
| 15 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 91,00 |  |  |
| 16 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,00 |  |  |
| 17 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 95,00 |  |  |
| 18 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 146,00 |  |  |
| 19 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 91,00 |  |  |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x2,8 mm изоляция цилиндрами "Sanflex" б=9 mm | m | 28,00 |  |  |
| 21 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x2,8 mm изоляция цилиндрами "Sanflex" б=9 mm | m | 78,00 |  |  |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x3,0 mm изоляция цилиндрами "Sanflex" б=9 mm | m | 17,00 |  |  |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x3,0 mm изоляция цилиндрами "Sanflex" б=9 mm | m | 80,00 |  |  |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x2,8 mm изоляция цилиндрами "Sanflex" б=9 mm | m | 66,00 |  |  |
| 25 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x2,8 mm изоляция цилиндрами "Sanflex" б=9 mm | m | 91,00 |  |  |
| 26 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" кран шаровый запорный | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" кран шаровый запорный | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" кран шаровый запорный | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" вентиль балансировочный | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" вентиль балансировочный | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" вентиль дренажный | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 203,00 |  |  |
| 33 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 70,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-24

Ventilarea. Liceul teoretic. Bloc "C".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 |  | П3 |  | 0,000 |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 700x400) | buc | 1,000 |  |  |
| 3 |  | П4 |  | 0,000 |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 1000x400) | buc | 1,000 |  |  |
| 5 |  | П5 |  | 0,000 |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 450x400) | buc | 1,000 |  |  |
| 7 |  | П6 |  | 0,000 |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 700x500) | buc | 1,000 |  |  |
| 9 |  | П7 |  | 0,000 |  |  |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 1600x600) | buc | 1,000 |  |  |
| 11 |  | B4 |  | 0,000 |  |  |
| 12 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 13 |  | B5 |  | 0,000 |  |  |
| 14 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 15 |  | B7 |  | 0,000 |  |  |
| 16 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 400 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 17 |  | B8 |  | 0,000 |  |  |
| 18 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 200 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка наружная алюминевая DT AL 250x700) | buc | 1,000 |  |  |
| 20 |  | B9 |  | 0,000 |  |  |
| 21 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 250 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 22 |  | B10 |  | 0,000 |  |  |
| 23 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 160 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 24 |  | B11 |  | 0,000 |  |  |
| 25 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 160 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 26 |  | B12 |  | 0,000 |  |  |
| 27 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 28 |  | B13 |  | 0,000 |  |  |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 30 |  | B14 |  | 0,000 |  |  |
| 31 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 250 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 125 mm (обратный клапан DT OZK) | buc | 1,000 |  |  |
| 33 |  | B15 |  | 0,000 |  |  |
| 34 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800x500 mm (обратный клапан DT) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 |  | B16 |  | 0,000 |  |  |
| 36 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка наружная гравитационная VK15) | buc | 1,000 |  |  |
| 37 |  | ДУ1 |  | 0,000 |  |  |
| 38 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 700x700 mm (обратный клапан DT) | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 125 mm (дроссель-клапан) | buc | 6,000 |  |  |
| 40 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 160 mm (дроссель-клапан) | buc | 2,000 |  |  |
| 41 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 100x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 5,000 |  |  |
| 42 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 150x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 200x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 200x200 mm (дроссель-клапан) | buc | 3,000 |  |  |
| 45 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 250x150 mm (дроссель-клапан) | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 400x400 mm (дроссель-клапан) | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 150x100) | buc | 19,000 |  |  |
| 48 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 150x150) | buc | 3,000 |  |  |
| 49 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 200x100) | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 200x150) | buc | 4,000 |  |  |
| 51 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 200x200) | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 250x200) | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 250x250) | buc | 4,000 |  |  |
| 54 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x100) | buc | 13,000 |  |  |
| 55 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x150) | buc | 9,000 |  |  |
| 56 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x200) | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x300) | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 400x100) | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 400x200) | buc | 8,000 |  |  |
| 60 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 400x400) | buc | 5,000 |  |  |
| 61 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 800x200) | buc | 6,000 |  |  |
| 62 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 500x400) | buc | 5,000 |  |  |
| 63 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (пластиковые регулируемые 113 RNW) | buc | 6,000 |  |  |
| 64 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (зонт вытяжной 900х400 (h=450)) | m2 | 0,585 |  |  |
| 65 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (зонт вытяжной с жироуловителем 1500х1000 (h=450)) | m2 | 1,125 |  |  |
| 66 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 137,510 |  |  |
| 67 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 32,020 |  |  |
| 68 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 148,770 |  |  |
| 69 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 34,300 |  |  |
| 70 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 129,420 |  |  |
| 71 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 33,330 |  |  |
| 72 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 39,760 |  |  |
| 73 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 1,800 |  |  |
| 74 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 15,360 |  |  |
| 75 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 32,000 |  |  |
| 76 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,000 |  |  |
| 77 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изовер фольгированный б=50мм) | m2 | 62,000 |  |  |
| 78 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (технониколь фольгированный б=50мм) | m2 | 36,000 |  |  |
| 79 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (технониколь нефольгированный б=50мм) | m2 | 17,000 |  |  |
| 80 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 81 |  | П3 |  | 0,000 |  |  |
| 82 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 50-30-4) | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDR 50-30) | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 70-40-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 700х400) | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 70-40 / LF-230) | buc | 1,000 |  |  |
| 87 |  | П4 |  | 0,000 |  |  |
| 88 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 60-30-4) | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDR 60-30) | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный LDK-45) | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 70-40-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 700х400) | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 70-40 / LF-230) | buc | 1,000 |  |  |
| 94 |  | П5 |  | 0,000 |  |  |
| 95 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K315L) | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030) | buc | 2,000 |  |  |
| 97 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 60-30-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 98 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 600х300) | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 60-30 / LF-230) | buc | 1,000 |  |  |
| 100 |  | П6 |  | 0,000 |  |  |
| 101 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 60-30-4) | buc | 1,000 |  |  |
| 102 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDR 60-30) | buc | 1,000 |  |  |
| 103 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный LDK-45) | buc | 1,000 |  |  |
| 104 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 70-40-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 105 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 700х400) | buc | 1,000 |  |  |
| 106 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 70-40 / LF-230) | buc | 1,000 |  |  |
| 107 |  | П7 |  | 0,000 |  |  |
| 108 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 60-35-6) | buc | 1,000 |  |  |
| 109 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDR 60-35) | buc | 1,000 |  |  |
| 110 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный LDK-45) | buc | 1,000 |  |  |
| 111 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 60-35-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 112 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 600х350) | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 60-35 / LF-230) | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (огнезадерживающий клапан с плавкой вставкой КПУ(0) 150х150) | buc | 1,000 |  |  |
| 115 |  | П8 |  | 0,000 |  |  |
| 116 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 80-50-6) | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDR 80-50) | buc | 1,000 |  |  |
| 118 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный LDK-65) | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной воздухонагреватель канальный VBR 100-5-3) | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр канальный EUЗ 100х500) | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан с приводом SRK 100-50 / LF-230) | buc | 1,000 |  |  |
| 122 |  | В4 |  | 0,000 |  |  |
| 123 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K315M) | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 125 |  | В5 |  | 0,000 |  |  |
| 126 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K315M) | buc | 1,000 |  |  |
| 127 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 128 |  | В7 |  | 0,000 |  |  |
| 129 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (BP-88-72.1-4) | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 400-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 131 |  | B8 |  | 0,000 |  |  |
| 132 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K200M) | buc | 1,000 |  |  |
| 133 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 200-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 134 |  | B9 |  | 0,000 |  |  |
| 135 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K250M) | buc | 1,000 |  |  |
| 136 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 250-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 137 |  | B10 |  | 0,000 |  |  |
| 138 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K160XL) | buc | 1,000 |  |  |
| 139 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 160-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 140 |  | B11 |  | 0,000 |  |  |
| 141 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K160XL) | buc | 1,000 |  |  |
| 142 |  | B12 |  | 0,000 |  |  |
| 143 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K315M) | buc | 1,000 |  |  |
| 144 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 145 |  | B13 |  | 0,000 |  |  |
| 146 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K315M) | buc | 1,000 |  |  |
| 147 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030) | buc | 1,000 |  |  |
| 148 |  | B14 |  | 0,000 |  |  |
| 149 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (DT K250M) | buc | 1,000 |  |  |
| 150 |  | B15 |  | 0,000 |  |  |
| 151 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (КТ 80-50-6) | buc | 1,000 |  |  |
| 152 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель канальный DT LDR 80-50) | buc | 1,000 |  |  |
| 153 |  | B16 |  | 0,000 |  |  |
| 154 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (BF 120S) | buc | 1,000 |  |  |
| 155 |  | ДУ1 |  | 0,000 |  |  |
| 156 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (BP ДВ-80-75-10) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 157 |  | П3 |  | 0,000 |  |  |
| 158 |  | Вентилятор КТ 50-30-4 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 159 |  | Гибкая вставка DT VGP 50-30 | buc | 2,000 |  |  |
| 160 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 50-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 161 |  | Шумоглушитель канальный LDK-45 | buc | 1,000 |  |  |
| 162 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 70-40-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 163 |  | Фильтр канальный EU3 700x400 | buc | 1,000 |  |  |
| 164 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 70-40 / LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 165 |  | П4 |  | 0,000 |  |  |
| 166 |  | Вентилятор КТ 60-30-4 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 167 |  | Гибкая вставка DT VGP 60-30 | buc | 2,000 |  |  |
| 168 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 60-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 169 |  | Шумоглушитель канальный LDK-45 | buc | 1,000 |  |  |
| 170 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 70-40-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 171 |  | Фильтр канальный EU3 700x400 | buc | 1,000 |  |  |
| 172 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 70-40 / LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 173 |  | П5 |  | 0,000 |  |  |
| 174 |  | Вентилятор DТ K315L с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 175 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn315 | buc | 2,000 |  |  |
| 176 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030 | buc | 2,000 |  |  |
| 177 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 60-30-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 178 |  | Фильтр канальный EU3 600x300 | buc | 1,000 |  |  |
| 179 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 60-30 / LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 180 |  | П6 |  | 0,000 |  |  |
| 181 |  | Вентилятор КТ 60-30-4 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 182 |  | Гибкая вставка DT VGP 60-30 | buc | 2,000 |  |  |
| 183 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 60-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 184 |  | Шумоглушитель канальный LDK-45 | buc | 1,000 |  |  |
| 185 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 70-40-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 186 |  | Фильтр канальный EU3 700x400 | buc | 1,000 |  |  |
| 187 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 70-40 / LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 188 |  | П7 |  | 0,000 |  |  |
| 189 |  | Вентилятор КТ 60-35-6 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 190 |  | Гибкая вставка DT VGP 60-35 | buc | 2,000 |  |  |
| 191 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 60-35 | buc | 1,000 |  |  |
| 192 |  | Шумоглушитель канальный LDK-45 | buc | 1,000 |  |  |
| 193 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 60-35-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 194 |  | Фильтр канальный EU3 600x350 | buc | 1,000 |  |  |
| 195 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 60-35 / LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 196 |  | Огнезадерживающий клапан с плавкой вставкой КПУ(О) 150х150 | buc | 1,000 |  |  |
| 197 |  | П8 |  | 0,000 |  |  |
| 198 |  | Вентилятор КТ 80-50-6 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 199 |  | Гибкая вставка DT VGP 80-50 | buc | 2,000 |  |  |
| 200 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 80-50 | buc | 1,000 |  |  |
| 201 |  | Шумоглушитель канальный LDK-65 | buc | 1,000 |  |  |
| 202 |  | Водяной воздухонагреватель канальный VBR 100-50-3 | buc | 1,000 |  |  |
| 203 |  | Фильтр канальный EU3 100x500 | buc | 1,000 |  |  |
| 204 |  | Воздушный клапан с приводом SRK 100-50 / LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 205 |  | В4 |  | 0,000 |  |  |
| 206 |  | Вентилятор DТ K315M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 207 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn315 | buc | 1,000 |  |  |
| 208 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 209 |  | В5 |  | 0,000 |  |  |
| 210 |  | Вентилятор DТ K315M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 211 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn315 | buc | 1,000 |  |  |
| 212 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 213 |  | В7 |  | 0,000 |  |  |
| 214 |  | Вентилятор ВР-88-72.11-4 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 215 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn400 | buc | 1,000 |  |  |
| 216 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 400-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 217 |  | В8 |  | 0,000 |  |  |
| 218 |  | Вентилятор DТ K200M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 219 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn200 | buc | 2,000 |  |  |
| 220 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 200-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 221 |  | В9 |  | 0,000 |  |  |
| 222 |  | Вентилятор DТ K250M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 223 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn250 | buc | 2,000 |  |  |
| 224 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 250-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 225 |  | В10 |  | 0,000 |  |  |
| 226 |  | Вентилятор DТ K160XL с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 227 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn160 | buc | 1,000 |  |  |
| 228 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 160-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 229 |  | B11 |  | 0,000 |  |  |
| 230 |  | Вентилятор DТ K160XL с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 231 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn160 | buc | 1,000 |  |  |
| 232 |  | B12 |  | 0,000 |  |  |
| 233 |  | Вентилятор DТ K315M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 234 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn315 | buc | 1,000 |  |  |
| 235 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 236 |  | B13 |  | 0,000 |  |  |
| 237 |  | Вентилятор DТ K315M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 238 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn315 | buc | 1,000 |  |  |
| 239 |  | Шумоглушитель канальный DT LDC 315-1030 | buc | 1,000 |  |  |
| 240 |  | B14 |  | 0,000 |  |  |
| 241 |  | Вентилятор DТ K250M с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 242 |  | Гибкая вставка DT VGD Dn250 | buc | 1,000 |  |  |
| 243 |  | B15 |  | 0,000 |  |  |
| 244 |  | Вентилятор КТ 80-50-6 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 245 |  | Гибкая вставка DT VGP 80-50 | buc | 2,000 |  |  |
| 246 |  | Шумоглушитель канальный DT LDR 80-50 | buc | 1,000 |  |  |
| 247 |  | Шумоглушитель канальный LDK-65 | buc | 1,000 |  |  |
| 248 |  | B16 |  | 0,000 |  |  |
| 249 |  | Вентилятор BF 120S с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 250 |  | ДУ1 |  | 0,000 |  |  |
| 251 |  | Вентилятор ВР ДВ-80-75-10 с электродвигателем | buc | 1,000 |  |  |
| 252 |  | Виброизоляторы ДО 43 | buc | 5,000 |  |  |
| 253 |  | Гибкая вставка огнестойкая круглая ГВ.К.1000-02 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-29

Liceul teoretic. Bloc "C". Instalatie de iluminat, luminat electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-48) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,00 |  |  |
| 3 |  | Шина соединительная | buc | 4,00 |  |  |
| 4 |  | Шина РЕ и N | buc | 8,00 |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-48) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |  |  |
| 7 |  | Шина соединительная | buc | 4,00 |  |  |
| 8 |  | Шина РЕ и N | buc | 8,00 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-Пм-18) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 11 |  | Шина соединительная | buc | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Шина РЕ и N | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-Пм-18) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,00 |  |  |
| 15 |  | Шина соединительная | buc | 2,00 |  |  |
| 16 |  | Шина РЕ и N | buc | 4,00 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРв-48) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 25,00 |  |  |
| 19 |  | Шина соединительная | buc | 4,00 |  |  |
| 20 |  | Шина РЕ и N | buc | 8,00 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРв-Пм-36) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,00 |  |  |
| 23 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 24 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-Пм-36) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 19,00 |  |  |
| 27 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 28 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРв-Пм-36) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,00 |  |  |
| 31 |  | Шина соединительная | buc | 3,00 |  |  |
| 32 |  | Шина РЕ и N | buc | 6,00 |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (КМПн 2/26) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
| 35 |  | Шина соединительная | buc | 2,00 |  |  |
| 36 |  | Шина РЕ и N | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-Пм-8) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 39 |  | Шина соединительная | buc | 1,00 |  |  |
| 40 |  | Шина РЕ и N | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРн-Пм-8) | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 43 |  | Шина соединительная | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Шина РЕ и N | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ШРв-Пм-8) | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 47 |  | Шина соединительная | buc | 1,00 |  |  |
| 48 |  | Шина РЕ и N | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АП50-2МТ) | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/42, ЯТП-0,25-220/12) | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 пост кнопочный) | buc | 23,00 |  |  |
| 52 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (контактор КМИ 10910, ПМА-0247) | buc | 18,00 |  |  |
| 53 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (OPL/S 136 IP20) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 54 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/S 418 IP20) | 100 buc | 0,88 |  |  |
| 55 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (OPL/S 218 IP20) | 100 buc | 0,31 |  |  |
| 56 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/S+ESI 418 IP20) | 100 buc | 0,14 |  |  |
| 57 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (ALS.OPL 418 IP54) | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 58 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ALS.OPL 218 IP54) | 100 buc | 0,63 |  |  |
| 59 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (OPL/R 418 IP20) | 100 buc | 0,33 |  |  |
| 60 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (OPL/R+ESI 418 IP20) | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 61 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (c защитной решеткой IP20 SportLux 280) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 62 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta 9Вт IP54 (NBT F 226 IP54) | buc | 11,00 |  |  |
| 63 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (CD 218 IP54) | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 64 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala (НПП1202 1x18) | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 65 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 (прожектор Leader 70) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 66 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указателем "Выход" MIZAR S led) | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 67 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (ВЗГ-1х55) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 68 |  | Лампа люминесцентная ЛБ-80 | buc | 40,00 |  |  |
| 69 |  | Лампа люминесцентная ЛБ-36 | buc | 3,00 |  |  |
| 70 |  | Лампа люминесцентная ЛБ-18 | buc | 804,00 |  |  |
| 71 |  | Лампа люминесцентная 1x55 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 |  | Лампа люминесцентная 1x26 | buc | 22,00 |  |  |
| 73 |  | Лампа люминесцентная 1x18 | buc | 46,00 |  |  |
| 74 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная 380В IP54) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 75 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная 220В IP20) | 100 buc | 1,07 |  |  |
| 76 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная 220В IP54) | 100 buc | 0,28 |  |  |
| 77 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,60 |  |  |
| 78 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54) | 100 buc | 0,14 |  |  |
| 79 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,31 |  |  |
| 80 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP54) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 81 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель для управления освещением с двух мест, IP20) | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 82 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель для управления освещением с двух мест, IP54) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 83 |  | Коробка для установки выключателей и розеток У-196 | buc | 266,00 |  |  |
| 84 |  | Коробка ответвительная | buc | 300,00 |  |  |
| 85 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF-01) | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
| 87 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ПР-1-0 36) | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 89 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ПР-1-0 36) | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,00 |  |  |
| 91 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (АВР-100-40) | buc | 1,00 |  |  |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,00 |  |  |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 32,00 |  |  |
| 94 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 15,70 |  |  |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х4,0мм2) | 100 m | 0,40 |  |  |
| 96 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 4,31 |  |  |
| 97 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х2,5мм2) | 100 m | 0,40 |  |  |
| 98 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,90 |  |  |
| 99 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 2,65 |  |  |
| 100 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х4,0мм2) | 100 m | 1,05 |  |  |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х6,0мм2) | 100 m | 4,32 |  |  |
| 102 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х10,0мм2) | 100 m | 2,75 |  |  |
| 103 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х16,0мм2) | 100 m | 1,00 |  |  |
| 104 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х25,0мм2) | 100 m | 1,85 |  |  |
| 105 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х35,0мм2) | 100 m | 0,16 |  |  |
| 106 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ-0,66 сеч.5х150,0мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 107 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ-0,66 сеч.5х16,0мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 108 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГ сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 5,62 |  |  |
| 109 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ | 100 m | 36,65 |  |  |
| 110 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ | 100 m | 16,78 |  |  |
| 111 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm ПВХ | 100 m | 3,92 |  |  |
| 112 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm ПВХ | 100 m | 0,16 |  |  |
| 113 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,83 |  |  |
| 114 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,64 |  |  |
| 115 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,05 |  |  |
| 116 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 1,00 |  |  |
| 117 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,20 |  |  |
| 118 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de construсtii |  |  |  |  |
| 119 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 2 985,00 |  |  |
| 120 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 2 985,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 121 |  | Бокс для установки 48 модулей, IP21, ШРн-48 | buc | 1,00 |  |  |
| 122 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,00 |  |  |
| 123 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |  |  |
| 124 |  | Выключатели автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| 125 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 2,00 |  |  |
| 126 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 3,00 |  |  |
| 127 |  | Автомат дифференциальный четырехполюсный АД14/4/32/10 | buc | 1,00 |  |  |
| 128 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| 129 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 3,00 |  |  |
| 130 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/10 | buc | 3,00 |  |  |
| 131 |  | Бокс для установки 48 модулей, IP21, ШРн-48 | buc | 1,00 |  |  |
| 132 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/50 | buc | 1,00 |  |  |
| 133 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 5,00 |  |  |
| 134 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 3,00 |  |  |
| 135 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 1,00 |  |  |
| 136 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 7,00 |  |  |
| 137 |  | Бокс для установки 18 модулей, IP21, ШРн-Пм-18 | buc | 1,00 |  |  |
| 138 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 139 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 4,00 |  |  |
| 140 |  | Выключатели автом. ВА47-29/2/В4 | buc | 1,00 |  |  |
| 141 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 2,00 |  |  |
| 142 |  | Бокс для установки 18 модулей, IP21, ШРн-Пм-18 | buc | 1,00 |  |  |
| 143 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 144 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 7,00 |  |  |
| 145 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 4,00 |  |  |
| 146 |  | Бокс для установки 48 модулей, IP21, ШРв-48 | buc | 1,00 |  |  |
| 147 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32 | buc | 1,00 |  |  |
| 148 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| 149 |  | Выключатели автом. ВА47-29/2/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| 150 |  | Выключатели автом. ВА47-29/2/В6 | buc | 13,00 |  |  |
| 151 |  | Выключатели автом. ВА47-29/2/В4 | buc | 1,00 |  |  |
| 152 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 6,00 |  |  |
| 153 |  | Ограничитель импульсный перенапряжений ОПС1-С 1р | buc | 2,00 |  |  |
| 154 |  | Бокс для установки 36 модулей, IP21, ШРв-Пм-36 | buc | 1,00 |  |  |
| 155 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 156 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 7,00 |  |  |
| 157 |  | Выключатели автом. ВА47-29/2/В4 | buc | 1,00 |  |  |
| 158 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 4,00 |  |  |
| 159 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/10/10 | buc | 1,00 |  |  |
| 160 |  | Бокс для установки 36 модулей, IP21, ШРв-Пм-36 | buc | 1,00 |  |  |
| 161 |  | Контактор малогабаритный на вводе Uk=220B, Iн=12А, КМИ-11211 | buc | 1,00 |  |  |
| 162 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| 163 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С2 | buc | 1,00 |  |  |
| 164 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 1,00 |  |  |
| 165 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 2,00 |  |  |
| 166 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 7,00 |  |  |
| 167 |  | Контактор малогабаритный на вводе Uk=220B, Iн=9А, КМИ-10910 | buc | 6,00 |  |  |
| 168 |  | Бокс для установки 36 модулей, IP21, ШРв-Пм-36 | buc | 1,00 |  |  |
| 169 |  | Контактор малогабаритный на вводе Uk=220B, Iн=25А, КМИ-22511 | buc | 1,00 |  |  |
| 170 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 2,00 |  |  |
| 171 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| 172 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С4 | buc | 2,00 |  |  |
| 173 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 5,00 |  |  |
| 174 |  | Контактор малогабаритный на вводе Uk=220B, Iн=9А, КМИ-10910 | buc | 5,00 |  |  |
| 175 |  | Бокс для установки 26 модулей, IP55, КМПн 2/26 | buc | 1,00 |  |  |
| 176 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,00 |  |  |
| 177 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| 178 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 4,00 |  |  |
| 179 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 2,00 |  |  |
| 180 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 4,00 |  |  |
| 181 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 2,00 |  |  |
| 182 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 5,00 |  |  |
| 183 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 2,00 |  |  |
| 184 |  | Бокс для установки 8 модулей, IP21, ШРн-Пм-8 | buc | 1,00 |  |  |
| 185 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 186 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 5,00 |  |  |
| 187 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 1,00 |  |  |
| 188 |  | Бокс для установки 8 модулей, IP21, ШРн-Пм-8 | buc | 1,00 |  |  |
| 189 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 190 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 5,00 |  |  |
| 191 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 1,00 |  |  |
| 192 |  | Бокс для установки 8 модулей, IP21, ШРв-Пм-8 | buc | 1,00 |  |  |
| 193 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 194 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 4,00 |  |  |
| 195 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 1,00 |  |  |
| 196 |  | Выключатели автом. однополюсный АП50-2МТ | buc | 2,00 |  |  |
| 197 |  | Пост управления кнопочный двухштивтовый ПКЕ-222-2 | buc | 23,00 |  |  |
| 198 |  | Контактор малогабаритный на вводе Uk=220B, Iн=9А, КМИ-10910 | buc | 8,00 |  |  |
| 199 |  | Пускатель магнитный ПМА-0247 | buc | 10,00 |  |  |
| 200 |  | Шкаф учета "BZUM-TF-01" | buc | 1,00 |  |  |
| 201 |  | Переключатель на два натпавления ПП-3Р/400А | buc | 1,00 |  |  |
| 202 |  | Переключатель ППНН-35 | buc | 6,00 |  |  |
| 203 |  | Трансформатор тока ТТИ-А-300/5 | buc | 6,00 |  |  |
| 204 |  | Счетчик ZMG 410 CR, Uн=380В Iн=5-10А | buc | 2,00 |  |  |
| 205 |  | Ограничитель импульсный перенапряжений ОПС1-В | buc | 6,00 |  |  |
| 206 |  | Корпус металлический ПР-1-0 36, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 207 |  | Выключатель автом. ВА88-37 | buc | 1,00 |  |  |
| 208 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С50 | buc | 2,00 |  |  |
| 209 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |  |  |
| 210 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |  |  |
| 211 |  | Выключатели автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 4,00 |  |  |
| 212 |  | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 213 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 1,00 |  |  |
| 214 |  | Корпус металлический ПР-1-0 36, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 215 |  | Выключатель автом. ВА88-37 | buc | 1,00 |  |  |
| 216 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С100 | buc | 1,00 |  |  |
| 217 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |  |  |
| 218 |  | Выключатели автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 4,00 |  |  |
| 219 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |  |  |
| 220 |  | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 221 |  | Щит автоматического ввода резервного питания АВР-100-40 | buc | 1,00 |  |  |
| 222 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 2,00 |  |  |
| 223 |  | Выключатели автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 1,00 |  |  |
| 224 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 7,00 |  |  |
| 225 |  | Выключатели автом. однополюсный ВА47-29/1/С20 | buc | 2,00 |  |  |
| 226 |  | Пускатель магнитный ПМЛ-3500 | buc | 2,00 |  |  |
| 227 |  | Счетчик ZMG 310 CR, Uн=380В Iн=5-100А | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-2-8

Liceul teoretic. Bloc "С". Demontarea instalatie de iluminat, luminat electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 8,00 |  |  |
| 2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 290,00 |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 180,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-2-4

Demolarea incalzirei. Liceul teoretic.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 464,05 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-25

Retele de gaze interne. Centrala termica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " | m | 0,50 |  |  |
| 2 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " | m | 3,00 |  |  |
| 3 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " | m | 14,00 |  |  |
| 4 | IC21F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" | m | 17,00 |  |  |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 3,50 |  |  |
| 6 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 31,00 |  |  |
| 7 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 3,50 |  |  |
| 8 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 31,00 |  |  |
| 9 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" ГШК-15M | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" ГШК-20M | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" ГШК-32М | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm L=0,4 m | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm, L=0,40m | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,45 |  |  |
| 15 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" ГШК-50Ф | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,35 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 19 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | IA43B | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | IB16A | Termoconvector cu arzator proprii cu gaz combustibil, avind puterea calorica de pina la 2400 kcal/h, inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 |  | Clapeta de termoblocare КТЗ-32-У1, Dn32 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Clapeta de termoblocare КТЗ-32-У1, Dn40 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 |  | Valva de siguranta normal inchisa Dn65 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Senzor a concentratiei de metan si CO | buc | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Contor de gaze G-16Т | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Termocorector UNIFLO 1000 TCE | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 6-3

Retele de gaze externe

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 | CO06A4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma ficsata pe stilpi metalici montati prin burare cu utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor cu inaltimea la coama 1,5 m | m | 5,65 |  |  |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица | m2 | 7,50 |  |  |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 48,80 |  |  |
| 5 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,19 |  |  |
| 6 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,19 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | RpGC14A | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 10mc/ora | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,13 |  |  |
| 10 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 11 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip DKR-70 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-26

Punct termic. Termomecanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw (Q=90кВт) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (гидравлический разделитель) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=12 l, V=250 l | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 250 l, inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 5,00 |  |  |
| 6 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (устройство магнитной обработки) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (термостатический смесительный клапан MVV 20 C) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 9 | IC23E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 100 mm (газоходы) | m | 6,00 |  |  |
| 10 |  | Cos Dn100 THERM TRIO 90т | buc | 2,00 |  |  |
| 11 |  | Cot 45 GRD Dn100 THERM TRIO | buc | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Prelungitor Dn100 L=500mm THERM TRIO | buc | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Prelungitor Dn100 L=1000mm THERM TRIO | buc | 3,00 |  |  |
| 14 |  | Bucsa INTERNA Dn100 THERM TRIO | buc | 2,00 |  |  |
| 15 |  | Bucsa EXTERNA Dn100 THERM TRIO | buc | 2,00 |  |  |
| 16 |  | Racord Dn100 THERM TRIO | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (предохранительный клапан) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (предохранительный клапан) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый запорный) | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 6,00 |  |  |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый запорный) | buc | 7,00 |  |  |
| 24 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (задвижка "Баттерфляй") | buc | 11,00 |  |  |
| 25 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (задвижка "Баттерфляй") | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 100 mm (задвижка "Баттерфляй") | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 125 mm (задвижка "Баттерфляй") | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан обратный) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан обратный) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (клапан обратный) | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан обратный) | buc | 3,00 |  |  |
| 34 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (клапан обратный) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль дренажный) | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздухоотводчик) | buc | 3,00 |  |  |
| 37 |  | Гибкая вставка фланцевая Ду50 | buc | 2,00 |  |  |
| 38 |  | Гибкая вставка фланцевая Ду80 | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 5,00 |  |  |
| 40 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 20,00 |  |  |
| 41 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль 3-ходовой под приборы) | buc | 25,00 |  |  |
| 42 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm | m | 12,00 |  |  |
| 43 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm | m | 14,00 |  |  |
| 44 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm | m | 10,00 |  |  |
| 45 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm | m | 28,00 |  |  |
| 46 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm | m | 10,00 |  |  |
| 47 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm | m | 24,00 |  |  |
| 48 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 mm | m | 12,00 |  |  |
| 49 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 mm | m | 12,00 |  |  |
| 50 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 mm | m | 6,00 |  |  |
| 51 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 36,00 |  |  |
| 52 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 38,00 |  |  |
| 53 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 24,00 |  |  |
| 54 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 30,00 |  |  |
| 55 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 36,00 |  |  |
| 56 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 38,00 |  |  |
| 57 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 24,00 |  |  |
| 58 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 30,00 |  |  |
| 59 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду15мм) | m | 12,00 |  |  |
| 60 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду20мм) | m | 14,00 |  |  |
| 61 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду25мм) | m | 10,00 |  |  |
| 62 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду32мм) | m | 28,00 |  |  |
| 63 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду40мм) | m | 10,00 |  |  |
| 64 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду76мм) | m | 24,00 |  |  |
| 65 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду89мм) | m | 12,00 |  |  |
| 66 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду108мм) | m | 12,00 |  |  |
| 67 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (изоляция цилиндрами "Isofer" b=10 мм с фолгированным покрытием, для труб Ду133мм) | m | 6,00 |  |  |
| 68 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 25,00 |  |  |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (жалюзийная решетка 600х400) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 70 |  | Котел газовый, настенный с открытой камерой сгорания Therm TRIO 90T | buc | 2,00 |  |  |
| 71 |  | Насос сетевой TOP-S 40/10 "WILO" | buc | 2,00 |  |  |
| 72 |  | Насос циркуляционный Star-RS 30/7 "WILO" | set | 1,00 |  |  |
| 73 |  | Насос циркуляционный TOP-SD 50/15 "WILO" | set | 2,00 |  |  |
| 74 |  | Насос рециркуляционный Star-Z 20/4 "WILO" | set | 1,00 |  |  |
| 75 |  | Устройство магнитной обработки воды Ду25 "GEL" | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  | Термостатический смесительный клапан MVV 20 C, Ду20 | set | 1,00 |  |  |
| 77 |  | Фильтр сетчатый Ду15 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Фильтр сетчатый Ду25 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 |  | Фильтр сетчатый Ду40 | buc | 2,00 |  |  |
| 80 |  | Фильтр сетчатый Ду100 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 |  | Фильтр сетчатый Ду125 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 |  | Расширительный бак системы ГВС, V=12 L, P=5 бар | buc | 1,00 |  |  |
| 83 |  | Расширительный бак системы отопления, V=250 L, P=6 бар | buc | 1,00 |  |  |
| 84 |  | Гидравлический разделитель динамических давлений Q=644 кВт, G=27,7 м3/час | buc | 1,00 |  |  |
| 85 |  | INTERFATA IU 05 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
| 86 |  | INTERFATA IU 04.10 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
| 87 |  | SENSOR TERMIC EXTERIOR Q 01 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
| 88 |  | LEAD WITH CABLE SO 1001 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
| 89 |  | TERMINATIE BS 95/7 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
| 90 |  | CONECTOR TUV THERMONA | buc | 3,00 |  |  |
| 91 |  | CONECTOR 2,54 THERMONA | buc | 2,00 |  |  |
| 92 |  | GRUP DITRIBUTIE EST EK02 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
| 93 |  | CONTACTOR LE S 20-25 THERMONA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-2-5

Punct termic. Demontarea si montarea utilaj termomecanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpIA54C | Demontarea rezervoarelor de condens, pina la 500 l | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | RpIA47A | Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 300 l | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" BPH 150/280.50T | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" KPS 30/16m | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 5 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32 mm | m | 10,00 |  |  |
| 6 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76 mm | m | 6,00 |  |  |
| 7 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89 mm | m | 14,00 |  |  |
| 8 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 mm | m | 16,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 9 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | RpIA11A | Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 300 l | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | RpIA57B | Montarea pompei mecanica pentru combustibil lichid, cu diametrul conductei de aspiratie de 1"-4", cu motor electric de 1,5-22 kw BPH 150/280.50T | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | RpIA57B | Montarea pompei mecanica pentru combustibil lichid, cu diametrul conductei de aspiratie de 1"-4", cu motor electric de 1,5-22 kw BPH 150/280.50T | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-30

Сazangeria. Sistem de control si reglare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТТУ, ТТП, ТПГ100эк | buc | 28,00 |  |  |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик ДН-6-21К) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, ДМ2010 | buc | 10,00 |  |  |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate CC-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (НМП-52-М1) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 | buc | 36,00 |  |  |
| 8 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Dn15mm | 100 m | 0,08 |  |  |
| 9 | 11-08-002-01 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm | 10 buc | 0,80 |  |  |
| 10 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m | 0,08 |  |  |
| 11 |  | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-1263 разм. 1200х600х350 |  | 0,00 |  |  |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100разм. 1200х600х350 ЯУЭ1263 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 50,00 |  |  |
| 14 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Ящик аварийной сигнализации (ЩС) ящик ЯУЭ-0432 разм. 400х300х250 |  | 0,00 |  |  |
| 16 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ЯУЭ-0432 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 0,12 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,15 |  |  |
| 20 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,16 |  |  |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ПВ1 сеч. 1х1,5мм2 | 100 m | 0,12 |  |  |
| 22 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (канал 80х60мм) | m | 20,00 |  |  |
| 23 |  | Стоимость материалов неучтенных ценником |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  | Отборное устройство Г-16-225, В-16-225 | buc | 12,00 |  |  |
| 25 |  | Отборное устройство Г16-80, В-16-80 | buc | 24,00 |  |  |
| 26 |  | Коробка соединительная КС-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду15мм | m | 8,00 |  |  |
| 28 |  | Металлорукав Ду15мм | buc | 8,00 |  |  |
| 29 |  | Кабель-канал перфорированный 80х60мм | m | 20,00 |  |  |
| 30 |  | Кабель контрольный КВВГ сеч. 4х1,5мм2 | m | 100,00 |  |  |
| 31 |  | Кабель контрольный КВВГ сеч. 5х1,5мм2 | m | 100,00 |  |  |
| 32 |  | Кабель контрольный КВВГ сеч. 10х1,5мм2 | m | 20,00 |  |  |
| 33 |  | Провод ПВ сеч. 1х1,5мм2 | m | 12,00 |  |  |
| 34 |  | Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4х1,0мм2 | m | 11,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 35 |  | Термометры А4602 | buc | 24,00 |  |  |
| 36 |  | Термометр с манометром 102.11 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | Датчик реле уровня РОС-301 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Датчик реле напора ДН-6-21К | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 7,00 |  |  |
| 40 |  | Термометр ТПГ100эк-М1 | buc | 3,00 |  |  |
| 41 |  | Манометр показывающий ДМ2010С | buc | 3,00 |  |  |
| 42 |  | Напоромер НМП-52-М1 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 44 |  | Автоматика RS03 учтена в части SM |  | 0,00 |  |  |
| 45 |  | Детектор оксида углерода т.СОУ-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 |  | Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 |  | Реле промежуточное РП20-221 | buc | 14,00 |  |  |
| 48 |  | Реле времени РКВ11-33-11 | buc | 2,00 |  |  |
| 49 |  | Выключатель автоматический АК63-1мг | buc | 4,00 |  |  |
| 50 |  | Переключатель универсальный УП5312 | buc | 2,00 |  |  |
| 51 |  | Переключатель универсальный УП5311 | buc | 4,00 |  |  |
| 52 |  | Арматура сигнальная АС-220 | buc | 10,00 |  |  |
| 53 |  | Диод Д246 | buc | 10,00 |  |  |
| 54 |  | Кнопка КЕ-011УЗ | buc | 4,00 |  |  |
| 55 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 6,00 |  |  |
| 56 |  | Электронный регулятор температуры ECL "Confort 210" | buc | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Погружной датчик t EMSU-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 |  | Щит ЩС-ЯУЭ-0432 400x300x250mm | buc | 1,00 |  |  |
| 59 |  | Арматура сигнальная АС-220 | buc | 4,00 |  |  |
| 60 |  | Кнопка КЕ-011УЗ | buc | 2,00 |  |  |
| 61 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-31

Cazangerie. Utilaj (ASM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-32

Liceul teoretic. Sistem de control si reglare (AIV)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 36,00 |  |  |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 36,00 |  |  |
| 3 |  | Щит управления и сигнализации ШАП (9 шт) |  | 0,00 |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 9,00 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 72,00 |  |  |
| 6 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 1,44 |  |  |
| 7 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 4,40 |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,20 |  |  |
| 9 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗЦ-Х-Ш20) | 100 m | 0,20 |  |  |
| 10 |  | Кабель КВВГнг сеч. 4х1,5мм2 | m | 420,00 |  |  |
| 11 |  | Кабель КВВГнг сеч. 5х1,5мм2 | m | 20,00 |  |  |
| 12 |  | Кабель КВВГнг сеч. 10х1,0мм2 | m | 20,00 |  |  |
| 13 |  | Металлорукав Ду20мм РЗЦ-Х-Ш20 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 14 |  | Термометр с оравой | buc | 36,00 |  |  |
| 15 |  | Контроллер (РАУТ) AIREL | buc | 9,00 |  |  |
| 16 |  | Датчик температуры STa-02 | buc | 9,00 |  |  |
| 17 |  | Устройство терморегуляции РТО-30 | buc | 9,00 |  |  |
| 18 |  | Датчик температуры TG-K330 | buc | 9,00 |  |  |
| 19 |  | Щит управления ШАП ЩМП-1-036У разм. 395х310х220мм | buc | 9,00 |  |  |
| 20 |  | Реле элетромагнитное R3-2013-23-5230 | buc | 9,00 |  |  |
| 21 |  | Реле элетромагнитное R3-2013-23-5024 | buc | 9,00 |  |  |
| 22 |  | Арматура сигнальная АС-220 | buc | 27,00 |  |  |
| 23 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1/С1 | buc | 18,00 |  |  |
| 24 |  | Трансформатор понижающий 220В/~24B GW 96434, 15VA | buc | 9,00 |  |  |
| 25 |  | Зажим наборный ЗНИ-4мм | buc | 270,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-33

Simnalizarea antiincediu. Liceul teoretic.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система пожарной сигнализации |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал-20П) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СП1 исп.01) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИП212-46) | buc | 221,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (ИПР 513-3) | buc | 16,00 |  |  |
| 6 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (РИП-12-3А-17А/ч) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (12В, 17А/ч) | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (2х17 А*ч - 12В) | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (сирена = 12в) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Система оповещения о пожаре |  |  |
| 10 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (БАС-4) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Соната-Т-100-1/3) | buc | 47,00 |  |  |
| 12 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Соната-Т-100-5/3) | buc | 36,00 |  |  |
| 13 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Молния-24) | 100 buc | 0,13 |  |  |
| 14 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (РИП-24-3А-7А/ч) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (24В, 7А/ч) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре |  |  |  |  |
| 16 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (КО-4) | buc | 80,00 |  |  |
| 17 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ПВС 3*0,75) | 100 m | 2,10 |  |  |
| 18 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПКВнг-FRLS 2*0,5) | 100 m | 25,00 |  |  |
| 19 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПКВнг-FRLS 4*0,5) | 100 m | 0,30 |  |  |
| 20 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПКВнг-FRLS 2*0,5) | 100 m | 13,00 |  |  |
| 21 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель "витая пара" неэкранир., 5 кат. UTP (U/UTP) 4*2*0,5) | 100 m | 0,30 |  |  |
| 22 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 20*10) | m | 930,00 |  |  |
| 23 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 40*40) | m | 1 400,00 |  |  |
| 24 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,70 |  |  |
| 25 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Оборудование для системы охранной сигнализации |  |  |  |  |
| 26 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze РC0585H | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t AWZ 200A | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30BT | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена=12в+стробоскоп) | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala СМК | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 РМ-1 | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor LC100 | buc | 6,00 |  |  |
| 33 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla LC105GB | buc | 6,00 |  |  |
| 34 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ПВС 3x0,75 | 100 m | 0,15 |  |  |
| 35 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida КПКВнг-FRLS 4x0,5 | 100 m | 0,70 |  |  |
| 36 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida 20x10 | m | 60,00 |  |  |
| 37 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I (PС500E) | buc | 4,00 |  |  |
| 38 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc МАТ | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 |  | Система пожарной сигнализации |  | 0,00 |  |  |
| 40 |  | Пульт контроля и управления С2000 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П | buc | 2,00 |  |  |
| 42 |  | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | buc | 2,00 |  |  |
| 43 |  | Извещатель пожарный дымовой +10% ИП212-46 | buc | 221,00 |  |  |
| 44 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 | buc | 17,00 |  |  |
| 45 |  | Извещатель пожарный тепловой | buc | 2,00 |  |  |
| 46 |  | Резервированный источник питания 12В, 3А, РИП-12-3А-17А/ч | buc | 2,00 |  |  |
| 47 |  | Аккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 4,00 |  |  |
| 48 |  | Бокс для аккумуляторов 2х17 А*ч - 12В | buc | 2,00 |  |  |
| 49 |  | Сирена = 12в | buc | 4,00 |  |  |
| 50 |  | Система оповещения о пожаре |  | 0,00 |  |  |
| 51 |  | Прибор речевого оповещения, 4 канала по 50Вт, БАС-4 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 |  | Блок усилителя мощности, 1 канал, 50Вт, БУМ-1/4 | buc | 4,00 |  |  |
| 53 |  | Звуковой оповещатель настенного типа 1/2 Вт, Соната-Т-100-1/3 | buc | 47,00 |  |  |
| 54 |  | Звуковой оповещатель настенного типа 2/5 Вт, Соната-Т-100-5/3 | buc | 36,00 |  |  |
| 55 |  | Световой указатель "ВЫХОД", Uпит=24В, Молния-24 | buc | 13,00 |  |  |
| 56 |  | Резервированный источник питания 24В, 3А, РИП-24-3А-7А/ч | buc | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Аккумулятор 24В, 7А/ч | buc | 2,00 |  |  |
| 58 |  | Дистанционный пульт оповещения ДПО | buc | 1,00 |  |  |
| 59 |  | Оборудование для системы охранной сигнализации |  | 0,00 |  |  |
| 60 |  | Контрольная панель пож.охр. сигнализации на 4 зоны РС0585H | buc | 4,00 |  |  |
| 61 |  | Резервный источник питания AWZ 200A | buc | 4,00 |  |  |
| 62 |  | Трансформатор 30Вт | buc | 4,00 |  |  |
| 63 |  | Сирена=12в+стробоскоп | buc | 4,00 |  |  |
| 64 |  | Релейный модуль РМ1 | buc | 4,00 |  |  |
| 65 |  | Бокс БОх1 PC500E | buc | 4,00 |  |  |
| 66 |  | Замок к боксу | buc | 4,00 |  |  |
| 67 |  | Радиопередатчик МАТ | buc | 4,00 |  |  |
| 68 |  | Датчик миниатюрный магнитно-контактный CMK | buc | 4,00 |  |  |
| 69 |  | Датчик движения LC100 | buc | 6,00 |  |  |
| 70 |  | Детектор целостности стекла LC105GB | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-34

Instalatie automata de stingere pulbere

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (С2000-АСПТ) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИП103-5/2-АЗ) | buc | 10,00 |  |  |
| 3 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (ЭДУ 513-3М) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (С2000-КПБ) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (считыватель-2) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (РЭК 77/4 с колодкой ИЭК) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ИО-102) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (БЛИК-24С, БЛИК-24С3) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 9 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ТУНГУС-МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2) | buc | 6,00 |  |  |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (ULTRACEL 12В, 4А/ч) | buc | 4,00 |  |  |
| 11 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (сирена = 24В, АСТ-24) | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (РИП-24) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСВВнг-FRLS 1x2x0,75) | 100 m | 1,50 |  |  |
| 14 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСВВнг-FRLS 2x2x0,75) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КВПЭфВП-5е 4х2х0,52) | 100 m | 0,02 |  |  |
| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал пластиковый 15х20х2000) | m | 30,00 |  |  |
| 17 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал пластиковый 25х40х2000) | m | 10,00 |  |  |
| 18 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 |  | Прибор приемно-контрольный пусковой BOLID, С2000-АСПТ | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Извещатель пожарный тепловой BOLID, ИП103-5/2-АЗ | buc | 10,00 |  |  |
| 21 |  | Элемент дистанционного управления BOLID, ЭДУ 513-3М | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ BOLID | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Считыватель эл./магнитных ключей с набором ключей BOLID, Считыватель-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Реле =24B, РЭК 77/4 с колодкой ИЭК | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Магнитный извещатель ИО-102 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Световое табло с надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА", БЛИК-24С | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Модуль порошкового пожаротушения потолочный, ТУНГУС-МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2 | buc | 6,00 |  |  |
| 28 |  | Светово-звуковое табло с надписью "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ!", БЛИК-24С3 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Светово-звуковое табло с надписью "ПОРОШОК! УХОДИ!", БЛИК-24С3 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Аккумулятор 12В, 4А/ч, ULTRACEL | buc | 4,00 |  |  |
| 31 |  | Сирена = 24B BOLID, АСТ-24 | buc | 2,00 |  |  |
| 32 |  | Диод КД280А | buc | 8,00 |  |  |
| 33 |  | Диод КД521 | buc | 7,00 |  |  |
| 34 |  | Резистор МЛТ 0,25-4,7 кОм | buc | 8,00 |  |  |
| 35 |  | Резервный источник питания 24В, РИП-24 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-38

Telefonizare. Liceul teoretic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12 | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 2 |  | Коннектор PJ-12 | buc | 8,00 |  |  |
| 3 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (box "KRONE" 10x2) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (ATC) | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель экранированный UTP cat. 3e) | 100 m | 1,20 |  |  |
| 6 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ТПП10х2х0,4) | 100 m | 0,60 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 7 |  | Телефонный аппарат системы АТС | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-37

Ciasoficatia. Liceul teoretic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Часы настенные | buc | 13,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-39

Сanalele cablurilor ascunse. Liceul teoretic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,30 |  |  |
| 2 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (распределительная коробка) | buc | 5,00 |  |  |
| 3 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 20х10) | m | 250,00 |  |  |
| 4 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 40х10) | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-36

Semnalizarea sonora. Liceul teoretic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (звонок громкого боя 220в МЗМ-1) | buc | 7,00 |  |  |
| 2 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Cheie sau buton pe panou (кнопка 220в) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АППВС сеч. 2х2,5мм2) | 100 m | 1,20 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 4 |  | Звонок громкого боя 220в МЗМ-1 | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 2-1-35

Instalatie retelelor de calculatoare. Liceul teoretic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Rj-45) | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 2 |  | Коннектор PJ-45 | buc | 10,00 |  |  |
| 3 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель экранированный UTP cat. 5e) | 100 m | 3,00 |  |  |
| 4 |  | Патч-корд дл.1,5 м | buc | 16,00 |  |  |
| 5 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (коммутатор сетевой ТР-LINK 24UTP TL-SF1024D) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 6 |  | Коммутатор сетевой ТР-LINK 24UTP TL-SF1024D | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Маршрутизатор беспроводный TP-LINK TL WR841ND | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 6-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,70 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,10 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,10 |  |  |
| 7 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR21 PN6 | m | 84,00 |  |  |
| 8 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 84,00 |  |  |
| 9 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 84,00 |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm задвижка фланцевая клиновая 30ч39р | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 63 mm фланцы приварные | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm фланец свободный | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm (гильза L-0,3) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm PE | piesa | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 6-2

Retele exterioare de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,62 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,11 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,13 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,13 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 53,30 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 53,30 |  |  |
| 7 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,56 |  |  |
| 8 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,05 |  |  |
| 10 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |  |  |
| 11 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,034 |  |  |
| 12 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm поливинилхлоридные SN4 SDR41 | m | 69,00 |  |  |
| 13 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 14 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm поливинилхлоридные SN4 SDR41 | m | 5,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reperatie capitala a L.T."S.Lucaci" din or.Costesti r-nul Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta 1-3

Demontarea retelelor exterioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpAcA58A | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 20-90 mm | buc | 84,00 |  |  |
| 2 | RpAcA50B | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm | m | 74,00 |  |  |
| 3 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 2,25 |  |  |
| 4 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 9,00 |  |  |
| 5 | DG05A k=2 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice б=6 cm | m2 | 9,00 |  |  |
| 6 |  | Восстановление а/б покрытия |  | 0,00 |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,80 |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,35 |  |  |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,001 |  |  |
| 10 | DB16D k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala б=6,0 cm | m2 | 9,00 |  |  |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 4,95 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| SECŢIUNEA 5 FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |
| F5.2 | Garanția de bună execuție a contractului |

FORMULARUL F5.1

ACHIZIŢII PUBLICE

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. _________ privind achiziția prin Licitație Publică “___”_________20__ __________________________ (municipiu, oraş, judeţ)

Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. ________________ din data___________________, între_Ministerul Educației, cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 28979 din “10” decembrie 2013, reprezentat prin Elena CERNEI, Viceministru, în calitate de Investitor, pe de o parte, între Primăria or. Costești, r-nul Rîșcani, cu sediul în s. Sipoteni, r-nul Călărași, str.____________, telefon: ________________, fax: _______________, e-mail: _______________, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.______________ din “____”____________20__, reprezentat prin ________________________________________, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) şi ______________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________________________, (denumirea operatorului economic) (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, e-mail: _________________, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. . ________________ din “__”______________20__, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. ________ din “__”______________20__, eliberată de ___________________________________________, pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate ___________________________________, reprezentat prin _________________________________________________________, în calitate (numele şi funcţia conducătorului) de Antreprenor, pe de altă parte.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Perioada de executare

Durata de executare a lucrărilor contractate este de______ luni de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze: generate de Investitor și Benificiar; datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general; influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. Conform dispoziţiei scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de _____________________________________ lei (inclusiv TVA). Achitările vor fi efectuate: se va achita 20% avans și 80% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale investitorului și beneficiarului

Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Investitor la dispoziţia Antreprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare. Dacă Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de executare utilizate. Forma de garanţie bancară agreată de Investitor este _______________________________ în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a contractului, în cuantum de _7_% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de _7_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de _7_% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală. Recepția finală se efectuiază peste 6 luni după recepția la terminarea lucrărilor. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. Investitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidenţiale. Investitorul și Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Investitorului sau Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Investitorului sau Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Investitorul și Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Investitor și Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză. Pe parcursul executării lucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare; înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Investitorul sau Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. Antreprenorul general este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din cadrul Ministerului Educației și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement și lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Forţa de muncă.28. şi prezentului contract.

8.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar. Probele neprevăzute şi comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. Investitorul, Beneficiarul și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Investitorului sau Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată: suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier; căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului şantierului. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Investitorului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Investitorul. De asemenea, el răspunde în faţa Investitorului și Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Investitorului, în care caz vor fi notificate imediat. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de executare.

Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de _______ ani. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

Răspunderea părţilor

Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 7 % din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de % din suma totală a prezentului contract. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

Soluţionarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă : Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; Investitorul șau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Investitorul si Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. Investitorul și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital; Antreprenorul general a abandonat contractul; Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului. După rezilierea contractului, Investitorul și Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Dispoziţii finale

Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: prezentul formular de contract completat şi semnat; oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă; listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părţilor. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi este semnat astăzi, “___” ______________20______ . Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor Semnăturile părţilor INVESTITOR – Ministerul Educaţiei Adresa: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02 IBAN: MD35TRPBAA311120C00438AB Banca: MF Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601000082 _________________Elena CERNEI L.Ş. BENEFICIAR - Primăria or. Costești, r-nul Rîșcani Adresa: _______________________, MD-________, or. Costești, r-nul Rîșcani, Republica Moldova Telefon: _________________________ IBAN: ______________________ Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal:_________________ ________________ L.Ş. ANTREPRENOR – ____________________________ Adresa: MD-________, mun. ______________________ Telefon: ___________________ IBAN: __________________ Banca: ___________________ Cod: _____________________ Cod fiscal: _________________ TVA: ______________________ ________________ L.Ş

FORMULARUL F5.2

BANCA

__________________________________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări____________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între____________________________________________________,în calitate de Antreprenor, şi ___________________________________________________, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la concurenţa sumei de ______________________________________________________, reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii contractante sau a Antreprenorului.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ______________________

În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca___________________________________

în ziua_______luna____anul______

_____________________________

(semnătura  autorizată)